附件

| 合肥市装配式建筑装配率评审情况一览表（第5批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 装配率（或预制装配率）指标 | 评审时间 | 应用建筑业新技术情况 |  | 评审地点 | 评审结论 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 技术指标 | 得分 |  |  |  |
| 1 | 中建产业基地商业项目 | 合肥中建国际投资发展有限公司 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 60% | 2019年5月20日 | 1、关键岗位作业人员专业化 2、工程总承包方式 3、应用BIM技术 4、绿色建筑二星标准 | 7 | 中建智立方会议室 | 符合“合建〔2018〕233号”文件要求 |  |
| 2 | 长岗小区安置房工程 | 合肥经开建设投资有限公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 50% | 2019年8月20日 | 1、关键岗位作业人员专业化 2、工程总承包方式 3、应用BIM技术 | 不参与计算 | 长岗小区安置房工程项目部 | 符合“合建设〔2013〕15号”文件要求 |  |
| 3 | 包河区兰州路公租房设计•施工一体化项目 | 合肥市重点工程建设管理局 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 75% | 2019年8月22日 | 依据《合肥市装配式混凝土结构预制装配率计算方法（试行）》（合建设〔2013〕15号）和《关于包河区兰州路公租房项目PC率计算方法报告的复函》（合建产函〔2019〕2号）计算 | 不参与计算 | 远大住工安徽分公司会议室 | 符合“合建设〔2013〕15号”文件要求 |  |
| 4 | 合肥市天门湖公租房二期一组团6#、7#、8#楼项目 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 湖南远大工程设计有限公司 | 68% | 2019年8月26日 | 依据《合肥市装配式混凝土结构预制装配率计算方法（试行）》（合建设〔2013〕15号）计算 | 不参与计算 | 白金汉爵酒店 | 符合“合建设〔2013〕15号”文件要求 | 6#、8#楼预制装配率为51.49%，7#楼预制装配率为50.60%。 |
| 5 | 巢湖市映月湾安置点项目 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 安徽富煌建筑设计研究有限公司 | 50% | 2019年9月4日 | 1、关键岗位作业人员专业化 2、工程总承包方式 3、应用BIM技术 4、应用新型模板 | 7 | 巢湖市黄麓镇富煌科技研发中心 | 符合“合建〔2018〕233号”文件要求 |  |
| 6 | 长丰CF201612地块“万科苏高新中央公馆I地块”项目（1~3#、5~7#楼） | 合肥新辉皓辰地产有限公司 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 60% | 2019年10月12日 | 依据《合肥市装配式混凝土结构预制装配率计算方法（试行）》（合建设〔2013〕15号）计算 | 不参与计算 | 辰茂和平酒店 | 符合“合建设〔2013〕15号”文件要求 | 经计算1、3#楼预制装配率为57.8%，2#楼预制装配率57.7%，5#楼预制装配率58.5%，6#楼预制装配率57.5%，7#楼预制装配率为57.3% |
| 7 | 合肥市董大水库水源保护区大杨镇湖畔新城复建点A、C、D、E地块住宅产业化工程 | 合肥市庐阳区重点工程管理中心、合肥市乡村振兴投资有限责任公司 | 中国中建设计集团有限公司 | 50% | 2019年10月16日 | 依据《合肥市装配式混凝土结构预制装配率计算方法（试行）》（合建设〔2013〕15号）计算 | 不参与计算 | 湖畔新城项目部会议室 | 符合“合建设〔2013〕15号”文件要求 |  |
| 8 | 荷塘家园二期项目 | 合肥市瑶海区重点工程建设管理中心 | 浙江宝业建筑设计研究院有限公司 | 50% | 2019年10月22日 | 1、关键岗位作业人员专业化 2、工程总承包方式 3、应用BIM技术 | 不参与计算 | 安徽宝业建工集团有限公司办公楼会议室 | 符合“合建设〔2013〕15号”文件要求 |  |
| 9 | 合经区2017-04地块项目( 云峰花园一期二标)\ | 安徽皖融置业有限责任公司 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 50% | 2019年10月24日 | 1、关键岗位作业人员专业化 2、工程总承包方式 3、应用BIM技术 | 不参与计算 | 皖融置业有限公司项目部会议室 | 符合“合建设〔2013〕15号”文件要求 | 第一次于2019年10月14日进行评审，因提供资料不全，未通过评审。 |