附表1-1

合肥市装配式建筑工程项目基本情况表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  | 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |
| 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  |  | 装配率 | % |
| 责任主体和有关单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 姓名 |  | 执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总承包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |
| 部品部件供应商 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

检查人签字：                                  检查日期：

附表1-2a

合肥市装配式建筑工程施工质量检查表

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评价 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、构配件、成品、半成品 | 1 | 预制混凝土构件连接用灌浆套筒、灌浆料、钢筋及钢筋焊接、紧固件连接材料 |  |  |  |
|  | 2 | 墙体保温材料、密封及防水材料 |  |  |  |
|  | 3 | 预制构件 |  |  |  |
| （二）试验报告 | 4 | 构件混凝土、后浇混凝土试块抗压强度试验报告 |  |  |  |
|  | 5 | 灌浆料、坐浆料试块试验报告 |  |  |  |
|  | 6 | 灌浆套筒连接接头试件、连接接头抗拉强度检验报告 |  |  |  |
|  | 7 | 灌浆套筒连接接头试件型式检验报告、工艺试验报告 |  |  |  |
|  | 8 | 接缝防水性能检验报告 |  |  |  |
|  | 9 | 简支受弯预制构件结构性能检验报告或者设计有要求进行结构性能检验报告 |  |  |  |
|  | 10 | 预制外墙（构件厂或现场）施工的装饰、保温检测报告 |  |  |  |
| （三）施工记录 | 11 | 装配式专项评审意见、图纸会审记录、设计交底、设计变更、现场服务记录 |  |  |  |
|  | 12 | 灌浆操作专职检验人员旁站监督并形成施工质量检查记录（包括留存影像资料） |  |  |  |
|  | 13 | 首层、首件、样板房安装验收记录 |  |  |  |
| （四）验收记录 | 14 | 连接构造节点隐蔽验收记录 |  |  |  |
|  | 15 | 后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件 |  |  |  |
|  | 16 | 装配式结构分项、检验批验收记录 |  |  |  |
|  | 17 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |  |
| （五）方案及其他 | 18 | 监理规划、监理细则、驻场监造 |  |  |  |
|  | 19 | 装配式结构施工铝模、挂架、吊装等专项施工方案 |  |  |  |
|  | 20 | 套筒灌浆连接专项施工方案、套筒灌浆操作人员培训记录、合格证书 |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |
| （六）钢筋工程 | 21 | 预留钢筋牌号、规格、长度、位置、间距、数量和保护层厚度 |  |  |  |
|  | 22 | 现浇结构和预制构件结点连接钢筋、连接方式、连接质量 |  |  |  |
|  | 23 | 钢筋位置和混凝土保护层厚度 |  |  |  |
| （七）安装与连接 | 24 | 灌浆施工质量 |  |  |  |
|  | 25 | 灌浆施工分仓设置情况 |  |  |  |
|  | 26 | 装配式结构接缝施工质量、防水质量 |  |  |  |
|  | 27 | 预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面质量 |  |  |  |
|  | 28 | 预制构件临时支撑、拉结情况 |  |  |  |
| （八）预制构件 | 29 | 预制构件出厂标识、二维码、芯片 |  |  |  |
|  | 30 | 预制构件外观质量、尺寸偏差、预留孔洞 |  |  |  |
|  | 31 | 预制构件的预埋件规格、数量、位置 |  |  |  |
|  | 32 | 预制构件的预埋管线、线盒等规格、数量、位置及固定措施 |  |  |  |
|  | 33 | 预制构件运输、堆放及成品保护措施 |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：	    检查日期：

附表1-2b

合肥市装配式建筑工程质量检查表(钢结构)

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评价 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |
| （一）试验报告 | 1 | 预制钢构件钢筋、焊材、紧固件 |  |  |  |
|  | 2 | 墙体材料、保温材料、密封及防水材料 |  |  |  |
|  | 3 | 防火涂料试验报告 |  |  |  |
|  | 4 | 后浇混凝土试块抗压强度试验报告 |  |  |  |
|  | 5 | 接缝防水性能检验报告 |  |  |  |
|  | 6 | 预制外墙（构件厂或现场）施工的装饰、保温检测报告 |  |  |  |
| （二）施工验收记录 | 11 | 装配式专项图纸会审记录、设计交底、设计变更、现场服务记录 |  |  |  |
|  | 12 | 首层、首件、样板房安装验收记录 |  |  |  |
|  | 14 | 连接构造节点隐蔽验收记录 |  |  |  |
|  | 15 | 后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件 |  |  |  |
|  | 16 | 装配式钢结构结构分项、检验批验收记录 |  |  |  |
|  | 17 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |  |
| （三）方案及其他 | 18 | 监理规划、监理细则 |  |  |  |
|  | 19 | 装配式结构施工专项施工方案 |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |
| （四）钢筋工程 | 20 | 钢材牌号、规格、长度、位置、间距、数量和保护层厚度 |  |  |  |
|  | 21 | 现浇结构和预制构件结点连接钢筋、连接方式、连接质量 |  |  |  |
|  | 22 | 钢材防火、防腐涂层厚度 |  |  |  |
| （五）安装与连接 | 23 | 焊接、栓接施工质量 |  |  |  |
|  | 24 | 接缝施工质量、防水质量 |  |  |  |
|  | 25 | 预制构件临时支撑、拉结情况 |  |  |  |
| （六）预制构件 | 26 | 预制构件出厂标识 |  |  |  |
|  | 29 | 预制构件外观质量、尺寸偏差、预留孔洞 |  |  |  |
|  | 30 | 预制构件的预埋件规格、数量、位置 |  |  |  |
|  | 31 | 预制构件运输、堆放及成品保护措施 |  |  |  |
| （七）设计文件 | 33 | 装配式建筑技术方案是否通过专家评审 |  |  |  |
|  | 34 | 施工图、拆分图是否经施工图审查机构审查合格 |  |  |  |
|  | 35 | 影响装配率的相关设计变更是否重新复核装配率 |  |  |  |
|  | 36 | 构件详图是否由设计单位出具或确认 |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                                               检查日期：