佛山市建筑工程绿色建材应用比例

计算技术细则

- （试行）

## 1  总 则

1.1 为科学规范绿色建材应用比例的计算方法，推广我市绿色建材应用工作，推动全市建筑业高质量绿色发展，根据住房和城乡建设部科技与产业化发展中心《绿色建材应用比例计算技术细则（试行》，以及参考相关省、市已经出台的相关技术文件，制定本细则。

1.2 本细则规定了绿色建材应用比例的基本要求、计算方法、流程与资料。

1.3 本细则中绿色建材指佛山市绿色建材目录内产品。

## 2  基本要求

2.1  绿色建材使用比例应以单体建筑作为计算单元，并应符合下列规定：

（1）单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认；

（2）单体建筑由主楼、裙楼组成时，主楼、裙楼可按不同的单体建筑进行计算；

（3）单体建筑的层数不大于3层，且地上建筑面积不超过500m2时，可由多个单体建筑组成建筑组团作为计算单元；

（4）地下建筑（含地下室）可单独进行计算。

2.2 绿色建材应用比例的计算应在项目竣工时，以项目结算报告中绿色建材和实际使用量等相关佐证材料为依据进行计算。

2.3 绿色建材应用比例的计算指标由：主体和基础材料、围护结构墙体和内隔墙、装修材料、其他材料4类组成，每类计算指标按类别分设二级子项。

2.4 绿色建材应用比例计算指标总分100分，实际得分值按本细则第3章计算方法的相关要求，经计算后确定。

## 3 计算方法

3.1 建筑工程绿色建材应用比例应按下式进行计算：

P=〔（Q1+Q2+Q3+Q4）/100〕× 100%

Qn=qna+ qnb+……+ qnz

式中：P——绿色建材应用比例；

Q1——主体结构材料指标实际得分值；

Q2——围护墙和内隔墙材料指标实际得分值；

Q3——装修材料指标实际得分值；

Q4——其他指标材料实际得分值；

qn——绿色建材使用比例计算表中Qn对应的子项得

分值。

3.2 绿色建材应用比例各项计算指标的实际得分值计算应按表 3.2 相关要求进行。

表 3.2 绿色建材应用比例计算要求

| 计算项 |  | 计算要求 | 单位 | 计算分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体和基础材料Q1 | 预拌混凝土q1a | 80%≤比例≤100% | m3 | 10~20 |
|  | 预拌砂浆q1b | 50%≤比例≤100% | t | 5~10 |
| 围护结构墙体和内隔墙Q2 | 非承重围护墙q2a | 80%≤比例≤100% | m2 | 5~10 |
|  | 内隔墙q2b | 80%≤比例≤100% | m2 | 5~10 |
| 装修材料Q3 | 外墙装饰材料q3a | 80%≤比例≤100% | m2 | 1~4 |
|  | 内墙装饰材料q3b | 80%≤比例≤100% | m2 | 1~4 |
|  | 顶棚装饰材料q3c | 80%≤比例≤100% | m2 | 1~4 |
|  | 地面装饰材料q3d | 80%≤比例≤100% | m2 | 1~4 |
|  | 门窗、玻璃q3e | 80%≤比例≤100% | m2 | 1~4 |
| 其他Q4 | 保温材料q4a | 80%≤比例≤100% | m2 | 2~5 |
|  | 防水材料q4b | 80%≤比例≤100% | m2 | 2~5 |
|  | 密封材料q4c | 80%≤比例≤100% | kg | 1~3 |
|  | 卫生洁具q4d | 80%≤比例≤100% | 具 | 1~3 |
|  | 管材管件q4e | 80%≤比例≤100% | m | 1~3 |
|  | 电线电缆q4f | 80%≤比例≤100% | m | 1~3 |
|  | 设备设施q4g | - | - | 0~5 |
|  | 其他材料q4h | 0≤比例≤100% | - | 0~3 |

注：表中的计算分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。

- 3.3 主体和基础材料Q1

3.3.1 主体和基础材料总分值Q1为其各个子项的分值之和，本项总分最高为30分。

3.3.2 预拌混凝土应包含预制构件的混凝土用量，分值q1a按以下公式计算：

3.3.3 预拌砂浆包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、陶瓷砖胶粘剂等，砂浆预拌砂浆应包含预制构件的砂浆用量，分值q1b按以下公式计算：

- 3.4 围护结构墙体和内隔墙Q2

3.4.1 围护结构墙体和内隔墙总分值Q2为其各个子项的分值之和，本项总分最高为20分。

3.4.2 非承重围护墙的分值q2a按以下公式计算，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积：

3.4.3 内隔墙的分值q2b按以下公式计算，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积：

- 3.5 装修材料Q3

3.5.1 装修材料总分值Q3为其各个子项的分值之和，本项总分最高为20分。

3.5.2 外墙装饰面层的分值q3a以下公式计算, 计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积：

3.5.3 内墙装饰面层的分值q3b以下公式计算,计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积：

3.5.4 室内顶棚装饰面层的分值q3c以下公式计算，计算时可不扣除预留洞口及灯具、设备等的面积：

3.5.5 室内地面装饰面层的分值q3d以下公式计算：

3.5.6 门窗、玻璃的分值q3e以下公式计算：

- 3.6 其他Q4

3.5.1 其他材料总分值Q4为其各个子项的分值之和，本项总分最高为30分。

3.6.1 保温材料的分值q4a应按下式计算：

3.6.2 防水材料的分值q4b应按下式计算：

3.6.3 密封材料的分值q4c应按下式计算：

3.6.4 卫生洁具的分值q4d应按下式计算：

3.6.5 管材管件的分值q4e应按下式计算：

3.6.6 电线电缆的分值q4f应按下式计算：

3.6.7 设备设施q4g包括遮阳产品、雨水回收系统、水处理设备、暖通空调系统、光伏组件等产品，每使用一种符合要求的设备设施得1分，但累计不超过5分。

3.6.8 其他符合绿色建材产品计算分值以q4h表示，并参照上述公式计算，满足相关条件时可得3分。

## 4 流程与资料

4.1 绿色建材应用项目的设计单位、建设单位和施工单位应提交对应的技术支撑材料和绿色建材进场证明材料，保证提交材料的真实性、完整性。

4.2 设计单位应提供绿色建材设计专篇，明确工程分部分项工程使用的绿色建材种类、用量及其他相关信息。

4.3 建设单位提应供工程材料预算明细清单及绿色建材应用比例、工程材料决算明细清单、绿色建材应用比例报告书。

4.4 施工单位应提供绿色建材进场溯源明细报告和竣工绿色建材使用明细。

4.5  绿色建材应用比例计算报告应包含以下内容：

（1）项目基本情况表；

（2）主要建筑材料应用明细表；

（3）绿色建材应用比例计算汇总表；

（4）绿色建材应用比例计算结论表；

（5）现场抽查核验佐证材料。

附件：绿色建材应用比例计算报告

附件

报告编号：

- 绿色建材应用比例

- 计算报告

项目名称：

建设单位：

核算单位：

编制日期：

## 一、基本信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 工程类别 | 居住建筑 £ |  | 公共建筑 £ |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 建筑面积 |  | 楼栋总数 |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |
| 核算依据 |  |  |  |  |
| 核算单位 |  |  |  |  |
| 核算成员 |  |  |  |  |
| 核算时间 |  |  |  |  |

## 二、主要建筑材料应用明细表

| 类别 | 材料名称 | 规格型号 | 竣工图决算量 | 是否绿色建材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体和基础材料 | 预拌混凝土 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 预拌砂浆 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
| 围护结构墙体和内隔墙 | 非承重围护墙 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 内隔墙 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
| 装修材料 | 外墙装饰材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 内墙装饰材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 室内顶棚装饰材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 室内地面装饰材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 门窗、玻璃 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
| 其他 | 保温材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 防水材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 密封材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 卫生洁具 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 管材管件 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 电线电缆 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 设备设施 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |

注：1 当某项目为多栋建筑构成，按编号分别列出；

2 表中相关数据应按企业提供技术支撑材料填写，必要时应对其提供材料进行抽查。

## 三、绿色建材应用比例计算汇总表

| 类别 | 材料名称 | 规格型号 | 绿色建材应用量 | 建筑材料应用总量 | 绿色建材应用量占比 | 绿色建材计算分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体和基础材料 | 预拌混凝土 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 预拌砂浆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
| 围护结构墙体和内隔墙 | 非承重围护墙 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 内隔墙 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
| 装修材料 | 外墙装饰材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 内墙装饰材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 室内顶棚装饰材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 室内地面装饰材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 门窗、玻璃 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
| 其他 | 保温材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 防水材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 密封材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 卫生洁具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 管材管件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 电线电缆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 设备设施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可续行… |  |  |  |  |

注：1按《绿色建材应用比例计算技术细则》表3.2的要求，分别计算4类核算指标绿色建材应用比例计算分值；

2当某项目为多栋建筑构成，按栋的编号分别列出。

## 四、绿色建材应用比例计算结论表

| 工程项目 |  |  | 楼栋编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算指标 |  | 单项应用 比例 （100%） | 设定分值 | 实际计算分值 |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| 主体和基础材料Q1 |  | 100% | 30 |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
| 围护结构墙体和内隔墙Q2 |  | 100% | 30 |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
| 装修材料Q3 |  | 100% | 20 |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
| 其他Q4 |  | 100% | 10 |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
|  |  | 100% |  |  |
| 绿色建材应用比例 | P= [（Q1+Q2+Q3+Q4）/100]*100% |  | 100 |  |
| 核算成员 | 核算人（签字）： | 校对人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 核算单位 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：当某项目为多栋建筑构成，按编号分别列出。

## 五、现场抽查核验佐证材料

核算单位需附上对现场抽查核验佐证材料，包括现场照片、现场核查记录文档等。