附件1

建筑节能工程检查表

1-1新建居住建筑围护结构节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 项目名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 设计时间 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 开工/竣工日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检 查 内 容 |  |  | 设计检查 |  |  | 施工现场检查 |
| 1 | 图 审 |  | 施工图审查文件 |  |  | □有 □无 |  |  | -- |
| 2 | 节能专篇 |  | 设计施工图 | □符合 □不完善 □不符合 |  |  |  |  | -- |
| 3 | 判定方法 |  | 建筑热工计算书 | □直接判定法 □指标判定法 |  |  |  |  | -- |
| 4 | 基本参数 |  | 体形系数 |  |  |  | □是 □否 |  | -- |
|  |  |  | 不同朝向的窗墙面积比 |  |  |  | □是 □否 |  | -- |
|  |  |  | 外窗（含阳台门）的气密性能等级 |  |  |  | □是 □否 |  | -- |
| 5 | 主要部位传热系数限值 |  | 外墙 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 屋顶 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 外窗（含阳台门透明部分） |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 非供暖楼梯间隔墙 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 非供暖楼梯间的分户门 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 阳台楼板、隔墙 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 接触室外空气的楼板 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 与非供暖空间相邻的楼板 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 细部构造做法 |  |  |  | □有 □无 |  | □有 □无 |
| 6 | 有关资料 |  | 建筑节能专项施工方案 |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 建筑节能信息公示（施工现场和售楼处） |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 商品房合同节能信息载明 |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 进场材料复验（重点关注外窗） |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 节能验收资料 |  |  |  | □齐全 □基本齐全 □不齐全 |  |  |

专家签字：                                     日期：

1-2新建居住建筑供暖系统节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 工程名称 |  |  | 供暖系统形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 检查内容 |  |  | 评 价 | 备注 |
| 1 | 设计 资料 检查 | 施工图设计阶段，供暖设计热负荷是否按《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014的有关规定进行详细计算；除低层住宅外，普通住宅的供暖设计热负荷指标不宜超过25W/m2。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 对集中供暖系统循环泵的耗电输热比（EHR）是否进行了计算。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖设计说明中是否有节能设计的内容。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 住宅的热力入口处是否设置了具备数据通讯和远传功能的楼前热量结算表。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 住户分室(户)温度调控装置和分户热量分摊装置的设置是否符合DB37/5026-2014的规定要求。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 锅炉房和换热站的总管上是否设置了总供热量表 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站是否设置了供热量自动控制装置（气候补偿器）。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站热水循环水泵是否设置了变频调速装置。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站各环路总管上是否依据水力平衡计算设置了适宜的水力平衡装置。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各热力入口处是否依据水力平衡计算设置了水力平衡装置 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖管道的保温层厚度，是否符合DB37/5026-2014规定的限值。 |  |  | □是 □否 |  |
| 2 | 施工 现场 检查 | 热计量装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 室内温度调控装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站的供热量自动控制装置是否安装到位 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站的热水循环水泵是否能实现变频调速器运行 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各处的水力平衡装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 是否具备保温材料和散热器的复验报告 |  |  | □是 □否 |  |
| 专家签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

1-3新建公共建筑围护结构节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 项目名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  | 结构形式 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 设计时间 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 开工/竣工日期 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 设计检查 | 施工现场检查 |
| 1 | 图 审 | 施工图审查文件 |  |  | □有 □无 | -- |
| 2 | 节能专篇 | 设计施工图 |  | □符合 □不完善 □不符合 |  | -- |
| 3 | 判定方法 | 建筑热工计算书 |  | □规定性方法 □权衡判断法 |  | -- |
| 4 | 基本参数 | 体形系数 |  |  | □是 □否 | -- |
|  |  | 不同朝向的窗墙面积比 |  |  | □是 □否 | -- |
|  |  | 外窗及透光幕墙气密性能 |  |  | □是 □否 | -- |
| 5 | 主要部位传热系数限值 | 外墙（包括非透光幕墙） |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 屋面 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 屋顶透光部分及其太阳得热系数 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 不同朝向外窗（包括透光幕墙）及其太阳得热系数 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 供暖空调房间地下室外墙热阻值 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 变形缝两侧墙体内的保温 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 细部构造做法 |  |  | □有 □无 | □有 □无 |
| 6 | 有关资料 | 建筑节能专项施工方案 |  |  | -- | □有 □无 |
|  |  | 建筑节能信息公示 |  |  | -- | □有 □无 |
|  |  | 进场材料复验（特别是外窗或透光幕墙热工复验报告） |  |  | -- | □有 □无 |
|  |  | 节能验收资料 |  | □齐全 □基本齐全 □不齐全 |  |  |
| 注：2020年6月1日以后设计的公共建筑重点核查是否按照新标准DB37/5155执行。 |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                       日期：

1-4新建公共建筑供暖空调系统节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 工程名称 |  |  | 设计内容 | 供暖 □ 空调 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 检查内容 |  |  | 评 价 | 备 注 |
| 1 | 设计 资料 检查 | 供暖、空气调节系统的施工图设计阶段，是否进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 空调冷水机组的性能系数（COP）等是否符合DBJ14-036-2012或GB50189-2015有关条文的规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 对集中供暖系统循环泵的耗电输热比（EHR）是否进行了计算并符合GB50736-2012第8.11.13条规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 对空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比EC（H）R是否进行了计算并符合GB50736-2012第8.5.12条规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 采用区域性冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源入口处，设置冷量和热量计量装置 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 建筑物热力入口等处是否依据水力平衡计算设置了的水力平衡装置 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 建筑物内设计集中空调系统排风热回收装置，是否符合标准规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 一次泵变流量空调水系统循环水泵和二次泵空调水系统的二次泵是否采用了变频控制 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖和空调系统是否能实现室温度调控 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站是否设置了供热量自动控制装置（气候补偿器） |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖空调风、水管道保温材质厚度等是否符合规定 |  |  | □是 □否 |  |
| 2 | 施工 现场 检查 | 供暖系统主要设备的选型是否符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 空调系统主要设备的选型是否符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 空调系统排风热回收装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 是否能实现用电分项计量 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 热计量装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 室内温度调控装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站的供热量自动控制装置是否安装到位 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各变频水泵是否能实现变频运行 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各处的水力平衡装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 是否具备保温材料和风机盘管及散热器的复验报告 |  |  | □是 □否 |  |
| 注：2020年6月1日以后设计的公共建筑重点核查是否按照新标准DB37/5155执行。 |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                                日期：

附件2

绿色建筑工程检查表

2-1建筑专业

工程所在地市（区、县）：                                                   专家签字：                          日期：

| 项目名称 |  | 建筑面积 |  | 占地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位及星级 |  | 图审单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  | 运营单位 |  |
| 检查项目 | 分项检查 | 具体内容 |  | 检查评价结论 | 备注 |
| 设计阶段 | 设计星级 | 查看设计文件是否执行国家和省规定的绿色建筑标准，并满足政策规定要求的绿色建筑等级要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 设计文件 | 查看建设单位是否按照规划条件、建设条件编制相应等级的建筑设计方案和设计文件 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 绿建专篇 | 是否按照文件和标准要求编制绿色建筑设计专篇，并通过施工图审查 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 施工阶段 | 工程监管 | 按照建筑节能与绿色建筑有关政策、标准，施工阶段是否严格落实绿色建筑标准 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 信息公示 | 房地产开发企业销售商品房，是否在售楼现场明示绿色建筑等级以及技术措施、节能设施的保修期限和保护要求等内容，并在销售合同、商品住宅质量保证书和商品住宅使用说明书中载明绿色建筑等级等相关内容等 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 绿色建造 | 是否编制绿色施工施工方案并组织实施，是否在施工中采取绿色建造措施 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 竣工验收 | 能效测评 | 二星级以上绿色建筑项目在竣工验收前，建设单位是否进行能源利用效率测评 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 绿建验收 | 建设单位是否组织相关单位进行绿色建筑验收，主管部门是否监督验收工作 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 能耗监测系统 | 大型公共建筑是否按照要求安装能耗监测系统 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 技术内容 | 前提条件 | 星级建筑是否采用全装修 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 标识证书 | 按照政策规定要求的绿色建筑项目，是否获得标识证书 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 安全耐久 | 场地应无危险源的威胁，如含氡土壤的危害 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求；建筑外门窗必须安装牢固，门窗气密性、抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 健康舒适 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、氢等污染物浓度应符合现行国家标准的有关规定 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能符合现行国家标准的有关规定 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑室内是否具有良好的自然采光 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑室内是否具有良好的自然通风效果，外窗（含幕墙）可开启面积是否满足标准要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 生活便利 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，设有自行车停车场（具备遮阳遮雨功能） |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 资源节约 | 建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 环境宜居 | 建筑规划布局应满足日照标准 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 生活垃圾设有分类收集设施 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |

2-2设备专业

工程所在地市（区、县）：                                                   专家签字：                          日期：

| 项目名称 |  |  | 建筑面积 |  | 占地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位及星级 |  | 图审单位 |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  | 运营单位 |  |
| 检查项目 | 分项检查 | 具体内容 |  |  | 检查评价结论 | 备注 |
| 设计阶段 | 设计星级 | 查看设计文件是否执行国家和省规定的绿色建筑标准，并满足政策规定要求的绿色建筑等级要求 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 施工阶段 | 工程监管 | 按照建筑节能与绿色建筑有关政策、标准，施工阶段是否严格落实绿色建筑标准 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 竣工验收 | 能效调试 | 政府投资或者以政府投资为主的公共建筑以及其他大型公共建筑在交付前，建设单位是否对空调通风、电气和智能控制、给排水等系统进行综合效能调适 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 竣工验收 | 核查各类建筑设备的型式检测报告和工程检测报告，如散热器、照明灯具、节水器具、空调系统、变压器、水泵、电梯等 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 技术内容 | 前提条件 | 围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例是否满足星级标准要求 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 住宅建筑外窗传热系数降低比例是否满足星级标准要求 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 节水器具用水效率等级是否满足星级标准要求 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 安全耐久 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 健康舒适 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准的有关规定 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/5155的规定 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 照明数量和质量应符合现行国家标准的规定；选用 LED 照明产品应满足现行国家标准的规定 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 生活饮用水水质应满足现行国家标准的要求；应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次；非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 生活便利 | 建筑设备监控系统设置合理且正常工作，建筑应合理设置信息网络系统 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 资源节约 | 统筹利用各种水资源，用水计量采用三级水表设置，用水器具和设备应满足节水产品的要求 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量，大型公共建筑是否按照要求安装能耗监测系统 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 100m 及以下居住建筑和集中生活热水供应的公共建筑，其太阳能热水系统应 全部按太阳能建筑一体化标准设计、施工 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 环境宜居 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，合理进行海绵城市设计 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 场地内的环境噪声应满足现行国家标准的要求 |  |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |

2-3结构专业

工程所在地市（区、县）：                                                   专家签字：                          日期：

| 项目名称 |  | 建筑面积 |  | 占地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位及星级 |  | 图审单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  | 运营单位 |  |
| 检查项目 | 分项检查 | 具体内容 |  | 检查评价结论 | 备注 |
| 设计阶段 | 设计星级 | 查看设计文件是否执行国家和省规定的绿色建筑标准，并满足政策规定要求的绿色建筑等级要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 绿建设计 | 是否按照文件和标准要求编制绿色建筑设计专篇，并通过施工图审查，审查是否存在较大或主要技术要点的设计变更 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 施工阶段 | 工程监管 | 按照建筑节能与绿色建筑有关政策、标准，施工阶段是否严格落实绿色建筑标准 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 竣工验收 | 绿建验收 | 核查各类建筑材料的型式检测报告和工程送样以及抽检检测报告，如门窗、幕墙、保温材料、钢筋、混凝土、预制构件等 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
| 技术内容 | 前提条件 | 星级建筑是否采用全装修，是否采用土建与装修一体化设计和施工 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 安全耐久 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求；建筑外门窗必须安装牢固，门窗气密性、抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 混凝土结构：400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例或混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例是否满足标准要求；钢结构：Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例是否满足标准要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  | 资源节约 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 本地建材比例应大于70% |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 项目是否采用建筑装修选用工业化内装部品，采用比例是否满足标准要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 项目可再循环材料、可再利用材料及利废建材，采用比例是否满足标准要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |
|  |  | 项目选用绿色建材，采用比例是否满足标准要求 |  | □满足 □部分满足 □不满足 |  |

附件3

装配式建筑工程检查表

工程所在地市（区、县）：

| 项目名称 （含楼号） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 构件供应单位 |  |  |  |
| 设计日期 |  |  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |
| 项目类型 | □居住建筑 □公共建筑 装配率： % |  |  | 装配式类型 | □混凝土建筑 □钢结构建筑 □木结构建筑 □其他 |  |  |
| 建筑面积 | 总建筑面积（万㎡）： 地上建筑面积（万㎡）： |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑部品部件应用情况 | 主体结构 | £预制柱 □预制承重墙 □预制支撑 £预制延性墙板 □其他预制竖向构件 |  |  |  |  |  |
|  |  | □预制楼梯 □叠合楼板 □预制梁 □预制阳台 □预制空调板 £其他预制水平构件 |  |  |  |  |  |
|  | 围护墙和内隔墙 | □非承重围护墙非砌筑（外挂墙板等） □围护墙与保温、隔热、装饰一体化 □内隔墙非砌筑（预制内隔墙板、条形板等） □内隔墙与管线、装修一体化，£其他 |  |  |  |  |  |
|  | 设备管线集成 | □干式工法的楼面、地面 □集成厨房 □集成卫生间 □管线分离 |  |  |  |  |  |
| 装修实施情况 | □全装修 □装配化装修 □其他 □毛坯交房 |  |  |  |  |  |  |
| 组织建设模式 | □工程总承包 □全过程工程咨询 |  |  |  |  |  |  |
| BIM应用情况 | □是，应用阶段：□设计 □施工 □构件生产 □其他； □否 |  |  |  |  |  |  |
| 技术资料情况 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 结果 |
|  | 是否在合同中明确监理单位在部品、部件生产单位驻场监理； |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否组织各方责任主体进行部品、部件生产首件验收和现场安装首段验收； |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否提供装配率计算书、装配式建筑设计专篇等文件，施工图设计文件是否符合深度要求，重大设计变更是否送审； |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位是否按照施工图设计文件进行施工，是否按照项目实际情况编制《装配式专项施工组织方案》，是否按照施工技术标准施工，是否按规定对进场预制构件进行抽样检测； |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位是否按照项目实际情况编制《装配式建筑专项监理实施细则》，是否按照工程监理规范的要求实施监理，对重点部位、关键工序实施旁站、巡视、平行检验； |  |  |  |  |  |  |
|  | 部品部件生产企业是否按设计要求生产制作，是否提供质量证明文件和复试报告，质量、标识是否符合国家现行相关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题说明 |  |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                     日期：

附件4

在建工程项目台账

（        市）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 当前进度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |