附件1

预制混凝土构件出厂验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 构件主要信息 |  | 名称 |  |
| 总承包单位 （施工单位） |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| 构件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  | 楼栋楼层 |  |
| 生产日期 |  |  | 检验日期 |  |  |  |  | 强度等级 |  |
| 检验项目 |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |  | 检验结果 |
| 构件外观质量 | 裂缝、蜂窝、夹渣、孔洞、露筋情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件连接处混凝土及连接钢筋、连接件情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构件表面麻面、掉皮、起砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件外形尺寸 | 长度、宽度、厚度、对角线差、外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预埋 部件 | 预制构件上的预留插筋、预埋件、预埋线盒、预留孔洞、预埋套筒的规格、位置、数量、灌浆套筒通透性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件结合面 | 粗糙面、键槽情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋保护层 | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件生产单位检验结果： 质量部门检验人： 年 月 日 |  |  |  | 驻厂监造单位检验结论： 检验人： 年 月 日 |  |  | 总承包单位（施工单位）参验结论： 检验人： 年 月 日 |  |  |

注：预制混凝土构件出厂验收的叠合板、外墙板、内墙板、异形构件（包括：楼梯、阳台、空调板、飘窗等）等各类构件数量均不得少于5个。