UDC

GB

中华人民共和国国家标准

P              GB 50XXX-2017

建设工程造价指标指数

分类与测算标准

(征求意见稿)

2017-XX-XX 发布  2017–XX–XX 实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发2015年工程建设标准规范制订修订计划的通知》（建标[2014]189号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考其他相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、附录、条文说明。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由住房和城乡建设部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至住房和城乡建设部标准定额研究所（地址：北京市海淀区三里河路9号，邮编：100835）。

本标准主编单位：住房和城乡建设部标准定额研究所

北京建科研软件技术有限公司

本标准参编单位：北京市建设工程造价管理处

重庆市建设工程造价管理总站

安徽省建设工程造价管理总站

辽宁省建设工程造价管理总站

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

中国新兴建筑工程总公司

北京政平建设投资集团有限公司

北京万兴建筑集团有限公司

中建精诚工程咨询有限公司

中国中铁航空港建设集团有限公司

北京求实工程管理有限公司

北京城建八建设发展有限责任公司

北京路鹏达市政工程有限责任公司

北京京园诚得信工程管理公司

中国航空规划建设发展有限公司

北京市建雄建筑集团有限公司

北京国泰建设集团有限公司

广联达科技股份有限公司

福建省晨曦信息科技股份有限公司

广州易达建信科技开发有限公司

成都鹏业软件股份有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目录

1	总则	5

2	术语	6

3	基本规定	8

4	建设工程造价指标测算方法	9

5	建设工程造价指数测算方法	11

附录	12

A	建设工程建设投资指标	12

B	单项工程造价指标	13

C	房屋建筑与装饰工程造价指标分析表	14

D	仿古建筑工程造价指数分析表	18

E	通用安装工程造价指数分析表	21

F	市政工程造价指数分析表	55

G	园林绿化工程造价指数分析表	61

H	矿山工程造价指数分析表	65

J构筑物工程造价指数分析表	69

K城市轨道交通工程造价指数分析表	71

L爆破工程造价指数分析表	84

条文说明	100

1 总则	102

2 术语	103

3 基本规定	105

4 建设工程造价指标测算方法	106

5 建设工程造价指数测算方法	107

# 总则

    - 为加强建设工程造价指标指数在宏观决策、行业管理中的指导作用，更好地服务建设工程相关主体，规范建设工程造价指标指数的分类、测算方法，制定本标准。

    - 本标准适用新建的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程和爆破工程造价指标指数的分类与测算。

    - 建设工程造价指标指数分类与测算除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

    - 单项工程造价   Sectional Works Costs

是指单项工程建筑安装工程费，单项工程由相应的单位工程构成。单位工程按费用构成要素组成划分为人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、其他项目、规费和税金，按工程造价形成顺序划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

    - 工程量清单计价Bill of Quantities Pricing

是指按照工程量清单计价、计量规范和规则，对工程造价及其构成内容进行估计或确定的计价方法。

    - 建设工程造价指标EstimationIndex

是指以单位工程为对象，按工程建筑面积、体积、长度或自然计量单位反映的人工、材料、和机械台班的消耗量和价格指标。

    - 建设工程造价指数Construction Cost Index

反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数。

    - 工程量  Quantities

工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。

    - 消耗量  Consumption

完成一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料、机械台班的社会平均消耗量标准。

    - 投资估算  Estimate  of  Investment

投资估算是指在整个投资决策过程中，依据现有的资料和一定的方法，对建设项目的投资额进行的估计。

    - 设计概算  Budget Estimate at Design Stage

是以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。

    - 招标控制价  Tender Sum Limit

招标人根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价。

    - 合同价  Contract Price

在工程招投标阶段通过签订总承包合同、建筑安装工程承包合同、设备材料采购合同以及技术和咨询服务合同确定的价格。

    - 竣工结算价Settlement at Completion

是指工程项目完工并经竣工验收合格后，发承包双方按照施工合同的约定对所完成的工程项目进行的工程价款的计算、调整和确认。

    - 全数据  Full Date

针对单项工程，其应包括的各单位工程造价数据内容完整，没有缺项的数据，即为单项工程全数据；针对单位工程，其应包括的分部分项工程造价数据完成，没有缺项的数据，即为单位工程全数据。

# 基本规定

3.0.1用于测算指标的建设工程造价数据应为实际工程的造价数据。

3.0.2用于测算指标的建设工程造价数据，其编制完成的时间应在造价指标所代表的时间范围内。

投资估算、设计概算、招标控制价以成果文件编制完成日期为依据，测算相应时间的指标指数。

合同价以相应的工程开工日期为依据，测算相应时间的指标指数。

结算价以相应的工程竣工日期为依据，测算相应时间的指标指数。

3.0.3造价指标指数应区分不同地区，不同工程类型，不同造价类型，不同时间段进行测算，发布时应明确相应的信息。

3.0.4建设工程造价指标应区分不同的测算方法，并在发布时加以标识，方法为在指标数字及单位后用括号进行标识。

3.0.5

工程经济指标应保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。工程量指标与消耗量指标的小数位数应为：以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入；以“m”、“m2”、“m3”、“kg”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入；以“个”、“件”、“根”、“组”、“系统”为单位，应取整数。

3.0.6 建设工程造价指数应保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

# 建设工程造价指标测算方法

## 4.1数据统计法

4.1.1 利用数据统计法测算建设工程造价指标时，所需相应的建设工程造价数据必须是全数据。

4.1.2当所收集符合要求的建设工程造价数据数量达到数据采集最少样本数量时，就可以使用数据统计法测算建设工程造价指标。

采集样本数量的最低要求：

指标测算最少样本数量

| 建设工程数量 | 最少样本数量 | 建设工程数量 | 最少样本数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5～30 | 5 | 721～1500 | 50 |
| 31～90 | 10 | 1501～3000 | 60 |
| 91～180 | 20 | 3001～6000 | 70 |
| 181～360 | 30 | 6001～15000 | 80 |
| 361～720 | 40 | 15001以上 | 90 |

4.1.3用数据统计法计算建设工程造价指标，根据所有样本工程的单位造价进行排序，从序列两端各去掉5％的边缘项目，不足1时按1计算，剩下的样本采用加权平均的计算方法，得出相应的造价指标。

P=(P1*S1+ P2*S2+…+Pn*Sn)/(S1+S2+…+Sn)

其中：P表示造价指标，S表示建筑规模，n表示样本数×90％

4.1.4 利用数据统计法测算的建设工程造价指标，用字母“T”来标识。

## 4.2典型工程法

4.2.1 当工程造价数据样本数量达不到最少样本数量时，应采用典型工程法测算建设工程造价指标。

4.2.2利用典型工程法测算建设工程造价指标时，所需的建设工程造价数据不一定是全数据，但应尽量完整。

4.2.3 所选择用于测算指标的典型工程，其工程特征应与需测算的指标描述一致。

4.2.4 在典型工程造价数据的基础上，将工程的各构成数据调整至市场平均水平，从而计算出各类指标。

4.2.5 利用典型工程法测算的建设工程造价指标，用字母“D”来标识。

## 4.3汇总计算法

4.3.1汇总计算法是利用下一层级的造价指标汇总计算上一层级的造价指标，计算时需以指标所代表的相应建设规模为权重来计算。

4.3.2用于汇总计算的下一层级造价指标可以是数据统计法得出的，也可以是典型工程法得出的。

4.3.3 利用汇总计算法测算的建设工程造价指标，用字母“H”来标识。

# 建设工程造价指数测算方法

5.0.1建设工程造价指数，由建设工程造价经济类指标加上时间参数计算得出，包括：建设市场综合指数、单项工程造价指数、人材机市场价格指数。

5.0.2人材机市场价格指数，选择2017年1月1日开始的指标Pj作为基期，基期造价指数数值为100，测算方法为：

A=Pa/Pj×100 计算结果保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

A为报告期造价指数，Pa为报告期造价指标，Pj为基期造价指标

5.0.3单项工程造价指数，选择2017年1月1日开始的指标Pj作为基期，基期造价指数数值为1000，测算方法为：

A=Pa/Pj×1000  计算结果保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

A为报告期造价指数，Pa为报告期造价指标，Pj为基期造价指标

5.0.4 建设市场综合指数，测算方法为：

A=(A1*X1+ A2*X2+…+An*Xn)/(X1+X2+…+Xn) 计算结果保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

A为报告期建设市场综合指数，Ai为各类建设工程单项造价指数，Xi为各类建设工程总投资额（单位为：亿元）

# 附录

# 建设工程建设投资指标

A.0.1建设工程建设投资指标

| 名称 | 建筑工程建设投资指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 |  | 总投资（元） | 单位指标（元/m2） | 占总投资比例(%) |
| 指 标 内 容 | 工程费 | 建筑工程费 |  |  |  |
|  |  | 设备及安装工程费 |  |  |  |
|  | 建设管理费 | 建设单位管理费 |  |  |  |
|  |  | 监理费 |  |  |  |
|  | 建设用地费 | 土地征用及补偿费 |  |  |  |
|  |  | 征用耕地按规定一次性缴纳的耕地占用税 |  |  |  |
|  |  | 建设单位在建设期支付的租地费用 |  |  |  |
|  | 造价咨询费 |  |  |  |  |
|  | 招标代理费 |  |  |  |  |
|  | 可行性研究费 |  |  |  |  |
|  | 研究试验费 |  |  |  |  |
|  | 勘察设计费 |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价费 |  |  |  |  |
|  | 水土保持评价费 |  |  |  |  |
|  | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  |  |
|  | 职业病危害评价费 |  |  |  |  |
|  | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  |
|  | 引进技术和引进设备材料其他费 |  |  |  |  |
|  | 工程保险费 |  |  |  |  |
|  | 联合试运转费 |  |  |  |  |
|  | 特殊设备安全监督检验费 |  |  |  |  |
|  | 市政公用设施建设及绿化补偿费 |  |  |  |  |
|  | 专利及专有技术使用费 |  |  |  |  |
|  | 生产准备及开办费 |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |

# 单项工程造价指标

B.0.1单项工程造价指标数据构成明细

| 工程造价指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 费用名称 |  | 金额(元) | 单位造价（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 名称 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |
|  | 措施费 | 其中：模板及脚手架工程 |  |  |  |
|  |  | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |
|  | 规费 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

# 房屋建筑与装饰工程造价指标分析表

## C.1房屋建筑工程指标

C.1.1房屋建筑工程经济指标

| 名称 | 房屋建筑工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 土石方工程 |  |  |  |
|  | 地基工程 |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |
|  | 基坑支护 |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
|  | 混凝土工程 |  |  |  |
|  | 钢筋工程 |  |  |  |
|  | 屋面工程 |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |
|  | 保温工程 |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
|  | 木结构工程 |  |  |  |
|  | 预制构件工程 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

C.1.2房屋建筑工程主要工程量指标

| 名称 | 房屋建筑工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 土石方开挖量 | m3 |  |  |
|  | 土石方回填量 | m3 |  |  |
|  | 桩 | m3、根 |  |  |
|  | 护坡 | m2、m |  |  |
|  | 基础混凝土 | m3 |  |  |
|  | 砌体 | m3 |  |  |
|  | 柱混凝土 | m3 |  |  |
|  | 墙混凝土 | m3 |  |  |
|  | 梁混凝土 | m3 |  |  |
|  | 板混凝土 | m3 |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |
|  | 门 | m2 |  |  |
|  | 窗 | m2 |  |  |
|  | 外墙保温 | m2 |  |  |
|  | 型材及其他屋面 | m2 |  |  |
|  | 防水 | m2 |  |  |
|  | 预制墙 | m3 |  |  |
|  | 预制板 | m3 |  |  |
|  | 预制梁 | m3 |  |  |
|  | 预制柱 | m3 |  |  |
|  | 预制楼梯 | m3 |  |  |
|  | 预制阳台 | m3 |  |  |

C.1.3房屋建筑工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 房屋建筑工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 砂浆 | m3 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 砂 | m3 |  |  |  |
|  | 石子 | m3 |  |  |  |
|  | 砌块 | m3 |  |  |  |
|  | 砖 | 千块 |  |  |  |
|  | 门 | m2 |  |  |  |
|  | 窗 | m2 |  |  |  |
|  | 金属结构 | t |  |  |  |
|  | 保温材料 | m2 |  |  |  |
|  | 防水卷材 | m2 |  |  |  |
|  | 防水涂料 | kg |  |  |  |
|  | 预制墙 | m3 |  |  |  |
|  | 预制板 | m3 |  |  |  |
|  | 预制梁 | m3 |  |  |  |
|  | 预制柱 | m3 |  |  |  |
|  | 预制楼梯 | m3 |  |  |  |
|  | 预制阳台 | m3 |  |  |  |

## C.2房屋装饰工程指标

C.2.1房屋装饰工程经济指标

| 名称 | 房屋装饰工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 楼地面装饰 |  |  |  |
|  | 内墙装饰 |  |  |  |
|  | 外墙装饰 |  |  |  |
|  | 顶棚装饰 |  |  |  |
|  | 油漆工程 |  |  |  |
|  | 涂料工程 |  |  |  |
|  | 幕墙工程 |  |  |  |
|  | 隔断 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

C.2.2房屋装饰工程主要工程量指标

| 名称 | 房屋装饰工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 楼地面 | m2 |  |  |
|  | 天棚装饰 | m2 |  |  |
|  | 内墙装饰 | m2 |  |  |
|  | 外墙装饰 | m2 |  |  |
|  | 幕墙 | m2 |  |  |

C.2.3房屋装饰工程经济指标

| 名称 | 房屋装饰工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 砂 | m3 |  |  |  |
|  | 石子 | m3 |  |  |  |
|  | 油漆 | kg |  |  |  |
|  | 涂料 | kg |  |  |  |
|  | 板材 | m2 |  |  |  |
|  | 块料 | m2 |  |  |  |
|  | 石材 | m2 |  |  |  |
|  | 幕墙 | m2 |  |  |  |

# 仿古建筑工程造价指数分析表

## D.1仿古建筑工程指标

D.1.1仿古建筑工程经济指标

| 名称 | 仿古建筑工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 土方工程 |  |  |  |
|  | 地基与基础 |  |  |  |
|  | 基坑支护 |  |  |  |
|  | 砖作工程 |  |  |  |
|  | 石作工程 |  |  |  |
|  | 琉璃砖砌体工程 |  |  |  |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
|  | 木作工程（含门窗） |  |  |  |
|  | 布瓦、琉璃瓦屋面工程 |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |
|  | 保温工程 |  |  |  |

D.1.2仿古建筑工程主要工程量指标

| 名称 | 仿古建筑工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 土石方开挖量 | m3 |  |  |
|  | 土石方回填量 | m3 |  |  |
|  | 护坡面积 | m2 |  |  |
|  | 砌砖墙 | m3 |  |  |
|  | 贴砌砖 | m2 |  |  |
|  | 砖檐、墙冒 | m |  |  |
|  | 台基、台阶 | m3 |  |  |
|  | 望柱、栏板 | m2 |  |  |
|  | 琉璃墙身及配件 | m2 |  |  |
|  | 柱混凝土 | m3 |  |  |
|  | 墙混凝土 | m3 |  |  |
|  | 梁混凝土 | m3 |  |  |
|  | 板混凝土 | m3 |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |
|  | 木作柱梁及配件 | m3 |  |  |
|  | 木屋架及配件 | m3 |  |  |
|  | 木作古式门窗及栏杆 | m2 |  |  |
|  | 布瓦屋面及配件 | m2 |  |  |
|  | 琉璃瓦屋面及配件 | m2 |  |  |
|  | 防水 | m2 |  |  |
|  | 保温 | m2 |  |  |

D.1.3仿古建筑工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 仿古建筑工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 石子 | t |  |  |  |
|  | 仿古砖 | m3 |  |  |  |
|  | 石料 | m3 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 瓦 | m2 |  |  |  |
|  | 琉璃砖 | m2 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 防水 | m2 |  |  |  |
|  | 保温材料 | m2 |  |  |  |

## D.2仿古装饰工程指标

D.2.1仿古装饰工程经济指标

| 名称 | 仿古装饰工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 楼地面工程 |  |  |  |
|  | 庭院工程 |  |  |  |
|  | 内墙面装饰 |  |  |  |
|  | 外墙面装饰 |  |  |  |
|  | 天棚装饰 |  |  |  |
|  | 油饰彩画工程 |  |  |  |

D.2.2仿古装饰工程主要工程量指标

| 名称 | 仿古装饰工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100m2) |
| 指 标 内 容 | 楼地面 | m2 |  |  |
|  | 庭院工程 | m2 |  |  |
|  | 内墙装饰 | m2 |  |  |
|  | 外墙装饰 | m2 |  |  |
|  | 天棚装饰 | m2 |  |  |
|  | 油饰 | m2 |  |  |
|  | 彩画 | m2 |  |  |

D.2.3仿古装饰工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 仿古装饰工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 地面装饰材料 | m2 |  |  |  |
|  | 墙面装饰材料 | m2 |  |  |  |
|  | 天棚装饰材料 | m2 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 石子 | t |  |  |  |
|  | 油漆 | kg |  |  |  |
|  | 涂料 | kg |  |  |  |
|  | 板材 | m3 |  |  |  |

# 通用安装工程造价指数分析表

## E.1机械设备安装工程指标

E.1.1机械设备安装工程指标

| 名称 | 机械设备安装工程经济指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 设备费（元） | 设备安装费（元） | 设备安装费/设备费(%) | 单位指标(元/t) | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 切削设备 |  |  |  |  |  |
|  | 锻压设备 |  |  |  |  |  |
|  | 铸造设备 |  |  |  |  |  |
|  | 起重设备 |  |  |  |  |  |
|  | 起重机轨道 |  |  |  |  |  |
|  | 输送设备 |  |  |  |  |  |
|  | 电 梯 |  |  |  |  |  |
|  | 风 机 |  |  |  |  |  |
|  | 泵 |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机 |  |  |  |  |  |
|  | 工业炉 |  |  |  |  |  |
|  | 煤气发生设备 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械设备 |  |  |  |  |  |

注：此处t为单位产能。

E.1.2机械设备安装工程主要工程量指标

| 名称 | 机械设备安装工程工程量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标(数量/t) |  |
| 指 标 内 容 指 标 内 容 指 标 内 容 指 标 内 容 | 切削设备 |  |  |  |  |
|  | 台式及仪表机床 | 台 |  |  |  |
|  | 车床 | 台 |  |  |  |
|  | 钻床 | 台 |  |  |  |
|  | 镗床 | 台 |  |  |  |
|  | 磨床 | 台 |  |  |  |
|  | 铣床 | 台 |  |  |  |
|  | 齿轮加工机床 | 台 |  |  |  |
|  | 螺纹加工机床 | 台 |  |  |  |
|  | 刨床 | 台 |  |  |  |
|  | 插床 | 台 |  |  |  |
|  | 拉床 | 台 |  |  |  |
|  | 超声波加工机床 | 台 |  |  |  |
|  | 电加工机床 | 台 |  |  |  |
|  | 金属材料试验机械 | 台 |  |  |  |
|  | 数控机床 | 台 |  |  |  |
|  | 木工机床 | 台 |  |  |  |
|  | 其他机床 | 台 |  |  |  |
|  | 跑车带锯机 | 台 |  |  |  |
|  | 其他切削设备 | 台 |  |  |  |
|  | 锻压设备 | 台 |  |  |  |
|  | 机械压力机 | 台 |  |  |  |
|  | 液压机 | 台 |  |  |  |
|  | 自动锻压机 | 台 |  |  |  |
|  | 锻锤 | 台 |  |  |  |
|  | 剪切机 | 台 |  |  |  |
|  | 弯曲校正机 | 台 |  |  |  |
|  | 锻造水压机 | 台 |  |  |  |
|  | 其他锻压设备 | 台 |  |  |  |
|  | 铸造设备 | 台 |  |  |  |
|  | 砂处理设备 | 台 |  |  |  |
|  | 造型设备 | 台 |  |  |  |
|  | 制芯设备 | 台 |  |  |  |
|  | 落砂设备 | 台 |  |  |  |
|  | 清理设备 | 台 |  |  |  |
|  | 金属铸造设备 | 台 |  |  |  |
|  | 材料准备设备 | 台 |  |  |  |
|  | 抛丸清理室 | 台 |  |  |  |
|  | 铸铁平台 | 台 |  |  |  |
|  | 起重设备 | 台 |  |  |  |
|  | 桥式起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 吊钩门式起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 梁式起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 电动壁行悬臂挂式起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 悬臂壁式起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 悬臂立柱式起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 电动葫芦 | 台 |  |  |  |
|  | 单轨小车 | 台 |  |  |  |
|  | 其他起重设备 | 台 |  |  |  |
|  | 起重机轨道 | 台 |  |  |  |
|  | 输送设备 | 台 |  |  |  |
|  | 斗式提升机 | 台 |  |  |  |
|  | 刮板输送机 | 台 |  |  |  |
|  | 板（裙）式输送机 | 台 |  |  |  |
|  | 悬挂输送机 | 台 |  |  |  |
|  | 固定胶带输送机 | 台 |  |  |  |
|  | 螺旋输送机 | 台 |  |  |  |
|  | 卸矿车 | 台 |  |  |  |
|  | 皮带秤 | 台 |  |  |  |
|  | 电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 交流电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 直流电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 小型杂货电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 观光电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 液压电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |  |
|  | 离心式通风机 | 台 |  |  |  |
|  | 离心式引风机 | 台 |  |  |  |
|  | 轴流通风机 | 台 |  |  |  |
|  | 回转式鼓风机 | 台 |  |  |  |
|  | 离心式鼓风机 | 台 |  |  |  |
|  | 其他风机 | 台 |  |  |  |
|  | 泵 |  |  |  |  |
|  | 离心式泵 | 台 |  |  |  |
|  | 旋涡泵 | 台 |  |  |  |
|  | 电动往复泵 | 台 |  |  |  |
|  | 柱塞泵 | 台 |  |  |  |
|  | 蒸汽往复泵 | 台 |  |  |  |
|  | 计量泵 | 台 |  |  |  |
|  | 螺杆泵 | 台 |  |  |  |
|  | 齿轮油泵 | 台 |  |  |  |
|  | 真空泵 | 台 |  |  |  |
|  | 屏蔽泵 | 台 |  |  |  |
|  | 潜水泵 | 台 |  |  |  |
|  | 其他泵 | 台 |  |  |  |
|  | 压缩机 |  |  |  |  |
|  | 活塞式压缩机 | 台 |  |  |  |
|  | 回转式螺杆压缩机 | 台 |  |  |  |
|  | 离心式压缩机 | 台 |  |  |  |
|  | 透平式压缩机 | 台 |  |  |  |
|  | 工业炉 |  |  |  |  |
|  | 电弧炼钢炉 | 台 |  |  |  |
|  | 无芯工频感应炉 | 台 |  |  |  |
|  | 电阻炉 | 台 |  |  |  |
|  | 真空炉 | 台 |  |  |  |
|  | 高频及中频感应炉 | 台 |  |  |  |
|  | 冲天炉 | 台 |  |  |  |
|  | 加热炉 | 台 |  |  |  |
|  | 热处理炉 | 台 |  |  |  |
|  | 解体结构井式热处理炉 | 台 |  |  |  |
|  | 煤气发生设备 |  |  |  |  |
|  | 煤气发生炉 | 台 |  |  |  |
|  | 洗涤塔 | 台 |  |  |  |
|  | 电气滤清器 | 台 |  |  |  |
|  | 竖管 | 台 |  |  |  |
|  | 附属设备 | 台 |  |  |  |
|  | 其他机械设备 |  |  |  |  |
|  | 冷水机组 | 台 |  |  |  |
|  | 热力机组 | 台 |  |  |  |
|  | 制冰设备 | 台 |  |  |  |
|  | 冷风机 | 台 |  |  |  |
|  | 润滑油处理设备 | 台 |  |  |  |
|  | 膨胀机 | 台 |  |  |  |
|  | 柴油机 | 台 |  |  |  |
|  | 柴油发电机组 | 台 |  |  |  |
|  | 电动机 | 台 |  |  |  |
|  | 电动发电机组 | 台 |  |  |  |
|  | 冷凝器 | 台 |  |  |  |
|  | 蒸发器 | 台 |  |  |  |
|  | 储液器（排液桶） | 台 |  |  |  |
|  | 分离器 | 台 |  |  |  |
|  | 中间冷却器 | 台 |  |  |  |
|  | 冷却塔 | 台 |  |  |  |
|  | 集油器 | 台 |  |  |  |
|  | 紧急泄氨器 | 台 |  |  |  |
|  | 油视镜 | 支 |  |  |  |
|  | 储气罐 | 台 |  |  |  |
|  | 乙炔发生器 | 台 |  |  |  |
|  | 水压机蓄势罐 | 台 |  |  |  |
|  | 空气分离塔 | 台 |  |  |  |
|  | 小型制氧机附属设备 | 台 |  |  |  |
|  | 风力发电机 | 台 |  |  |  |

E.1.3机械设备安装工程主要工料机价格及消耗量指标

| 名称 | 机械设备安装工程主要工料机价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | Kg |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 水泥 | kg |  |  |  |
|  | 汽车起重机 | 台班 |  |  |  |
|  | 载重汽车 | 台班 |  |  |  |

## E.2热力设备安装工程指标

E.2.1 热力设备安装工程指标

| 名称 | 热力设备安装工程指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 设备费（元） | 设备安装费（元） | 设备安装费/设备费(%) | 单位指标(元/Mw) | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 中压锅炉本体设备 |  |  |  |  |  |
|  | 中压锅炉分部试验及试运 |  |  |  |  |  |
|  | 中压锅炉风机 |  |  |  |  |  |
|  | 中压锅炉除尘装置 |  |  |  |  |  |
|  | 中压锅炉制粉系统 |  |  |  |  |  |
|  | 中压锅炉烟、凤、煤管道 |  |  |  |  |  |
|  | 中压锅炉其他辅助设备 |  |  |  |  |  |
|  | 中压锅炉炉墙砌筑 |  |  |  |  |  |
|  | 汽轮发电机本体 |  |  |  |  |  |
|  | 汽轮发电机辅助设备 |  |  |  |  |  |
|  | 汽轮发电机附属设备 |  |  |  |  |  |
|  | 卸煤设备 |  |  |  |  |  |
|  | 煤场机械设备 |  |  |  |  |  |
|  | 碎煤设备 |  |  |  |  |  |
|  | 上煤设备 |  |  |  |  |  |
|  | 水力冲渣 、冲灰设备 |  |  |  |  |  |
|  | 气力除灰设备 |  |  |  |  |  |
|  | 化学水预处理系统设备 |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉补给水除盐系统设备 |  |  |  |  |  |
|  | 凝结水处理系统设备 |  |  |  |  |  |
|  | 循环水处理系统设备 |  |  |  |  |  |
|  | 给水 、炉水校正处理系统设备 |  |  |  |  |  |
|  | 脱硫脱氮设备 |  |  |  |  |  |
|  | 低压锅炉本体设备 |  |  |  |  |  |
|  | 低压锅炉附属及辅助设备 |  |  |  |  |  |

注：此处Mw为单位产能。

E.2.2热力设备安装工程主要工程量指标

| 名称 | 热力设备安装工程工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标(数量/100 m2) |
| 指 标 内 容 指 标 内 容 指 标 内 容 指 标 内 容 指 标 内 容 | 中压锅炉本体设备 |  |  |  |
|  | 钢炉架 | t |  |  |
|  | 汽包 | 台 |  |  |
|  | 水冷系统 | t |  |  |
|  | 过热系统 | t |  |  |
|  | 省煤器 | t |  |  |
|  | 管式空气预热器 | t |  |  |
|  | 回转式空气预热器 | 台 |  |  |
|  | 旋风分离器（循环流化床锅炉） | t |  |  |
|  | 本体管路系统 | t |  |  |
|  | 锅炉本体金属结构 | t |  |  |
|  | 锅炉本体平台扶梯 | t |  |  |
|  | 炉排及燃烧装置 | 套 |  |  |
|  | 除渣装置 | t |  |  |
|  | 中压锅炉分部试验及试运 |  |  |  |
|  | 锅炉清洗及试验 | 台 |  |  |
|  | 中压锅炉风机 | 台 |  |  |
|  | 送风机 | 台 |  |  |
|  | 引风机 | 台 |  |  |
|  | 中压锅炉除尘装置 |  |  |  |
|  | 除尘器 | 台 |  |  |
|  | 中压锅炉制粉系统 |  |  |  |
|  | 磨煤机 | 台 |  |  |
|  | 给煤机 | 台 |  |  |
|  | 叶轮给粉机 | 台 |  |  |
|  | 螺旋输粉机 | 台 |  |  |
|  | 链式输粉机 | 台 |  |  |
|  | 中压锅炉烟、凤、煤管道 |  |  |  |
|  | 烟道 | t |  |  |
|  | 热风道 | t |  |  |
|  | 冷风道 | t |  |  |
|  | 制粉管道 | t |  |  |
|  | 送粉管道 | t |  |  |
|  | 原煤管道 | t |  |  |
|  | 中压锅炉其他辅助设备 |  |  |  |
|  | 扩容器 | 台 |  |  |
|  | 消音器 | 台 |  |  |
|  | 暖风器 | 台 |  |  |
|  | 测粉装置 | 套 |  |  |
|  | 煤粉分离器 | 台 |  |  |
|  | 中压锅炉炉墙砌筑 |  |  |  |
|  | 敷管式及膜式水冷壁炉墙和框架式炉墙砌筑 | m3 |  |  |
|  | 环流化床锅炉旋风分离器内衬砌筑 | m3 |  |  |
|  | 炉墙耐火砖砌筑 | m3 |  |  |
|  | 汽轮发电机本体 |  |  |  |
|  | 汽轮机 | 台 |  |  |
|  | 发电机 、 励磁机 | 台 |  |  |
|  | 汽轮发电机组空负荷试运 | 台 |  |  |
|  | 汽轮发电机辅助设备 |  |  |  |
|  | 凝汽器 | 台 |  |  |
|  | 加热器 | 台 |  |  |
|  | 抽气器 | 台 |  |  |
|  | 油箱和油系统设备 | 台 |  |  |
|  | 汽轮发电机附属设备 |  |  |  |
|  | 除氧器及水箱 | 台 |  |  |
|  | 电动给水泵 | 台 |  |  |
|  | 循环水泵 | 台 |  |  |
|  | 凝结水泵 | 台 |  |  |
|  | 机械真空泵 | 台 |  |  |
|  | 循环水泵房入口设备（如旋转滤网 、钢闸门、清污机等） | 台 |  |  |
|  | 卸煤设备 |  |  |  |
|  | 抓斗 | 台 |  |  |
|  | 斗链式卸煤机 | 台 |  |  |
|  | 煤场机械设备 |  |  |  |
|  | 斗链提升机 | 台 |  |  |
|  | 轮式装载机 | 台 |  |  |
|  | 斗轮堆取料机 | 台 |  |  |
|  | 门式滚轮堆取料机 | 台 |  |  |
|  | 其他 | 台 |  |  |
|  | 碎煤设备 |  |  |  |
|  | 反击式碎煤机 | 台 |  |  |
|  | 锤击式破碎机 | 台 |  |  |
|  | 辊式碎煤机 | 台 |  |  |
|  | 筛分设备 | 台 |  |  |
|  | 上煤设备 |  |  |  |
|  | 皮带机 | 台 |  |  |
|  | 配仓皮带机 | 台 |  |  |
|  | 输煤转运站落煤设备 | 台 |  |  |
|  | 皮带秤 | 台 |  |  |
|  | 机械采样装置及除木器 | 台 |  |  |
|  | 电动犁式卸料器 | 台 |  |  |
|  | 电动卸料车 | 台 |  |  |
|  | 电磁分离器 | 台 |  |  |
|  | 水力冲渣、冲灰设备 |  |  |  |
|  | 捞渣机 | 台 |  |  |
|  | 冷渣器 | 台 |  |  |
|  | 碎渣机 | 台 |  |  |
|  | 脱水仓 | 台 |  |  |
|  | 渣仓 | 台 |  |  |
|  | 除灰（渣）泵 | 台 |  |  |
|  | 水力喷射器 | 台 |  |  |
|  | 箱式冲灰器 | 台 |  |  |
|  | 砾石过滤器 | 台 |  |  |
|  | 空气斜槽 | 台 |  |  |
|  | 灰渣沟插板门 |  |  |  |
|  | 电动灰斗闸板门 | 台 |  |  |
|  | 电动三通门 | 台 |  |  |
|  | 锁气器 | 台 |  |  |
|  | 气力除灰设备 |  |  |  |
|  | 负压风机 | 台 |  |  |
|  | 灰斗气化风机（包括气化板） | 台 |  |  |
|  | 布袋收尘器 | 台 |  |  |
|  | 袋式排气过滤器 | 台 |  |  |
|  | 加热器 | 台 |  |  |
|  | 回转式给料机 | 台 |  |  |
|  | 灰仓 | 台 |  |  |
|  | 空气斜槽 | 台 |  |  |
|  | 空气压缩机系统设备 | 台 |  |  |
|  | 加湿搅拌机 | 台 |  |  |
|  | 散装机 | 台 |  |  |
|  | 化学水预处理系统设备 |  |  |  |
|  | 反渗透处理系统 | 套 |  |  |
|  | 凝聚澄清过滤系统 | 套 |  |  |
|  | 锅炉补给水除盐系统设备 |  |  |  |
|  | 机械过滤系统 | 套 |  |  |
|  | 除盐加混床设备 | 套 |  |  |
|  | 除二氧化碳和离子交换设备 | 套 |  |  |
|  | 凝结水处理系统设备 | 套 |  |  |
|  | 循环水处理系统设备 | 套 |  |  |
|  | 给水、炉水校正处理系统设备 | 套 |  |  |
|  | 汽水取样设备 | 台 |  |  |
|  | 炉内水处理装置 | 套 |  |  |
|  | 药液的制备、计量设备 | 套 |  |  |
|  | 输送泵 | 台 |  |  |
|  | 脱硫脱氮脱硝设备 |  |  |  |
|  | 石粉仓 | t |  |  |
|  | 吸收塔 | t |  |  |
|  | 脱硫脱氮附属机械及辅助设备 | 套 |  |  |
|  | 低压锅炉本体设备 |  |  |  |
|  | 蒸汽成套整装锅炉 | 台 |  |  |
|  | 热水成套整装锅炉 | 台 |  |  |
|  | 整装燃油燃气锅炉 | 台 |  |  |
|  | 组装蒸汽锅炉 | 台 |  |  |
|  | 组装热水锅炉 | 台 |  |  |
|  | 模块燃油燃气热水锅炉 | 台 |  |  |
|  | 散装蒸汽锅炉 | t |  |  |
|  | 散装热水锅炉 | t |  |  |
|  | 散装燃油燃气蒸汽锅炉 | t |  |  |
|  | 散装和组装锅炉砌筑 | m3 |  |  |
|  | 低压锅炉附属及辅助设备 |  |  |  |
|  | 除尘器 | 台 |  |  |
|  | 烟气净化处理设备（脱硫脱硝脱氮） | 套 |  |  |
|  | 水处理设备 | 台 |  |  |
|  | 换热器 | 台 |  |  |
|  | 输煤设备（上煤机） | 台 |  |  |
|  | 除渣机 | 台 |  |  |
|  | 齿轮式破碎机 | 台 |  |  |
|  | 其他辅助设备 | 台 |  |  |

E.2.3热力设备安装工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 热力设备安装工程主要工料机价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | Kg |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 水泥 | kg |  |  |  |
|  | 汽车起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 载重汽车 | 块 |  |  |  |

## E.3静置设备与工艺金属结构制作安装工程指标

E.3.1 静置设备与工艺金属结构制作安装工程指标

| 名称 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 设备费（元） | 设备安装费（元） | 设备安装费/设备费(%) | 单位指标(元/ m2) | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 静置设备制作 |  |  |  |  |  |
|  | 静置设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 工业炉安装 |  |  |  |  |  |
|  | 金属油罐制作安装 |  |  |  |  |  |
|  | 球形罐组对安装 |  |  |  |  |  |
|  | 气柜制作安装 |  |  |  |  |  |
|  | 工艺金属结构制作安装 |  |  |  |  |  |
|  | 铝制 、铸铁 、非金属设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 撬块安装 |  |  |  |  |  |
|  | 无损检验 |  |  |  |  |  |

E.3.2静置设备与工艺金属结构制作安装工程主要工程量指标

| 名称 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程工程量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标(数量/ m2) |  |
| 指 标 内 容 指 标 内 容 | 静置设备制作 |  |  |  |  |
|  | 容器制作 | 台 |  |  |  |
|  | 塔器制作 | 台 |  |  |  |
|  | 换热器制作 | 台 |  |  |  |
|  | 静置设备安装 |  |  |  |  |
|  | 容器组装 | 台 |  |  |  |
|  | 整体容器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 塔器组装 | 台 |  |  |  |
|  | 整体塔器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 热交换器类设备安装 | 台 |  |  |  |
|  | 空气冷却器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 反应器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 催化裂化再生器安装 | 套 |  |  |  |
|  | 催化裂化沉降器安装 | t |  |  |  |
|  | 催化裂化旋风分离器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 空气分馏塔安装 | 台 |  |  |  |
|  | 电解槽安装 | 台 |  |  |  |
|  | 电除雾器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 电除尘器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 工业炉安装 |  |  |  |  |
|  | 燃烧炉、灼烧炉安装 | 台 |  |  |  |
|  | 裂解炉制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 转化炉制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 化肥装置加热炉制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 芳烃装置加热炉制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 炼油厂加热炉制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 废热锅炉安装 | 台 |  |  |  |
|  | 金属油罐制作安装 |  |  |  |  |
|  | 拱顶罐制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 浮顶罐制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 低温双壁金属罐制作安装 | 台 |  |  |  |
|  | 大型金属油罐制作安装 | 座 |  |  |  |
|  | 加热器制作安装 | m |  |  |  |
|  | 球形罐组对安装 |  |  |  |  |
|  | 球形罐组对安装 | 台 |  |  |  |
|  | 气柜制作安装 | 座 |  |  |  |
|  | 工艺金属结构制作安装 |  |  |  |  |
|  | 联合平台制作安装 | t |  |  |  |
|  | 平台制作安装 | t |  |  |  |
|  | 梯子、栏杆、扶手平台制作安装 | t |  |  |  |
|  | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构平台制作安装 | t |  |  |  |
|  | 设备支架平台制作安装 | t |  |  |  |
|  | 漏斗、料仓制作安装 | t |  |  |  |
|  | 烟囱、烟道制作安装 | t |  |  |  |
|  | 火炬及排气筒制作安装 | 座 |  |  |  |
|  | 铝制、铸铁、非金属设备安装 |  |  |  |  |
|  | 容器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 塔器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 热交换器安装 | 台 |  |  |  |
|  | 撬块安装 | 套 |  |  |  |
|  | 无损检验 |  |  |  |  |
|  | X射线探伤 | 张 |  |  |  |
|  | γ射线探伤 | 张 |  |  |  |
|  | 超声波探伤 | m (m２) |  |  |  |
|  | 磁粉探伤 |  |  |  |  |
|  | 渗透探伤 | m |  |  |  |
|  | 整体热处理 | 台 |  |  |  |

E.3.2静置设备与工艺金属结构制作安装工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程主要工料机价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | Kg |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 水泥 | kg |  |  |  |
|  | 汽车起重机 | 台 |  |  |  |
|  | 载重汽车 | 块 |  |  |  |

## E.4电气工程指标

E.4.1电气工程造价指标

| 名称 | 电气工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 变压器 |  |  |  |
|  | 配电装置 |  |  |  |
|  | 母线 |  |  |  |
|  | 控制设备及低压电器 |  |  |  |
|  | 蓄电池 |  |  |  |
|  | 电机检查接线及调试 |  |  |  |
|  | 滑触线装置 |  |  |  |
|  | 电缆安装 |  |  |  |
|  | 防雷及接地装置 |  |  |  |
|  | 10KV以下架空配电线路 |  |  |  |
|  | 配管配线 |  |  |  |
|  | 照明器具 |  |  |  |
|  | 附属工程 |  |  |  |
|  | 电气调整试验 |  |  |  |
|  | 电梯 |  |  |  |
|  | 柴油发电机 |  |  |  |

E.4.2电气工程主要工程量指标

| 名称 | 电气工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100m2) |
| 指 标 内 容 | 低压开关柜 | 台 |  |  |
|  | 控制箱 | 台 |  |  |
|  | 配电箱/柜 | 台 |  |  |
|  | 母线 | m |  |  |
|  | 电缆 | m |  |  |
|  | 桥架 | m |  |  |
|  | 配管 | m |  |  |
|  | 配线 | m |  |  |
|  | 灯具 | 套 |  |  |
|  | 开关 | 个 |  |  |
|  | 插座 | 个 |  |  |
|  | 交流电梯 | 台 |  |  |
|  | 直流电梯 | 台 |  |  |
|  | 小型杂货电梯 | 台 |  |  |
|  | 观光电梯 | 台 |  |  |
|  | 自动扶梯 | 台 |  |  |
|  | 柴油发电机 | 台 |  |  |

E.4.3电气工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 电气工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 低压开关柜 | 台 |  |  |  |
|  | 控制箱 | 台 |  |  |  |
|  | 配电箱/柜 | 台 |  |  |  |
|  | 母线 | m |  |  |  |
|  | 电缆 | m |  |  |  |
|  | 桥架 | m |  |  |  |
|  | 配管 | m |  |  |  |
|  | 配线 | m |  |  |  |
|  | 灯具 | 套 |  |  |  |
|  | 开关 | 个 |  |  |  |
|  | 插座 | 个 |  |  |  |
|  | 交流电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 直流电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 小型杂货电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 观光电梯 | 台 |  |  |  |
|  | 自动扶梯 | 台 |  |  |  |
|  | 柴油发电机 | 台 |  |  |  |

注：电气设备安装工程中的电梯及柴油发电机用于房屋建筑工程，机械设备安装工程中的电梯及柴油发电机用于工业建筑工程。

## E.5 建筑智能化安装工程指标

E.5.1 建筑智能化安装工程指标

| 名称 | 建筑智能化安装工程指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标(元/m２) | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 计算机应用、网络系统工程 |  |  |  |
|  | 综合布线系统工程 |  |  |  |
|  | 建筑设备自动化系统工程 |  |  |  |
|  | 建筑信息综合管理系统工程 |  |  |  |
|  | 有线电视、卫星接收系统工程 |  |  |  |
|  | 音频、视频系统工程 |  |  |  |
|  | 安全防范系统工程 |  |  |  |
|  | 其他建筑能化系统工程 |  |  |  |

E.5.2建筑智能化安装工程主要工程量指标

| 名称 | 建筑智能化安装工程指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标(数量/ m2) |
| 指 标 内 容 指 标 内 容 指 标 内 容 | 计算机应用、网络系统工程 | 系统 |  |  |
|  | 输入设备 | 台 |  |  |
|  | 输出设备 | 台 |  |  |
|  | 控制设备 | 台 |  |  |
|  | 存储设备 | 台 |  |  |
|  | 插箱、机柜 | 台 |  |  |
|  | 互联电缆 | 条 |  |  |
|  | 接口卡 | 套 |  |  |
|  | 集线器 | 套 |  |  |
|  | 路由器 | 台 |  |  |
|  | 收发器 | 台 |  |  |
|  | 防火墙 | 台 |  |  |
|  | 交换机 | 台 |  |  |
|  | 网络服务器 | 台 |  |  |
|  | 软件 | 套 |  |  |
|  | 综合布线系统工程 |  |  |  |
|  | 机柜、机架 | 台 |  |  |
|  | 抗震底座 | 个 |  |  |
|  | 分线接线箱（盒） | 个 |  |  |
|  | 电视、电话插座 | 个 |  |  |
|  | 双绞线缆 | m |  |  |
|  | 大对数电缆 | m |  |  |
|  | 光缆 | m |  |  |
|  | 配线架 | 个 |  |  |
|  | 跳线架 | 个 |  |  |
|  | 信息插座 | 个 |  |  |
|  | 建筑设备自动化系统工程 | 系统 |  |  |
|  | 中央管理系统 | 系统 |  |  |
|  | 通讯网络控制设备 | 台 |  |  |
|  | 控制器 | 台 |  |  |
|  | 控制箱 | 台 |  |  |
|  | 第三方通讯设备接口 | 台 |  |  |
|  | 传感器 | 支（台） |  |  |
|  | 电动调节阀执行机构 | 个 |  |  |
|  | 电动、电磁阀门 | 个 |  |  |
|  | 建筑信息综合管理系统工程 | 系统 |  |  |
|  | 服务器 | 台 |  |  |
|  | 服务器显示设备 | 台 |  |  |
|  | 通讯接口输入输出设备 | 个 |  |  |
|  | 系统软件 | 套 |  |  |
|  | 基础应用软件 | 套 |  |  |
|  | 应用软件接口 | 套 |  |  |
|  | 应用软件二次 | 项（点） |  |  |
|  | 各系统联动试运行 | 系统 |  |  |
|  | 有线电视、卫星接收系统工程 |  |  |  |
|  | 公用天线 | 副 |  |  |
|  | 卫星电视天线、馈线系统 | 副 |  |  |
|  | 前端机柜 | 个 |  |  |
|  | 电视墙 | 套 |  |  |
|  | 射频同轴电缆 | m |  |  |
|  | 同轴电缆接头 | 个 |  |  |
|  | 前端射频设备 | 套 |  |  |
|  | 卫星地面站接收设备 | 台 |  |  |
|  | 光端设备安装、调试 | 台 |  |  |
|  | 有线电视系统管理设备 | 台 |  |  |
|  | 播控设备安装、调试 | 台 |  |  |
|  | 干线设备 | 个 |  |  |
|  | 分配网络 | 个 |  |  |
|  | 终端调试 | 个 |  |  |
|  | 音频、视频系统工程 |  |  |  |
|  | 扩声系统设备 | 台 |  |  |
|  | 背景音乐系统设备 | 台 |  |  |
|  | 视频设备 | 台 |  |  |
|  | 安全防范系统工程 |  |  |  |
|  | 入侵探测设备 | 套 |  |  |
|  | 入侵报警控制器 | 套 |  |  |
|  | 入侵报警中心显示设备 | 套 |  |  |
|  | 入侵报警信号传输设备 | 套 |  |  |
|  | 出入口目标识别设备 | 台 |  |  |
|  | 出入口控制设备 | 台 |  |  |
|  | 出入口执行机构设备 | 台 |  |  |
|  | 监控摄像设备 | 台 |  |  |
|  | 视频控制设备 | 台 |  |  |
|  | 音频、视频及脉冲分配器 | 台 |  |  |
|  | 视频补偿器 | 台 |  |  |
|  | 视频传输设备 | 套 |  |  |
|  | 录像设备 | 套 |  |  |
|  | 显示设备 | 台 |  |  |
|  | 安全检查设备 | 套 |  |  |
|  | 停车场管理设备 | 套 |  |  |

E.5.3建筑智能化安装工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程主要工料机价格及消耗量指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |  |
|  | 计算机应用、网络系统工程 |  |  |  |  |  |
|  | 输入设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 输出设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 控制设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 存储设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 插箱、机柜 | 台 |  |  |  |  |
|  | 互联电缆 | 条 |  |  |  |  |
|  | 接口卡 | 套 |  |  |  |  |
|  | 集线器 | 套 |  |  |  |  |
|  | 路由器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 收发器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 防火墙 | 台 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 台 |  |  |  |  |
|  | 网络服务器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 软件 | 套 |  |  |  |  |
|  | 综合布线系统工程 |  |  |  |  |  |
|  | 机柜、机架 | 台 |  |  |  |  |
|  | 抗震底座 | 个 |  |  |  |  |
|  | 分线接线箱（盒） | 个 |  |  |  |  |
|  | 电视、电话插座 | 个 |  |  |  |  |
|  | 双绞线缆 | m |  |  |  |  |
|  | 大对数电缆 | m |  |  |  |  |
|  | 光缆 | m |  |  |  |  |
|  | 配线架 | 个 |  |  |  |  |
|  | 跳线架 | 个 |  |  |  |  |
|  | 信息插座 | 个 |  |  |  |  |
|  | 建筑设备自动化系统工程 |  |  |  |  |  |
|  | 中央管理系统 | 系统 |  |  |  |  |
|  | 通讯网络控制设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 控制器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 控制箱 | 台 |  |  |  |  |
|  | 第三方通讯设备接口 | 台 |  |  |  |  |
|  | 传感器 | 支（台） |  |  |  |  |
|  | 电动调节阀执行机构 | 个 |  |  |  |  |
|  | 电动、电磁阀门 | 个 |  |  |  |  |
|  | 建筑信息综合管理系统工程 |  |  |  |  |  |
|  | 服务器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 服务器显示设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 通讯接口输入输出设备 | 个 |  |  |  |  |
|  | 系统软件 | 套 |  |  |  |  |
|  | 基础应用软件 | 套 |  |  |  |  |
|  | 应用软件接口 | 套 |  |  |  |  |
|  | 应用软件二次 | 项（点） |  |  |  |  |
|  | 各系统联动试运行 | 系统 |  |  |  |  |
|  | 有线电视、卫星接收系统工程 |  |  |  |  |  |
|  | 公用天线 | 副 |  |  |  |  |
|  | 卫星电视天线、馈线系统 | 副 |  |  |  |  |
|  | 前端机柜 | 个 |  |  |  |  |
|  | 电视墙 | 套 |  |  |  |  |
|  | 射频同轴电缆 | m |  |  |  |  |
|  | 同轴电缆接头 | 个 |  |  |  |  |
|  | 前端射频设备 | 套 |  |  |  |  |
|  | 卫星地面站接收设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 光端设备安装、调试 | 台 |  |  |  |  |
|  | 有线电视系统管理设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 播控设备安装、调试 | 台 |  |  |  |  |
|  | 干线设备 | 个 |  |  |  |  |
|  | 分配网络 | 个 |  |  |  |  |
|  | 终端调试 | 个 |  |  |  |  |
|  | 音频、视频系统工程 |  |  |  |  |  |
|  | 扩声系统设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 背景音乐系统设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 视频设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 安全防范系统工程 |  |  |  |  |  |
|  | 入侵探测设备 | 套 |  |  |  |  |
|  | 入侵报警控制器 | 套 |  |  |  |  |
|  | 入侵报警中心显示设备 | 套 |  |  |  |  |
|  | 入侵报警信号传输设备 | 套 |  |  |  |  |
|  | 出入口目标识别设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 出入口控制设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 出入口执行机构设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 监控摄像设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 视频控制设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 音频、视频及脉冲分配器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 视频补偿器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 视频传输设备 | 套 |  |  |  |  |
|  | 录像设备 | 套 |  |  |  |  |
|  | 显示设备 | 台 |  |  |  |  |
|  | 安全检查设备 | 套 |  |  |  |  |
|  | 停车场管理设备 | 套 |  |  |  |  |

## E.6 自动化控制仪表安装工程指标

E.6.1 自动化控制仪表安装工程指标

| 名称 | 自动化控制仪表安装工程指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 设备费（元） | 设备安装费（元） | 设备及安装费/(控制点、套) | 单位指标(元/m２) | 占造价比例(%) |
| 指标 内容 | 集散控制系统(DCS) |  |  |  |  |  |
|  | 单项控制设备 |  |  |  |  |  |
|  | 就地仪表 |  |  |  |  |  |

E.6.2自动化控制仪表安装工程主要工程量指标

| 名称 | 自动化控制仪表安装工程指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标(数量/m２) |
| 指 标 内 容 | 集散控制系统(DCS) |  |  |  |
|  | 工业计算机柜、台设备 | 台 |  |  |
|  | 工业计算机外部设备 | 台 |  |  |
|  | 组件（卡件） | 个 |  |  |
|  | 过程控制管理计算机 | 套 |  |  |
|  | 生产、经营管理计算机 | 套 |  |  |
|  | 网络系统及设备联调 | 套 |  |  |
|  | 工业计算机系统调试 | 点 |  |  |
|  | 与其他系统数据传递调试 | 个 |  |  |
|  | 现场总线调试 | 套 |  |  |
|  | 专用线缆 | m |  |  |
|  | 电缆头 | 个 |  |  |
|  | 变送单元仪表 | 台 |  |  |
|  | 执行机构 | 台 |  |  |
|  | 调节阀 | 台 |  |  |
|  | 自力式调节阀 | 台 |  |  |
|  | 执行仪表附件 | 台 |  |  |
|  | 单项控制设备 |  |  |  |
|  | 安全监测及报警装置 | 套 |  |  |
|  | 盘、箱、柜 | 台 |  |  |
|  | 盘柜附件、元件 | 个 |  |  |
|  | 就地仪表 |  |  |  |
|  | 温度仪表 | 支 |  |  |
|  | 压力仪表 | 台 |  |  |
|  | 流量仪表 | 台 |  |  |
|  | 物位检测仪表 | 台 |  |  |
|  | 测厚测宽及金属检测装置 | 套 |  |  |
|  | 旋转机械检测仪表 | 套 |  |  |
|  | 称重机皮带跑偏检测装置 | 台 |  |  |
|  | 过程分析仪表 | 套 |  |  |
|  | 物性检测仪表 | 套 |  |  |
|  | 特殊预处理装置 | 套 |  |  |
|  | 分析柜、室 | 台 |  |  |
|  | 气象环保检测仪表 | 套 |  |  |
|  | 钢管 | m |  |  |
|  | 高压管 | m |  |  |
|  | 不锈钢管 | m |  |  |
|  | 有色金属管及非金属管 | m |  |  |
|  | 管缆 | m |  |  |

F.3自动化控制仪表安装工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 自动化控制仪表安装工程主要工料机价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | Kg |  |  |  |
|  | 校验材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 仪器仪表 | 元 |  |  |  |

## E.7通风空调工程指标

E.7.1通风空调工程经济指标

| 名称 | 通风空调工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 通风系统 |  |  |  |
|  | 空调系统 |  |  |  |
|  | 防排烟系统 |  |  |  |
|  | 人防通风系统 |  |  |  |
|  | 制冷机房 |  |  |  |
|  | 换热站 |  |  |  |
|  | 空调水系统 |  |  |  |
|  | VRV系统 |  |  |  |
|  | 通风空调工程系统调试 |  |  |  |

E.7.2通风空调工程主要工程量指标

| 名称 | 通风空调工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 通风系统风管 | m2 |  |  |
|  | 通风系统阀门 | 个 |  |  |
|  | 通风系统风口 | 个 |  |  |
|  | 通风系统轴流通风机 | 台 |  |  |
|  | 通风系统其他风机 | 台 |  |  |
|  | 空调系统风管 | m2 |  |  |
|  | 空调系统阀门 | 个 |  |  |
|  | 空调系统风口 | 个 |  |  |
|  | 空调器 | 台 |  |  |
|  | 风机盘管 | 台 |  |  |
|  | 排烟系统风管 | m2 |  |  |
|  | 排烟系统阀门 | 个 |  |  |
|  | 排烟系统风口 | 个 |  |  |
|  | 排烟系统轴流通风机 | 台 |  |  |
|  | 排烟系统其他风机 | 台 |  |  |
|  | 空调水管道 | m |  |  |
|  | VRV系统管道 | m |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |
|  | 冷水机组 | 台 |  |  |
|  | 换热器 | 套 |  |  |
|  | 水处理设备 | 台 |  |  |
|  | 离心式泵 | 台 |  |  |
|  | 冷却塔 | 台 |  |  |
|  | 水箱 | 台 |  |  |

E.7.3通风空调工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 通风空调工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 通风系统风管 | m２ |  |  |  |
|  | 通风系统阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 通风系统风口 | 个 |  |  |  |
|  | 通风系统轴流通风机 | 台 |  |  |  |
|  | 通风系统其他风机 | 台 |  |  |  |
|  | 空调系统风管 | m２ |  |  |  |
|  | 空调系统阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 空调系统风口 | 个 |  |  |  |
|  | 空调器 | 台 |  |  |  |
|  | 风机盘管 | 台 |  |  |  |
|  | 排烟系统风管 | m２ |  |  |  |
|  | 排烟系统阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 排烟系统风口 | 个 |  |  |  |
|  | 排烟系统轴流通风机 | 台 |  |  |  |
|  | 排烟系统其他风机 | 台 |  |  |  |
|  | 空调水管道 | m |  |  |  |
|  | VRV系统管道 | m |  |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |  |

- E.8工业管道工程指标

E.8.1工业管道工程经济指标

| 名称 | 工业管道工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 低压管道 |  |  |  |
|  | 中压管道 |  |  |  |
|  | 高压管道 |  |  |  |
|  | 低压管道（带保温） |  |  |  |
|  | 中压管道（带保温） |  |  |  |
|  | 高压管道（带保温） |  |  |  |

E.8.2工业管道工程主要工程量指标

| 名称 | 工业管道工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m) |
| 指 标 内 容 | 低压管道 | m |  |  |
|  | 低压管件 | 个 |  |  |
|  | 低压阀门 | 个 |  |  |
|  | 低压法兰 | 副 |  |  |
|  | 中压管道 | m |  |  |
|  | 中压管件 | 个 |  |  |
|  | 中压阀门 | 个 |  |  |
|  | 中压法兰 | 副 |  |  |
|  | 高压管道 | m |  |  |
|  | 高压管件 | 个 |  |  |
|  | 高压阀门 | 个 |  |  |
|  | 高压法兰 | 副 |  |  |
|  | 板卷管制作 | t |  |  |
|  | 管件制作 | t |  |  |
|  | 管道保温 | m3 |  |  |

E.8.3工业管道工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 机械设备安装工程主要工料机价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 低压管道 | m |  |  |  |
|  | 低压管件 | 个 |  |  |  |
|  | 低压阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 低压法兰 | 副 |  |  |  |
|  | 中压管道 | m |  |  |  |
|  | 中压管件 | 个 |  |  |  |
|  | 中压阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 中压法兰 | 副 |  |  |  |
|  | 高压管道 | m |  |  |  |
|  | 高压管件 | 个 |  |  |  |
|  | 高压阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 高压法兰 | 副 |  |  |  |
|  | 板卷管制作 | t |  |  |  |
|  | 管件制作 | t |  |  |  |
|  | 管道保温 | m3 |  |  |  |

## E.9消防工程指标

E.9.1消防工程经济指标

| 名称 | 消防工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 水灭火系统 |  |  |  |
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |
|  | 泡沫灭火系统 |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
|  | 消防系统调试 |  |  |  |

E.9.2消防工程主要工程量指标

| 名称 | 消防工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 消火栓管道 | m |  |  |
|  | 水喷淋管道 | m |  |  |
|  | 泡沫灭火管道 | m |  |  |
|  | 水喷淋喷头 | 个 |  |  |
|  | 无管网气体灭火装置 | 套 |  |  |
|  | 消火栓 | 套 |  |  |
|  | 灭火器 | 具 |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |
|  | 离心泵 | 台 |  |  |
|  | 变频泵组 | 台 |  |  |
|  | 消防水炮 | 台 |  |  |
|  | 探测器 | 个 |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 个 |  |  |
|  | 消火栓启泵按钮 | 个 |  |  |
|  | 配管 | m |  |  |
|  | 配线 | m |  |  |
|  | 桥架 | m |  |  |
|  | 区域报警控制箱 | 台 |  |  |
|  | 联动控制箱 | 台 |  |  |
|  | 远程控制箱（柜） | 台 |  |  |
|  | 火灾报警系统控制主机 | 台 |  |  |
|  | 联动控制主机 | 台 |  |  |
|  | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 台 |  |  |
|  | 火灾报警控制微机（CRT) | 台 |  |  |
|  | 备用电源及电池主机（柜） | 套 |  |  |
|  | 报警联动一体机 | 台 |  |  |
|  | 模块 | 个 |  |  |
|  | 扬声器 | 个 |  |  |

E.9.3消防工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 消防工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 消火栓管道 | m |  |  |  |
|  | 水喷淋管道 | m |  |  |  |
|  | 泡沫灭火管道 | m |  |  |  |
|  | 水喷淋喷头 | 个 |  |  |  |
|  | 消火栓 | 套 |  |  |  |
|  | 灭火器 | 具 |  |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 探测器 | 个 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 个 |  |  |  |
|  | 消火栓启泵按钮 | 个 |  |  |  |
|  | 配管 | m |  |  |  |
|  | 配线 | m |  |  |  |
|  | 桥架 | m |  |  |  |
|  | 区域报警控制箱 | 台 |  |  |  |
|  | 联动控制箱 | 台 |  |  |  |
|  | 远程控制箱（柜） | 台 |  |  |  |
|  | 火灾报警系统控制主机 | 台 |  |  |  |
|  | 联动控制主机 | 台 |  |  |  |
|  | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 台 |  |  |  |
|  | 火灾报警控制微机（CRT) | 台 |  |  |  |
|  | 备用电源及电池主机（柜） | 套 |  |  |  |
|  | 报警联动一体机 | 台 |  |  |  |
|  | 模块 | 个 |  |  |  |
|  | 扬声器 | 个 |  |  |  |

## E.10给排水工程指标

E.10.1给排水工程造价指标

| 名称 | 给排水工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 给水工程 |  |  |  |
|  | 中水工程 |  |  |  |
|  | 热水工程 |  |  |  |
|  | 排水工程 |  |  |  |
|  | 雨水工程 |  |  |  |
|  | 压力排水工程 |  |  |  |

E.10.2给排水工程主要工程量指标

| 名称 | 给排水工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 给水管 | m |  |  |
|  | 中水管 | m |  |  |
|  | 热水管 | m |  |  |
|  | 排水管 | m |  |  |
|  | 雨水管 | m |  |  |
|  | 压力排水管 | m |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |
|  | 保温材料 | m3 |  |  |
|  | 卫生器具 | 套 |  |  |
|  | 离心式泵 | 台 |  |  |
|  | 潜水泵 | 台 |  |  |
|  | 变频给水设备 | 套 |  |  |
|  | 水箱 | 台 |  |  |
|  | 热水器 | 台 |  |  |

E.10.3给排水工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 给排水工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 给水管 | m |  |  |  |
|  | 中水管 | m |  |  |  |
|  | 热水管 | m |  |  |  |
|  | 排水管 | m |  |  |  |
|  | 雨水管 | m |  |  |  |
|  | 压力排水管 | m |  |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 保温材料 | m3 |  |  |  |
|  | 卫生器具 | 套 |  |  |  |
|  | 热水器 | 台 |  |  |  |

## E.11采暖工程指标

E.11.1采暖工程经济指标

| 名称 | 采暖工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 采暖管道 |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |
|  | 管道附件 |  |  |  |
|  | 供暖器具 |  |  |  |
|  | 采暖设备 |  |  |  |
|  | 刷油工程 |  |  |  |
|  | 绝热工程 |  |  |  |
|  | 采暖工程系统调试 |  |  |  |

E.11.2采暖工程主要工程量指标

| 名称 | 采暖工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 采暖管道 | m |  |  |
|  | 地板辐射采暖 | m/m2 |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |
|  | 保温材料 | m3 |  |  |
|  | 换热器 | 套 |  |  |
|  | 水箱 | 台 |  |  |
|  | 水处理器 | 台 |  |  |
|  | 离心泵 | 台 |  |  |
|  | 地源热泵机组 | 组 |  |  |
|  | 散热器 | 组 |  |  |
|  | 热媒集配装置 | 组 |  |  |
|  | 太阳能集热装置 | 台 |  |  |

E.11.3采暖工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 采暖工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 采暖管道 | m |  |  |  |
|  | 地板辐射采暖 | m/m２ |  |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 保温材料 | m3 |  |  |  |
|  | 换热器 | 套 |  |  |  |
|  | 散热器 | 组 |  |  |  |
|  | 热媒集配装置 | 组 |  |  |  |
|  | 太阳能集热装置 | 台 |  |  |  |

## E.12燃气工程指标

E.12.1燃气工程经济指标

| 名称 | 燃气工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m２） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 燃气管道 |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |
|  | 管道附件 |  |  |  |
|  | 燃气器具及其他 |  |  |  |
|  | 刷漆工程 |  |  |  |

E.12.2燃气工程主要工程量指标

| 名称 | 燃气工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 燃气管道 | m |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |
|  | 燃气壁挂炉 | 台 |  |  |
|  | 燃气热水器 | 台 |  |  |
|  | 燃气表 | 块 |  |  |
|  | 燃气灶具 | 台 |  |  |
|  | 调压器 | 台 |  |  |
|  | 调压箱 | 个 |  |  |

E.12.3燃气工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 燃气工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 燃气管道 | m |  |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 燃气壁挂炉 | 台 |  |  |  |
|  | 燃气热水器 | 台 |  |  |  |
|  | 燃气表 | 块 |  |  |  |
|  | 燃气灶具 | 台 |  |  |  |
|  | 调压器 | 台 |  |  |  |
|  | 调压箱 | 个 |  |  |  |

## E.13医疗气体工程指标

E.13.1医疗气体工程经济指标

| 名称 | 医疗气体工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m２） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 医疗气体管道 |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |
|  | 管道附件 |  |  |  |
|  | 医疗气体设备及附件 |  |  |  |
|  | 刷漆工程 |  |  |  |

E.13.2医疗气体工程主要工程量指标

| 名称 | 医疗气体工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 医疗气体管道 | m |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |
|  | 制氧机 | 台 |  |  |
|  | 集污罐 | 个 |  |  |
|  | 刷手池 | 组 |  |  |
|  | 干燥机 | 台 |  |  |
|  | 医疗设备带 | m |  |  |
|  | 气体终端 | 个 |  |  |

E.13.3医疗气体工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 医疗气体工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 医疗气体管道 | m |  |  |  |
|  | 阀门 | 个 |  |  |  |
|  | 制氧机 | 台 |  |  |  |
|  | 集污罐 | 个 |  |  |  |
|  | 刷手池 | 组 |  |  |  |
|  | 干燥机 | 台 |  |  |  |
|  | 医疗设备带 | m |  |  |  |
|  | 气体终端 | 个 |  |  |  |

# 市政工程造价指数分析表

## F.1市政道路工程指标

F.1.1市政道路工程经济指标

| 名称 | 市政道路工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 土方工程 |  |  |  |
|  | 路基处理 |  |  |  |
|  | 道路基层 |  |  |  |
|  | 道路面层 |  |  |  |
|  | 人行道及其他 |  |  |  |
|  | 交通管理设施 |  |  |  |
|  | 路灯工程 |  |  |  |

F.1.2市政道路工程主要工程量指标

| 名称 | 市政道路工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 土石方开挖量 | m3 |  |  |
|  | 土石方回填量 | m3 |  |  |
|  | 路基处理 | m3 |  |  |
|  | 道路基层 | m2 |  |  |
|  | 道路面层 | m2 |  |  |
|  | 路缘石 | m |  |  |
|  | 步道 | m2 |  |  |
|  | 挡土墙 | m3 |  |  |
|  | 路灯 | 套 |  |  |
|  | 变配电设备 | 台 |  |  |

F.1.3市政道路工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 市政道路工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 片石 | m3 |  |  |  |
|  | 块石 | m3 |  |  |  |
|  | 级配砂石 | m3 |  |  |  |
|  | 灰土 | m3 |  |  |  |
|  | 石灰粉煤灰稳定碎石 | t |  |  |  |
|  | 沥青混凝土 | t |  |  |  |
|  | 面砖 | m2 |  |  |  |
|  | 路缘石 | m |  |  |  |
|  | 标准砖 | 块 |  |  |  |
|  | 砌块 | m3 |  |  |  |
|  | 碎石 | m3 |  |  |  |
|  | 混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 钢筋 | t |  |  |  |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |

## F.2市政管线工程指标

F.2.1市政管线工程经济指标

| 名称 | 市政管线工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 土方工程 |  |  |  |
|  | 砌体与装修工程 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |
|  | 管道铺设及附件安装 |  |  |  |
|  | 附属构筑物 |  |  |  |
|  | 混凝土模块工程 |  |  |  |
|  | 防腐、保温、刷油、防水工程 |  |  |  |
|  | 顶管工程 |  |  |  |

F.2.2市政管线工程主要工程量指标

| 名称 | 市政管线工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 土石方开挖量 | m3 |  |  |
|  | 土石方回填量 | m3 |  |  |
|  | 砌筑与抹面 | m2 |  |  |
|  | 混凝土浇筑 | m3 |  |  |
|  | 预制构件安装 | m3 |  |  |
|  | 管道顶进 | m |  |  |

F.2.3市政管线工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 市政管线工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 砌块 | m3 |  |  |  |
|  | 标准砖 | m3 |  |  |  |
|  | 钢筋 | t |  |  |  |
|  | 混凝土管 | m |  |  |  |
|  | 钢管 | m |  |  |  |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |

## F.3市政桥梁工程指标

F.3.1市政桥梁工程经济指标

| 名称 | 市政桥梁工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 土石方工程 |  |  |  |
|  | 桩基工程 |  |  |  |
|  | 现浇混凝土构件 |  |  |  |
|  | 预制混凝土构件 |  |  |  |
|  | 立交箱涵 |  |  |  |
|  | 钢结构工程 |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
|  | 钢筋工程 |  |  |  |
|  | 桥面铺装 |  |  |  |

F.3.2市政桥梁工程主要工程量指标

| 名称 | 市政桥梁工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 土方开挖 | m3 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 |  |  |
|  | 桩基 | m |  |  |
|  | 现浇混凝土构件 | m3 |  |  |
|  | 预制混凝土构件 | m3 |  |  |
|  | 砌筑工程 | m3 |  |  |
|  | 钢结构制作安装 | t |  |  |
|  | 钢筋制作安装 | t |  |  |
|  | 钢绞线制作张拉 | t |  |  |
|  | 桥面铺装 | m2 |  |  |
|  | 河道护砌 | m3 |  |  |
|  | 隔声屏障 | m2 |  |  |
|  | 桥面防水 | m2 |  |  |
|  | 围堰 | m3/m |  |  |
|  | 桥面铺装 | m2 |  |  |
|  | 桥面铺装 | m2 |  |  |

F.3.3市政桥梁工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 市政桥梁工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 钢筋 | t |  |  |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 预制混凝土构件 | m3 |  |  |  |
|  | 块石、片石 | m3 |  |  |  |
|  | 标准砖 | m3 |  |  |  |
|  | 防水材料 | m2 |  |  |  |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |

## F.4市政隧道工程指标

F.4.1市政隧道工程经济指标

| 名称 | 市政隧道工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 隧道岩石开挖 |  |  |  |
|  | 岩石隧道衬砌 |  |  |  |
|  | 盾构掘进 |  |  |  |
|  | 管节顶升、旁通道 |  |  |  |
|  | 隧道沉井 |  |  |  |
|  | 混凝土结构 |  |  |  |
|  | 沉管隧道 |  |  |  |
|  | 洞内路面 |  |  |  |

注：隧道内装饰及安装工程执行房屋建筑与装饰、通用安装、轨道交通工程内容；同时统计时单位工程指标为隧道工程单位指标。

F.4.2市政隧道工程主要工程量指标

| 名称 | 市政隧道工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每km) |
| 指 标 内 容 | 岩石开挖 | m3 |  |  |
|  | 土方回填 | m3 |  |  |
|  | 衬砌 | m3 |  |  |
|  | 盾构掘进 | m |  |  |
|  | 混凝土工程 | m3 |  |  |
|  | 砌筑工程 | m3 |  |  |
|  | 路面铺装 | m2 |  |  |
|  | 防水工程 | m2 |  |  |

F.4.3市政隧道工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 市政隧道工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 锚杆 | t |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 钢筋 | t |  |  |  |
|  | 混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 级配砂石 | m3 |  |  |  |
|  | 条石 | m3 |  |  |  |
|  | 块石 | m3 |  |  |  |
|  | 片石 | m3 |  |  |  |
|  | 沥青混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 防水材料 | m2 |  |  |  |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |

# 园林绿化工程造价指数分析表

## G.1绿化工程指标

G.1.1绿化工程经济指标

| 名称 | 绿化工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 绿地整理 |  |  |  |
|  | 栽植花木 |  |  |  |
|  | 绿地喷灌 |  |  |  |

G.1.2绿化工程主要工程量指标

| 名称 | 绿化工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
|  | 砍伐树木及挖除树根 | 株 |  |  |
|  | 清除草皮及地被植物 | m2 |  |  |
|  | 屋面清理 | m2 |  |  |
|  | 种植土回（换）填 | m³ |  |  |
|  | 整理绿化用地 | m2 |  |  |
|  | 栽植树木 | 株/ m2 |  |  |
|  | 种植花卉 | 株/ m2 |  |  |
|  | 种植草、地被 | m2 |  |  |
|  | 喷灌管线及管件安装 | m |  |  |
|  | 井体砌筑 | 座 |  |  |

G.1.3绿化工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 绿化工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合工日 | 工日 |  |  |  |
|  | 乔木 | 株 |  |  |  |
|  | 灌木 | 株 |  |  |  |
|  | 竹类 | 株 |  |  |  |
|  | 绿篱 | m2 |  |  |  |
|  | 色带 | m2 |  |  |  |
|  | 花卉 | m2 |  |  |  |
|  | 草皮 | m2 |  |  |  |
|  | 草籽 | m2 |  |  |  |
|  | 管道 | m |  |  |  |
|  | 管件 | 个 |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |
|  | 水 | t |  |  |  |
|  | 农药 | kg |  |  |  |
|  | 种植土 | m³ |  |  |  |

注：1、核算单位指标每100m2：指绿化面积；

2、涉及装饰、土建工程部分及市政部分的指标分类参见其对应房屋建筑与装饰工程及市政工程造价指标计算，并折算成绿化核算单位计入。

## G.2庭院工程指标

G.2.1庭院工程经济指标

| 名称 | 庭院工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
|  | 园路、园桥工程 |  |  |  |
|  | 驳岸、护岸 |  |  |  |
|  | 堆塑假山 |  |  |  |
|  | 原木、竹构件 |  |  |  |
|  | 亭廊屋面 |  |  |  |
|  | 花架 |  |  |  |
|  | 园林桌椅 |  |  |  |
|  | 喷泉安装 |  |  |  |

G.2.2庭院工程主要工程量指标

| 名称 | 庭院工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
|  | 园路铺装 | m2 |  |  |
|  | 路牙铺设 | m |  |  |
|  | 嵌草砖（格）铺设 | m2 |  |  |
|  | 园林桥 | 座 |  |  |
|  | 驳岸 | m3/m2 |  |  |
|  | 护岸 | m2 |  |  |
|  | 假山 | 座 |  |  |
|  | 喷泉 | 座 |  |  |
|  | 亭廊屋面 | m2 |  |  |
|  | 亭 | 座 |  |  |
|  | 花架 | 个 |  |  |
|  | 园林座椅 | 个 |  |  |
|  | 艺术小品 | 个 |  |  |
|  | 栏杆 | m |  |  |
|  | 排水沟 | m |  |  |

G.2.3庭院工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 庭院工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 面砖 | m2 |  |  |  |
|  | 路牙 | m |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 石材 | m³/t |  |  |  |
|  | 砌块 | m3 |  |  |  |
|  | 栏杆 | m |  |  |  |
|  | 管材 | m |  |  |  |
|  | 管件 | 个 |  |  |  |
|  | 预制构件 | m3 |  |  |  |
|  | 成品桌椅 | 个 |  |  |  |
|  | 雕塑 | 套 |  |  |  |
|  | 栏杆 | m |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |

注：1，核算单位指标每100m2：指园林铺装面积；

2，涉及装饰、土建工程部分及市政部分的指标分类参见其对应房屋建筑与装饰工程及市政工程造价指标计算，并折算成庭院核算单位计入。

# 矿山工程造价指数分析表

## H.1矿山露天工程指标

H.1.1矿山露天工程经济指标

| 名称 | 矿山露天工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m3） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 爆破工程 |  |  |  |
|  | 采装运输工程 |  |  |  |
|  | 岩土排弃工程 |  |  |  |
|  | 道路工程 |  |  |  |
|  | 边坡支护工程 |  |  |  |
|  | 坝体工程 |  |  |  |
|  | 窄轨铁路铺设工程 |  |  |  |

注：其中道路、边坡支护按平米指标计算，窄轨铁路铺设按m指标计算。

H.1.2矿山露天工程主要工程量指标

| 名称 | 矿山露天工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 土石方开挖 | m3 |  |  |
|  | 土石方回填 | m3 |  |  |
|  | 边坡支护 | m2 |  |  |
|  | 砌体砌筑 | m3 |  |  |
|  | 混凝土浇筑 | m3 |  |  |
|  | 钢筋安装 | t |  |  |
|  | 防水铺设 | m2 |  |  |
|  | 排渗管安装 | m |  |  |
|  | 钢轨及轨枕铺设 | m |  |  |
|  | 道岔铺设 | 组 |  |  |
|  | 道床浇筑 | m3 |  |  |
|  | 平交道口铺设 | 处 |  |  |
|  | 线路标志安装 | 个 |  |  |
|  | 道床浇筑 | m3 |  |  |
|  | 平交道口铺设 | 处 |  |  |
|  | 线路标志安装 | 个 |  |  |

H.1.3矿山露天工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 矿山露天工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 综合工日 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 石子 | t |  |  |  |
|  | 炸药 | kg |  |  |  |
|  | 雷管 | m |  |  |  |
|  | 砌块 | m3 |  |  |  |
|  | 土工布 | m2 |  |  |  |
|  | 防水材料 | m2 |  |  |  |
|  | 沥青混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 排渗管 | m |  |  |  |
|  | 钢轨 | m |  |  |  |
|  | 轨枕 | 根 |  |  |  |
|  | 道岔 | 组 |  |  |  |
|  | 车档 | 处 |  |  |  |
|  | 转车盘 | 台 |  |  |  |
|  | 防爬器 | 个 |  |  |  |
|  | 平交道口 | 处 |  |  |  |
|  | 线路标志 | 个 |  |  |  |

注：1，核算单位指标每100m2：指采矿区平面面积；

2，涉及房建装饰、市政及通用安装工程部分的指标分类参见应房屋建筑与装饰工程、市政工程及通用安装工程造价指标计算，并折算成矿山露天工程核算单位计入。

## H.2矿山井巷工程指标

H.2.1矿山井巷工程经济指标

| 名称 | 矿山井巷工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 冻结工程 |  |  |  |
|  | 钻井工程 |  |  |  |
|  | 地面预注浆工程 |  |  |  |
|  | 立井井筒工程 |  |  |  |
|  | 斜井井筒工程 |  |  |  |
|  | 斜巷工程 |  |  |  |
|  | 平硐及平巷工程 |  |  |  |
|  | 硐室工程 |  |  |  |
|  | 铺轨工程 |  |  |  |
|  | 斜坡道工程 |  |  |  |
|  | 天溜井工程 |  |  |  |
|  | 辅助系统工程 |  |  |  |

注：其中冻结工程按加固土体体积计算，地面预注浆工程按浆液体积计算，辅助系统工程按井巷长度计算。

H.2.2矿山井巷工程主要工程量指标

| 名称 | 矿山井巷工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每m) |
| 指 标 内 容 | 土体冻结 | m3 |  |  |
|  | 钻井 | m |  |  |
|  | 井壁安装 | m3 |  |  |
|  | 注浆加固 | m3 |  |  |
|  | 土石方开挖 | m3 |  |  |
|  | 土石方回填 | m3 |  |  |
|  | 初期支护 | m3 |  |  |
|  | 二衬混凝土浇筑 | m3 |  |  |
|  | 钢筋安装 | t |  |  |
|  | 防水铺设 | m2 |  |  |
|  | 排渗管安装 | m |  |  |
|  | 钢轨及轨枕铺设 | m |  |  |
|  | 道岔铺设 | 组 |  |  |
|  | 道床浇筑 | m3 |  |  |
|  | 线路标志安装 | 个 |  |  |
|  | 沟道砌筑 | m |  |  |

H.2.3矿山井巷工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 矿山井巷工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每m) |
| 指 标 内 容 | 综合工日 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 石子 | t |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 砌块 | m3 |  |  |  |
|  | 预制井壁 | m3 |  |  |  |
|  | 喷射混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 钢筋格栅 | t |  |  |  |
|  | 锚杆 | m |  |  |  |
|  | 金属结构 | t |  |  |  |
|  | 土工布 | m2 |  |  |  |
|  | 防水材料 | m2 |  |  |  |
|  | 沥青混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 排渗管 | m |  |  |  |
|  | 钢轨 | m |  |  |  |
|  | 轨枕 | 根 |  |  |  |
|  | 道岔 | 组 |  |  |  |
|  | 道床混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 车档 | 处 |  |  |  |
|  | 转车盘 | 台 |  |  |  |
|  | 防爬器 | 个 |  |  |  |
|  | 线路标志 | 个 |  |  |  |

注：1，核算单位指标每m：指设计井巷长度；

2，涉及房建装饰、市政及通用安装工程部分的指标分类参见应房屋建筑与装饰工程、市政工程及通用安装工程造价指标计算，并折算成矿山井巷工程核算单位计入。

# J构筑物工程造价指数分析表

## J.1构筑物工程指标

J.1.1构筑物装饰工程经济指标

| 名称 | 构筑物工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/座） | 占造价比例（%） |
| 指 标 内 容 | 土方工程 |  |  |  |
|  | 地基与基础 |  |  |  |
|  | 基坑支护 |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |
|  | 防腐保温工程 |  |  |  |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
|  | 模板工程 |  |  |  |

J.1.2构筑物工程主要工程量指标

| 名称 | 构筑物工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每座) |
| 指 标 内 容 | 土石方开挖量 | m3 |  |  |
|  | 土石方回填量 | m3 |  |  |
|  | 护坡面积 | m2 |  |  |
|  | 砌体量 | m3 |  |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |  |
|  | 钢材量 | t |  |  |
|  | 金属构件 | t |  |  |
|  | 混凝土预制构件 | m3 |  |  |
|  | 保温 | m2 |  |  |
|  | 防腐 | m2 |  |  |
|  | 模板量 | m2 |  |  |

J.1.3构筑物工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 构筑物工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每座) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢材 | t |  |  |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 石子 | t |  |  |  |
|  | 砌块 | m3 |  |  |  |
|  | 多孔砖 | 千块 |  |  |  |
|  | 金属构件 | t |  |  |  |
|  | 混凝土预制构件 | m3 |  |  |  |
|  | 保温 | m2 |  |  |  |
|  | 防腐 | m2 |  |  |  |

注：1，构筑物工程中涉及到的抹灰工程、油漆工程、涂料工程执行“房屋建筑与装饰工程”中相对应的指标。

2，构筑物工程中涉及到的电气、给排水、通风等指标执行“通用安装工程”中相对应的指标。

# K城市轨道交通工程造价指数分析表

## K.1轨道交通车站土建工程指标

K.1.1车站土建工程经济指标

| 名称 | 车站土建工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 土石方工程 |  |  |  |
|  | 围护结构工程 |  |  |  |
|  | 结构工程 |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

K.1.2车站土建工程主要工程量指标

| 名称 | 车站土建工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 土方工程 | m3 |  |  |
|  | 石方工程 | m3 |  |  |
|  | 地基处理 | m2 |  |  |
|  | 基坑与边坡支护 | m2 |  |  |
|  | 基床 | m2 |  |  |
|  | 路基排水 | m2 |  |  |
|  | 结构工程现浇混凝土 | m3 |  |  |
|  | 结构工程预制混凝土 | m3 |  |  |
|  | 防水工程 | m2 |  |  |
|  | 拆除工程 | 元 |  |  |
|  | 措施工程 | 元 |  |  |
|  | 临电工程 | 元 |  |  |
|  | 迁移工程 | 元 |  |  |
|  | 交通导改工程 | 元 |  |  |

K.1.3车站土建工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 车站土建工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 线材 | t |  |  |  |
|  | 型材 | t |  |  |  |
|  | 管材 | t |  |  |  |
|  | 锚索 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 外加剂 | t |  |  |  |
|  | 碎石 | t |  |  |  |
|  | 钢支撑、钢围檩 | t |  |  |  |
|  | 现浇商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 预制商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | m2 |  |  |  |
|  | 防水涂料 | m2 |  |  |  |
|  | 施工缝、变形缝 | m |  |  |  |
|  | 模版 | m³ |  |  |  |
|  | 脚手架 | m3 |  |  |  |
|  | 电费 | Kw/h |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |
|  | 片（块）石 | m3 |  |  |  |
|  | 条石 | m3 |  |  |  |
|  | 辅材 | 元 |  |  |  |

## K.2轨道交通高架桥工程指标

K.2.1轨道交通高架桥工程经济指标

| 名称 | 轨道交通高架桥工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 基础工程 |  |  |  |
|  | 下部结构工程 |  |  |  |
|  | 上部结构工程 |  |  |  |
|  | 钢结构工程 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

K.2.2轨道交通高架桥主要工程量指标

| 名称 | 轨道交通高架桥主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每m) |
| 指 标 内 容 | 桩基工程 | m |  |  |
|  | 现浇混凝土 | m3 |  |  |
|  | 预制混凝土 | m3 |  |  |
|  | 箱涵工程 | m |  |  |
|  | 砌筑 | m3 |  |  |
|  | 钢筋工程 | t |  |  |
|  | 钢结构工程 | t |  |  |

K.2.3轨道交通高架桥主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 轨道交通高架桥主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每m) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 线材 | t |  |  |  |
|  | 型材 | t |  |  |  |
|  | 管材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 碎石 | t |  |  |  |
|  | 现浇商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 预制商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 支座 | 个 |  |  |  |
|  | 伸缩装置 | m |  |  |  |
|  | 隔声屏障 | m |  |  |  |
|  | 桥面排（泄）水管 | m |  |  |  |
|  | 防水卷材 | m2 |  |  |  |
|  | 涂料 | m2 |  |  |  |
|  | 模版 | m³ |  |  |  |
|  | 脚手架 | m3 |  |  |  |
|  | 钢支撑、贝雷梁 | t |  |  |  |
|  | 片（块）石 | m3 |  |  |  |
|  | 条石 | m3 |  |  |  |
|  | 电费 | Kw/h |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  |  |  |
|  | 汽油 | kg |  |  |  |
|  | 辅材 | 元 |  |  |  |

## K.3轨道交通车站装饰工程指标

K.3.1轨道交通车站装饰工程经济指标

| 名称 | 轨道交通车站装饰工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 二次结构 |  |  |  |
|  | 屋面工程 |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
|  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |
|  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
|  | 隔断、幕墙工程 |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |

K.3.2轨道交通车站装饰主要工程量指标

| 名称 | 轨道交通车站装饰主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 二次结构 | m2 |  |  |
|  | 天棚装饰 | m2 |  |  |
|  | 屋面装饰 | m2 |  |  |
|  | 公共区装修 | m2 |  |  |
|  | 设备区装修 | m2 |  |  |
|  | 其他主要工程 | 元 |  |  |

K.3.3轨道交通车站装饰主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 轨道交通车站装饰主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 门 | m2 |  |  |  |
|  | 窗 | m2 |  |  |  |
|  | 护栏 | m2 |  |  |  |
|  | 瓷砖 | m2 |  |  |  |
|  | 现浇商品砼 | m3 |  |  |  |
|  | 防水涂料 | m2 |  |  |  |
|  | 其他材料 | m2 |  |  |  |

## K.4轨道交通区间工程指标

K.4.1轨道交通区间工程经济指标

| 名称 | 轨道交通区间工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 明挖单线区间 |  |  |  |
|  | 明挖双线区间 |  |  |  |
|  | 暗挖单线区间 |  |  |  |
|  | 暗挖双线区间 |  |  |  |
|  | 联络通道 |  |  |  |
|  | 盾构区间 |  |  |  |
|  | 竖井 |  |  |  |

K.4.2轨道交通区间工程主要工程量指标

| 名称 | 轨道交通区间工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每m) |
| 指 标 内 容 | 开挖 | m3 |  |  |
|  | 支护工程 | m |  |  |
|  | 衬砌工程 | m |  |  |
|  | 盾构掘进 | m |  |  |

K.4.3轨道交通区间工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 轨道交通区间工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每m) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 线材 | t |  |  |  |
|  | 型材 | t |  |  |  |
|  | 管材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 碎石 | t |  |  |  |
|  | 现浇商品砼 | m3 |  |  |  |
|  | 预制商品砼 | m3 |  |  |  |
|  | 管片 | 环 |  |  |  |
|  | 三元乙丙 | m |  |  |  |
|  | 管片连接螺栓 | kg |  |  |  |
|  | 软木衬垫 | m2 |  |  |  |
|  | 防水卷材 | m2 |  |  |  |
|  | 涂料 | m2 |  |  |  |
|  | 止水带、条 | m |  |  |  |
|  | 模版 | m3 |  |  |  |
|  | 脚手架 | m3 |  |  |  |
|  | 钢支撑 | t |  |  |  |
|  | 台车 | 个 |  |  |  |
|  | 其他材料 | 元 |  |  |  |

## K.5轨道工程指标

K.5.1轨道工程经济指标

| 名称 | 轨道工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/km） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 铺轨工程 |  |  |  |
|  | 铺道岔工程 |  |  |  |
|  | 铺道床工程 |  |  |  |
|  | 轨道加强设备及护轮轨 |  |  |  |
|  | 线路有关工程 |  |  |  |

K.5.2轨道工程主要工程量指标

| 名称 | 轨道工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每km) |
| 指 标 内 容 | 铺轨工程 | km |  |  |
|  | 铺道岔工程 | km |  |  |
|  | 铺道床工程 | km |  |  |
|  | 轨道加强设备及护轮轨 | km |  |  |
|  | 线路有关工程 | km |  |  |

K.5.3轨道工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 轨道工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每km) |
| 指 标 内 容 | 综合用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 钢轨 | 根 |  |  |  |
|  | 其他钢材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 混凝土枕 | 块 |  |  |  |
|  | 其他砼 | m3 |  |  |  |
|  | 道岔 | m3 |  |  |  |
|  | 岔枕 | 组 |  |  |  |
|  | 道岔钢轨支撑架 | 组 |  |  |  |
|  | 轨距杆 | 根 |  |  |  |
|  | 垫块、垫圈、垫板 | 个 |  |  |  |
|  | 防爬器 | 个 |  |  |  |
|  | 接头夹板 | 块 |  |  |  |
|  | 其他 | 元 |  |  |  |

## K.6轨道交通通信、信号工程指标

K.6.1轨道交通通信、信号工程经济指标

| 名称 | 轨道交通通信工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/km） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 通信线路工程 |  |  |  |
|  | 传输系统 |  |  |  |
|  | 电话系统 |  |  |  |
|  | 无线通信系统 |  |  |  |
|  | 广播系统 |  |  |  |
|  | 闭路电视监控系统 |  |  |  |
|  | 时钟系统 |  |  |  |
|  | 电源系统 |  |  |  |
|  | 计算机网络及附属设备 |  |  |  |
|  | 联调联试、试运行 |  |  |  |
|  | 信号线路 |  |  |  |
|  | 室外设备 |  |  |  |
|  | 室内设备 |  |  |  |
|  | 车载设备 |  |  |  |
|  | 系统调试 |  |  |  |

K.6.2轨道交通通信、信号工程主要工程量指标

| 名称 | 轨道交通通信工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m) |
| 指 标 内 容 | 通信线路工程 | km |  |  |
|  | 传输系统 | 套 |  |  |
|  | 电话系统 | 套 |  |  |
|  | 无线通信系统 | 套 |  |  |
|  | 广播系统 | 套 |  |  |
|  | 闭路电视监控系统 | 套 |  |  |
|  | 时钟系统 | 套 |  |  |
|  | 电源系统 | 组 |  |  |
|  | 计算机网络及附属设备 | 套 |  |  |
|  | 联调联试、试运行 | 系统 |  |  |
|  | 信号线路 | km |  |  |
|  | 室外设备 | 套 |  |  |
|  | 室内设备 | 套 |  |  |
|  | 车载设备 | 套 |  |  |
|  | 系统调试 | 套 |  |  |

K.6.3轨道交通通信、信号工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 轨道交通通信工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m) |
| 指 标 内 容 | 线材 | t |  |  |  |
|  | 型材 | t |  |  |  |
|  | 管材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 现浇商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 预制商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 砼管道 | m |  |  |  |
|  | 塑料（钢）管道 | m |  |  |  |
|  | 光缆 | m |  |  |  |
|  | 标志牌、标桩 | 根 |  |  |  |
|  | 通信信号线缆 | m |  |  |  |
|  | 光纤连接盘 | 块 |  |  |  |
|  | 设备线缆 | m |  |  |  |
|  | 线缆 | m |  |  |  |
|  | 连接线 | km |  |  |  |
|  | 托架、吊架 | 套 |  |  |  |
|  | 机柜、机架 | 架 |  |  |  |
|  | 传输设备 | 套 |  |  |  |
|  | 网管设备 | 套 |  |  |  |
|  | 同步数字网络设备 | 台 |  |  |  |
|  | 光缆检测设备 | 站 |  |  |  |
|  | 铁塔 | 处 |  |  |  |
|  | 控制设备 | 处 |  |  |  |
|  | 摄像设备 | 台 |  |  |  |
|  | 监视器（屏、墙） | 台/m2 |  |  |  |
|  | 视频控制设备 | 台 |  |  |  |
|  | 室外设备 | 套 |  |  |  |
|  | 室内设备 | 台 |  |  |  |
|  | 车载设备 | 套、车组 |  |  |  |

## K.7供电、智能与控制工程指标

K.7.1供电、智能与控制工程经济指标

| 名称 | 供电、智能与控制工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 变电所 |  |  |  |
|  | 接触网 |  |  |  |
|  | 接触轨 |  |  |  |
|  | 杂散电流 |  |  |  |
|  | 电力监控 |  |  |  |
|  | 动力照明 |  |  |  |
|  | 电缆及配管配线 |  |  |  |
|  | 综合接地 |  |  |  |
|  | 感应板安装 |  |  |  |
|  | 综合监控系统 |  |  |  |
|  | 环境与机电设备监控系统(BAS) |  |  |  |
|  | 火灾报警系统(FAS) |  |  |  |
|  | 旅客信息系统(PLS) |  |  |  |
|  | 安全防范系统(SPS) |  |  |  |
|  | 不间断电源系统(UPS) |  |  |  |
|  | 自动售票系统(AFS) |  |  |  |

K.7.2供电、智能与控制工程主要工程量指标

| 名称 | 供电、智能与控制工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m) |
| 指 标 内 容 | 变电所 | 所 |  |  |
|  | 接触网 | 条公里 |  |  |
|  | 接触轨 | m |  |  |
|  | 杂散电流 | 项 |  |  |
|  | 电力监控 | 套 |  |  |
|  | 动力照明 | 套 |  |  |
|  | 电缆及配管配线 | m |  |  |
|  | 综合接地 | 项 |  |  |
|  | 感应板安装 | m |  |  |
|  | 综合监控系统 | 套 |  |  |
|  | 环境与机电设备监控系统(BAS) | 套 |  |  |
|  | 火灾报警系统(FAS) | 套 |  |  |
|  | 旅客信息系统(PIS) | 套 |  |  |
|  | 安全防范系统(SPS) | 套 |  |  |
|  | 不间断电源系统(UPS) | 套 |  |  |
|  | 自动售票系统(AFS) | 套 |  |  |
|  | 其他 | 元 |  |  |

K.7.3供电、智能与控制工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 供电、智能与控制工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m) |
| 指 标 内 容 | 线材 | t |  |  |  |
|  | 型材 | t |  |  |  |
|  | 管材 | t |  |  |  |
|  | 水泥 | t |  |  |  |
|  | 砂 | t |  |  |  |
|  | 现浇商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 预制商品砼 | m³ |  |  |  |
|  | 变压器（变电所） | 台 |  |  |  |
|  | 高压开关柜；配电柜、箱 | 台 |  |  |  |
|  | 再生制动设备 | 台 |  |  |  |
|  | 钢轨电位限制装置 | 台 |  |  |  |
|  | 支柱、门型架、硬横梁 | 根 |  |  |  |
|  | 支柱悬挂安装 | 处 |  |  |  |
|  | 接触网设备 | 条公里 |  |  |  |
|  | 接触轨 | m |  |  |  |
|  | 接触轨设备 | 台 |  |  |  |
|  | 接触轨防护板 | m |  |  |  |
|  | 排流柜 | 台 |  |  |  |
|  | 车站灯具、隧道、高架灯 | 套 |  |  |  |
|  | 电缆 | m |  |  |  |
|  | 桥架 | m |  |  |  |
|  | 支架、吊架 | 套、t |  |  |  |
|  | 配管、配线 | m |  |  |  |
|  | 接地体 | 根 |  |  |  |
|  | 感应板 | m |  |  |  |
|  | 综合监控设备 | 台 |  |  |  |
|  | 环境与机电设备监控系统 | 套 |  |  |  |
|  | 火灾报警系统(FAS) | 套 |  |  |  |
|  | 旅客信息系统(PIS) | 套 |  |  |  |
|  | 安全防范系统(SPS) | 套 |  |  |  |
|  | 不间断电源系统(UPS) | 套 |  |  |  |
|  | 自动售票系统(AFS) | 套 |  |  |  |
|  | 其他 | 元 |  |  |  |

## K.8机电设备安装、车辆基地工艺设备指标

K.8.1机电设备安装、车辆基地工艺设备工程经济指标

| 名称 | 车辆基地工艺设备工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/每基地） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 自动扶梯及电梯 |  |  |  |
|  | 立转门 |  |  |  |
|  | 屏蔽门（或安全门） |  |  |  |
|  | 人防设备及防淹门 |  |  |  |
|  | 停车列检库工艺设备安装工程 |  |  |  |
|  | 联合检修库设备安装工程 |  |  |  |
|  | 内燃机车库设备安装工程 |  |  |  |
|  | 洗车库、不落轮镟库设备安装工程 |  |  |  |
|  | 空压机站设备安装工程 |  |  |  |
|  | 压缩空气管路设备安装工程 |  |  |  |
|  | 蓄电池检修间设备安装工程 |  |  |  |
|  | 综合维修设备安装工程 |  |  |  |
|  | 物资总库设备安装工程 |  |  |  |

K.8.2机电设备安装、车辆基地工艺设备主要工程量指标

| 名称 | 车辆基地工艺设备主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每基地) |
| 指 标 内 容 | 电梯 | 部 |  |  |
|  | 立转门 | m2 |  |  |
|  | 屏蔽门（或安全门） | 门单元 |  |  |
|  | 人防门（防淹门） | 樘 |  |  |
|  | 停车列检库工艺设备 | 组 |  |  |
|  | 联合检修库设备 | 组 |  |  |
|  | 内燃机车库设备 | 组 |  |  |
|  | 洗车库、不落轮镟库设备 | 组 |  |  |
|  | 空压机站设备 | 组 |  |  |
|  | 压缩空气管路设备 | 组 |  |  |
|  | 蓄电池检修间设备 | 组 |  |  |
|  | 综合维修设备 | 组 |  |  |
|  | 物资总库设备 | 组 |  |  |

K.8.3机电设备安装、车辆基地工艺设备主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 车辆基地工艺设备主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m) |
| 指 标 内 容 | 电梯 | 部 |  |  |  |
|  | 立转门 | m2 |  |  |  |
|  | 屏蔽门（或安全门） | 门单元 |  |  |  |
|  | 人防门（防淹门） | 樘 |  |  |  |
|  | 停车列检库工艺设备 | 组 |  |  |  |
|  | 联合检修库设备 | 组 |  |  |  |
|  | 内燃机车库设备 | 组 |  |  |  |
|  | 洗车库、不落轮镟库设备 | 组 |  |  |  |
|  | 空压机站设备 | 组 |  |  |  |
|  | 压缩空气管路设备 | 组 |  |  |  |
|  | 蓄电池检修间设备 | 组 |  |  |  |
|  | 综合维修设备 | 组 |  |  |  |
|  | 物资总库设备 | 组 |  |  |  |

# L爆破工程造价指数分析表

## L.1露天爆破工程指标

L.1.1 石方爆破工程指标

L.1.1.1 石方爆破工程经济指标

| 名称 | 石方爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 一般石方爆破 |  |  |  |
|  | 基坑石方爆破 |  |  |  |
|  | 沟槽石方爆破 |  |  |  |
|  | 大块孤石爆破 |  |  |  |
|  | 场地平整爆破 |  |  |  |
|  | 冻土开挖爆破 |  |  |  |

L.1.1.2石方爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 石方爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m2 |  |  |
|  |  | m2 |  |  |

L.1.1.3石方爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 石方爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m２) |
| 指 标 内 容 | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |
|  | 电雷管、导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 炸药 | kg |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.1.2 预裂爆破工程指标

L.1.2.1 预裂爆破工程经济指标

| 名称 | 预裂爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m２） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 路堑边坡开挖爆破 |  |  |  |
|  | 基础边界开挖爆破 |  |  |  |

L.1.2.2预裂爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 预裂爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 |  | m |  |  |
|  |  | m２ |  |  |

L.1.2.3预裂爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 预裂爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 电雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆索 | m |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |
|  | 塑料套管 | 个 |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.1.3 光面爆破工程指标

L.1.3.1 光面爆破工程经济指标

| 名称 | 光面爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m２） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 路堑边坡开挖爆破 |  |  |  |
|  | 基础边界开挖爆破 |  |  |  |

L.1.3.2光面爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 光面爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m２) |
| 指 标 内 容 |  | m２ |  |  |

L.1.3.3光面爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 光面爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m２) |
| 指 标 内 容 | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 电雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆索 | m |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |
|  | 塑料套管 | 个 |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

## L.2地下爆破工程指标

L.2.1 井巷掘进爆破工程指标

L.2.1.1 井巷掘进爆破工程经济指标

| 名称 | 井巷掘进爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 竖井掘进爆破 |  |  |  |
|  | 斜井掘进爆破 |  |  |  |
|  | 平巷、平洞掘进爆破 |  |  |  |

L.2.1.2井巷掘进爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 井巷掘进爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 设计掘进断面 | m2 |  |  |
|  | 掘进深度 | m |  |  |

L.2.1.3井巷掘进爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 井巷掘进爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 合金钢钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 铜芯橡皮电缆 | m |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 风镐钎 | kg |  |  |  |
|  | 电雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.2.2 地下空间开挖爆破工程指标

L.2.2.1 地下空间开挖爆破工程经济指标

| 名称 | 井巷掘进爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 全断面掘进 |  |  |  |
|  | 分部开挖顶拱石方爆破 |  |  |  |
|  | 分部开挖中部石方爆破 |  |  |  |
|  | 分部开挖底部石方爆破 |  |  |  |

L.2.2.2地下空间开挖爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 地下空间开挖爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |

L.2.2.3地下空间开挖爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 地下空间开挖爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 钻杆 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |
|  | 起爆弹 | 个 |  |  |  |
|  | 导爆索 | m |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

## L.3硐室爆破工程指标

L.3.1 导硐及药室开挖爆破工程指标

L.3.1.1 导硐及药室开挖爆破工程经济指标

| 名称 | 导硐及药室开挖爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 平硐及药室开挖爆破 |  |  |  |
|  | 竖井开挖爆破 |  |  |  |

L.3.1.2导硐及药室开挖爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 导硐及药室开挖爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |

L.3.1.3导硐及药室开挖爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 导硐及药室开挖爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 电雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 坑木 | m3 |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 粘胶布风筒 | m |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.3.2 装药填塞工程指标

L.3.2.1 装药填塞工程经济指标

| 名称 | 装药填塞工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 装药 |  |  |  |
|  | 填塞 |  |  |  |

L.3.2.2装药填塞工程主要工程量指标

| 名称 | 装药填塞工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 重量 | t |  |  |
|  | 填塞段设计尺寸体积 | m3 |  |  |

L.3.2.3装药填塞工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 装药填塞工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 铵油炸药 | kg |  |  |  |
|  | 油毛毡 | m2 |  |  |  |
|  | 塑料布 | m2 |  |  |  |
|  | 电池 | 节 |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |

## L.4拆除爆破工程指标

L.4.1 基础爆破拆除工程指标

L.4.1.1 基础爆破拆除工程经济指标

| 名称 | 基础爆破拆除工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 地坪上、下基础 |  |  |  |
|  | 基坑支撑爆破拆除 |  |  |  |

L.4.1.2基础爆破拆除工程主要工程量指标

| 名称 | 基础爆破拆除工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |

L.4.1.3基础爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 基础爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 编织袋 | 条 |  |  |  |
|  | 竹笆 | 块 |  |  |  |
|  | 钢板 | kg |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.4.2 楼房爆破拆除工程指标

L.4.2.1 楼房爆破拆除工程经济指标

| 名称 | 楼房爆破拆除工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 砖混结构楼房爆破拆除 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土剪力墙结构楼房爆破拆除 |  |  |  |
|  | 钢结构楼房爆破拆除 |  |  |  |

L.4.2.2楼房爆破拆除工程主要工程量指标

| 名称 | 楼房爆破拆除工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 建筑面积 | m2 |  |  |

L.4.2.3楼房爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 楼房爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 草袋 | 条 |  |  |  |
|  | 竹笆 | 块 |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.4.3 构筑物爆破拆除工程指标

L.4.3.1 构筑物爆破拆除工程经济指标

| 名称 | 构筑物爆破拆除工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 砖砌烟囱爆破拆除 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱爆破拆除 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土双曲线型冷却塔爆破拆除 |  |  |  |
|  | 水塔爆破拆除 |  |  |  |
|  | 造粒塔爆破拆除 |  |  |  |
|  | 筒形贮仓结构物爆破拆除 |  |  |  |
|  | 井塔爆破拆除 |  |  |  |

L.4.3.2构筑物爆破拆除工程主要工程量指标

| 名称 | 构筑物爆破拆除工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |
|  | 个数 | 座 |  |  |
|  | 高度 | m |  |  |

L.4.3.3构筑物爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 构筑物爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 草袋 | 条 |  |  |  |
|  | 竹笆 | 块 |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.4.4 桥梁爆破拆除工程指标

L.4.4.1 桥梁爆破拆除工程经济指标

| 名称 | 桥梁爆破拆除工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 钢筋混凝土结构桥梁爆破拆除 |  |  |  |
|  | 桥墩及桥台爆破拆除 |  |  |  |
|  | 钢结构桥梁爆破拆除 |  |  |  |

L.4.4.2桥梁爆破拆除工程主要工程量指标

| 名称 | 桥梁爆破拆除工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |
|  | 设计图示尺寸质量 | t |  |  |

L.4.4.3桥梁爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 桥梁爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 编织袋 | 条 |  |  |  |
|  | 砂 | m3 |  |  |  |
|  | 钢板 | kg |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.4.5 围堰爆破拆除工程指标

L.4.5.1 围堰爆破拆除工程经济指标

| 名称 | 围堰爆破拆除工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 钢筋混凝土芯墙围堰爆破拆除 |  |  |  |
|  | 混凝土围堰爆破拆除 |  |  |  |
|  | 围堰岩坎爆破拆除 |  |  |  |

L.4.5.2围堰爆破拆除工程主要工程量指标

| 名称 | 围堰爆破拆除工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |

L.4.5.3围堰爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 围堰爆破拆除工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 编织袋 | 条 |  |  |  |
|  | 竹笆 | 块 |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.4.6 膨胀剂破碎拆除工程指标

L.4.6.1 膨胀剂破碎拆除工程经济指标

| 名称 | 膨胀剂破碎拆除工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 膨胀剂胀裂拆除混凝土 |  |  |  |
|  | 膨胀剂胀裂拆除钢筋混凝土 |  |  |  |

L.4.6.2膨胀剂破碎拆除工程主要工程量指标

| 名称 | 膨胀剂破碎拆除工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |

L.4.6.3膨胀剂破碎拆除工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 膨胀剂破碎拆除工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 膨胀剂 | kg |  |  |  |
|  | 合金钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 六角空心钢 | kg |  |  |  |
|  | 风镐钎钢 | kg |  |  |  |
|  | 高压风管 | m |  |  |  |
|  | 高压水管 | m |  |  |  |
|  | 水 | m3 |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

## L.5水下爆破工程指标

L.5.1 水下裸露药包爆破工程指标

L.5.1.1水下裸露药包爆破工程经济指标

| 名称 | 水下裸露药包爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 炸礁爆破 |  |  |  |

L.5.1.2水下裸露药包爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 水下裸露药包爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |

L.5.1.3水下裸露药包爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 水下裸露药包爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 导爆管 | m |  |  |  |
|  | 编织袋 | 条 |  |  |  |
|  | 尼龙绳 |  |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.5.2 水下钻孔爆破工程指标

L.5.2.1 水下钻孔爆破工程经济指标

| 名称 | 水下钻孔爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 水下钻孔炸礁爆破 |  |  |  |
|  | 航道开挖水下爆破 |  |  |  |

L.5.2.2水下钻孔爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 水下钻孔爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |

L.5.2.3水下钻孔爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 水下钻孔爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 潜孔钻钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 冲击器 | 套 |  |  |  |
|  | 钻杆钢 | kg |  |  |  |
|  | 钢丝绳 | kg |  |  |  |
|  | 钢管 | kg |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.5.3 爆破加固软基工程指标

L.5.3.1 爆破加固软基工程经济指标

| 名称 | 爆破加固软基工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 爆破挤淤筑堤 |  |  |  |
|  | 爆炸密实 |  |  |  |

L.5.3.2爆破加固软基工程主要工程量指标

| 名称 | 爆破加固软基工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m3 |  |  |
|  |  | m2 |  |  |

L.5.3.3爆破加固软基工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 爆破加固软基工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆索 | m |  |  |  |
|  | 电雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.5.4 水下岩塞爆破工程指标

L.5.4.1 水下岩塞爆破工程经济指标

| 名称 | 水下岩塞爆破工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 岩塞钻孔爆破 |  |  |  |
|  | 岩塞部位钻孔加集中药室爆破 |  |  |  |

L.5.4.2水下岩塞爆破工程主要工程量指标

| 名称 | 水下岩塞爆破工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 |  | m2 |  |  |

L.5.4.3水下岩塞爆破工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 水下岩塞爆破工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 钻杆 | kg |  |  |  |
|  | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 导爆管 | m |  |  |  |
|  | 导爆索 | m |  |  |  |
|  | 胶质导线 | m |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

## L.6挖装运工程指标

L.6.1 岩石挖装运输工程指标

L.6.1.1岩石挖装运输工程经济指标

| 名称 | 岩石挖装运输工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 岩土挖装运输 |  |  |  |

L.6.1.2岩石挖装运输工程主要工程量指标

| 名称 | 岩石挖装运输工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 运输距离 | km |  |  |
|  |  | m3 |  |  |

L.6.1.3岩石挖装运输工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 岩石挖装运输工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | - |  |  |  |  |

L.6.2 混凝土挖装运输工程指标

L.6.2.1混凝土挖装运输工程经济指标

| 名称 | 混凝土挖装运输工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 混凝土二次破碎 |  |  |  |
|  | 混凝土挖装运输 |  |  |  |

L.6.2.2混凝土挖装运输工程主要工程量指标

| 名称 | 混凝土挖装运输工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 运输距离 | km |  |  |
|  |  | m3 |  |  |

L.6.2.3混凝土挖装运输工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 混凝土挖装运输工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100 m2) |
| 指 标 内 容 | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 潜孔钻钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 冲击器 | 套 |  |  |  |
|  | 钻杆钢 | kg |  |  |  |
|  | 钢丝绳 | kg |  |  |  |
|  | 钢管 | kg |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

L.6.3钢筋混凝土挖装运输工程指标

L.6.3.1钢筋混凝土挖装运输工程经济指标

| 名称 | 钢筋混凝土挖装运输工程经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要分项工程 | 工程造价（元） | 单位指标（元/ m2） | 占造价比例(%) |
| 指 标 内 容 | 钢筋混凝土二次破碎 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土挖装运输 |  |  |  |

L.6.3.2钢筋混凝土挖装运输工程主要工程量指标

| 名称 | 钢筋混凝土挖装运输工程主要工程量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位指标（每10 m2) |
| 指 标 内 容 | 运输距离 | km |  |  |
|  |  | m3 |  |  |

L.6.3.3钢筋混凝土挖装运输工程主要工料价格及消耗量指标

| 名称 | 钢筋混凝土挖装运输工程主要工料价格及消耗量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单位指标 （每100m2) |
| 指 标 内 容 | 乳化炸药 | kg |  |  |  |
|  | 导爆管雷管 | 个 |  |  |  |
|  | 塑料导爆管 | m |  |  |  |
|  | 潜孔钻钻头 | 个 |  |  |  |
|  | 冲击器 | 套 |  |  |  |
|  | 钻杆钢 | kg |  |  |  |
|  | 钢丝绳 | kg |  |  |  |
|  | 钢管 | kg |  |  |  |
|  | 机械 | 台班 |  |  |  |

中华人民共和国国家标准

建设工程造价指标指数

分类测算标准

GB50***-2017

# 条文说明

制定说明

《建设工程造价指标指数分类与测算标准》（GB/T 50XXX-2017）,经住房和城乡建设部2017年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组对我国各地区建设工程计价依据、造价数据的共性和个性特点进行了广泛的调查研究，总结了我国各地区建设工程造价数据等应用标准的执行和修订实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过建设工程各阶段造价电子数据在共享、积累、交换等方面的实验应用，取得了相应的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建设工程造价指标指数分类与测算标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 1 总则

1.0.1本条阐述了制定本标准的目的和意义。

1.0.2本条规定了本标准的适用范围是新建的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程和爆破工程。

1.0.3本标准的条款是建设工程造价指标指数分类及测算活动中应遵守的专业性条款，指标指数分类及测算活动除应遵守本标准外，还应遵守国家现行有关标准的规定。

# 2术语

    - 工程造价是指工程项目从投资决策开始到竣工投产所需的建设费用，可以指建设费用中的某个组成部分，如建筑安装工程费，也可以是所有建设费用的总和，如建设投资和建设期利息之和。工程造价按照工程项目所指范围的不同，在本标准特指单项工程造价。工程造价在工程建设的不同阶段有具体的称谓，如投资决策阶段为投资估算，设计阶段为设计概算，招投标阶段为招标控制价、合同价，施工阶段为竣工结算等。在合同价形成之前都是一种预期的价格，在合同价形成并履行后则成为实际费用。

    - 工程量清单计价是指招标人公开提供工程量清单，投标人自主报价或招标人编制标底及双方签订合同价款，工程竣工结算等活动，是由投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。本标准主要针对清单计价作为计价类型的工程数据。

    - 建设工程造价指标主要是反映每平方米建筑面积造价，包括总造价指标，费用构成指标。是对建筑、安装工程各分部分项费用及措施项目费用组成的分析，同时也包含了各专业人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等费用的构成及占工程造价的比例。按照适用范围和对象不同建设工程造价指标主要包含主要分项工程造价指标、工程量指标、主要人工材料机械消耗量指标。

    - 建设工程造价指数是调整工程造价价差的依据。按照构成内容不同，可以分为单项价格指数信息、综合价格指数信息。按照适用范围和对象不同，可以分为建设项目或单项工程造价指数信息、设备工器具价格指数信息、建筑安装工程造价指数信息、人工价格指数信息、材料价格指数信息、施工机械使用费指数信息等。

    - 工程量是指建设工程分项指标中所包含的工程量指标。

    - 消耗量是指单位工程主要（费用排名前10-20名的人工、材料、机械）人工、材料、机械的消耗量。

    - 投资估算的成果文件称作投资估算书，也简称投资估算。投资估算书是项目建议书或可行性研究报告的组成部分。

    - 设计概算的成果文件称作设计概算书，也简称设计概算。设计概算书是设计文件的重要组成部分。

    - 招标控制价是依据拟订的招标文件和招标工程量清单，所形成的招标工程的最高投标限价的招标控制价数据。

    - 合同价指中标价或其修正价，非招标工程合同价指双方按照发承包工程范围在合同签订过程中商谈约定的价格。合同价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合同总金额。

    - 竣工结算价是指工程竣工验收合格，发承包双方应依据合同约定办理的工程结算，是期中结算的汇总。竣工结算包括建设工程项目竣工结算、单项工程竣工结算和单位工程竣工结算。单项工程竣工结算由单位工程竣工结算组成，建设项目竣工结算由单项工程竣工结算组成。

    - 本条规定全数据在本标准里所指定的范围，一是单项工程全数据，二是单位工程全数据。以单项工程为统计单位，每一个单项工程下构成的单位工程数据与实际工程情况要求一致并且完整。例如一幢多层住宅楼，实际工程情况是包括建筑与装饰工程、给排水工程、电气工程、采暖工程、消防工程，那这个住宅楼的全数据就是建筑与装饰工程、给排水工程、电气工程、采暖工程、消防工程合并组成的单项工程数据。

以单位工程为统计单位，每一个单位工程下构成的分部分项工程、措施项目、其他项目、规费、税金等数据与实际工程情况要求一致并且完整。例如一幢多层住宅楼的建筑与装饰工程单位工程，实际工程情况是分部分项工程、措施项目、其他项目、规费、税金五部分数据，那这个住宅楼建筑与装饰工程的全数据分部分项工程、措施项目、其他项目、规费、税金组成的单位工程数据。

# 3 基本规定

3.0.1实际工程数据是指完成工程造价计价成果的实际工程计价数据，包括建设工程投资估算、设计概算、招标控制价、合同价、竣工结算价，数据为真实数据。用于测算指标的数据无论是整体数据还是局部数据必须都是采集实际的工程数据，而不是想象的数据。

3.0.2本条规定了用于测算指标的建设工程造价数据代表的时间，其编制完成的时间应在造价指标所代表的时间范围内。投资估算、设计概算、招标控制价以成果文件编制完成日期为依据；合同价以相应的工程开工日期为依据；结算价以相应的工程竣工日期为依据。

3.0.3工程造价数据所属建设工程所在地，位置信息最小精确到县（区）一级，此工程造价数据的造价指标只能是代表此区域范围的指标。指标区域范围由县（区）扩大至市级、省级，此工程造价数据所属区域范围也相应扩大至市级、省级。造价指标指数应区分不同地区，不同工程类型，不同造价类型，不同时间段进行测算。

3.0.4 本条规定了不同的测算方法，需要用不同的标识，并且规定了标识的方法。例如使用数据统计法进行测算的经济指标为1856.65元/m2，标识的方法为：1856.65元/m2（T）；使用典型工程法统计法进行测算的标识方法为：1856.65元/m2（D）；使用汇总计算法进行测算的标识方法为：1856.65元/m2（H）；

3.0.5

本条规定了工程量指标、消耗量指标测算时，每一项目汇总工程量或消耗量的有效位数。

3.0.6 本条规定了建设工程造价指数应保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。例如测算的结果为：1028.668，则指数为：1028.67点。

# 4 建设工程造价指标测算方法

## 4.1数据统计法

4.1.1 本条规定了数据统计的要求。

4.1.2本条规定了样本量与数据量的关系，以及采集最少样本数量要求。

4.1.3本条规定了使用数据统计法计算指标的方法。边缘项目，是指样本数据分布最大与最小边缘的数据。

4.1.4 本条规定了数据统计法的标识。

## 4.2典型工程法

4.2.1 本条规定了采用典型工程法的使用条件。当工程造价数据样本数量达不到4.1.2所规定最少样本数量时，应采用典型工程法测算建设工程造价指标。

4.2.2利用典型工程法测算建设工程造价指标时，所需的建设工程造价数据不一定是全数据，但应尽量完整。

4.2.3 本条规定了典型工程指标与特征应保持一致性，特征描述规定了工程所代表的类型，所测算的指标也只能代表此类型下的工程。

4.2.4 本条规定了典型工程造价数据计算基础与方法。典型工程构成的人工、材料、机械、设备等分部分项费用、以及措施费、规费、税金数据调整至市场平均水平，以此为基础计算出各类指标。

4.2.5本条规定了典型工程法的标识。

## 4.3汇总计算法

4.3.1本条规定了汇总计算法计算的方法，规定了权重为指标所代表的相应建设规模。

4.3.2本条规定了用于汇总计算的造价指标范围，可以是数据统计法的指标，也可以是典型工程法的指标。

4.3.3本条规定了汇总计算法的标识。

# 5 建设工程造价指数测算方法

5.0.1本条规定了建设工程造价指数的范围：建设市场综合指数、单项工程造价指数、人材机市场价格指数。

5.0.2本条规定了人材机市场价格指数测算方法。基期为2017年1月1日开始的指标，如果是测算2017年二季度的指数，基期的指标就选用2017年1季度的指标；如果是测算2017年2月的指数，基期的指标就选用2017年1月的指标。基期指标用Pj表示，基期造价指数初始数值为100。计算结果保留小数点后二位，第三位小数四舍五入，如计算结果为：103.365，则指数为103.37。

5.0.3本条规定了单项工程造价指数测算方法。基期为2017年1月1日开始的指标（原理同上一条）。基期指标用Pj表示。基期造价指数初始数值为1000。计算结果保留小数点后二位，第三位小数四舍五入，如计算结果为：1015.466，则指数为1015.47。

5.0.4本条规定了建设市场综合指数测算方法。例如：综合指数包含两类工程:房屋建筑与装饰工程1100点，投资额1万亿；仿古建筑工程900点，投资额3000亿。那么综合指数为A=（1100*10000+900*3000）/(10000+3000)=1053.846,也就是说综合指数是1053.85点。