UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ/T×－20××

备案号J ×－20××

超长无缝混凝土结构技术规程

Technical specification for over-length seamless

concrete structure

(征求意见稿)

201×－××－××发布                         201×－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

超长无缝混凝土结构技术规程

Technical specification for over-length seamless

concrete structure

JGJ/T***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

前    言

根据住房和城乡(原)建设部《关于印发〈2013年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2013] 6 号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语和符号；3基本规定；4材料；

5设计；6施工。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由××  ××（主编部门）负责日常管理，由中国建筑第八工程局有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑第八工程有限公司（地址：上海市浦东新区世纪大道1568号，邮政编码：200122）。

本规程主编单位：    中国建筑第八工程局有限公司

浙江城建建设集团有限公司

本规程参编单位：    中国建筑股份有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

河海大学

华东建筑设计研究总院

湖南省建筑工程集团总公司

吉林建工集团有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

山东同圆设计集团

杭州市建筑设计研究院有限公司

广州市第一建筑工程有限公司

湖南省第六工程有限公司

中建西部建设股份有限公司

中建八局第二建设有限公司

中建八局第三建设有限公司

中国航天建设集团有限公司

本规程主要起草人员：马荣全  蒋立红  肖绪文  厉天数

束伟农  孙学锋  王桂玲  苗冬梅

蒋世林  赵  俭  危  鼎  张德财

谭  丁  王  伟  陈  勇  包联进

沈德建  伍灿良  关而道  周文连

张晶波  李忠卫  程建军  蔡颖天

杨智英  林子军  高育欣  何一军

本规程主要审查人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

目     次

1  总 则	1

2 术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	6

4  材料	8

4.1  混凝土原材料	8

4.2  混凝土	9

4.3  钢材	11

5  设计	12

5.1  一般规定	12

5.2  计算	12

5.3  构造措施	13

6  施工	17

6.1  一般规定	17

6.2  施工方法	17

6.3  模板工程	19

6.4  钢筋	20

6.5  混凝土浇筑	20

6.6 混凝土养护	21

6.7 监测与验收	22

附录A  温度应力和收缩应力的计算	23

附录B  跳仓仓格长度的计算	32

本规程用词说明	33

引用标准名录	34

附：条文说明	35

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	3

3 Basic Requirements	6

4 Materials	8

4.1 Concrete raw materials	8

4.2 Concrete	9

4.3 Steel	11

5 Design	12

5.1 General Requirements	12

5.2 Calculation	12

5.3 Construction Measures	13

6 Construction	17

6.1 General Requirements	17

6.2 Construction Method	17

6.3 Formwork	19

6.4 Steel Reinforcement	20

6.5 Concrete Placing	20

6.6 Concrete Curing	21

6.7 Monitor and Inspection	22

Appendix A Temperature and Shrinkage Stress Calculation	23

Appendix B Sequence Construction Block Length Calculation	32

Explanation of Wording in This Code	33

List of Quoted Standards	34

Addition: Explanation of Provisions	35

# 1  总 则

l.0.1  为规范超长混凝土结构设计与施工，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

条文说明：编制《超长无缝混凝土技术规程》的前提是分析与总结了不同混凝土构件体积变形，产生裂缝的原因与裂缝的性质，重点是明确不同构件体积变形裂缝对构件承载力与耐久性的影响，明确这些裂缝在不同构件上的可接受程度，为定量计算做好准备，即解决好无缝设计原则、无缝施工措施与构件裂缝的关系，协调好控制裂缝与方便施工的矛盾关系。做到既能控制有害裂缝又能方便施工，是这本规程要达到的目标。

1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑超长混凝土结构工程设计与施工。

1.0.3  超长混凝土结构设计与施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  超长混凝土结构  overlength concrete structure

长度超过伸缩缝最大间距限值的钢筋混凝土结构。

条文说明：《混凝土结构设计规范》GB 50010中第8.1.1条规定钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按下表确定，长度超过表中规定的钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距限值的钢筋混凝土结构（或者结构单元）为超长混凝土结构。

表2.1.1 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距（m）

| 结构类别 |  | 室内或土中 | 露天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排架结构 | 装配式 | 100 | 70 |
| 框架结构 | 装配式 | 75 | 50 |
|  | 现浇式 | 55 | 35 |
| 剪力墙结构 | 装配式 | 65 | 40 |
|  | 现浇式 | 45 | 30 |
| 挡土墙、地下室墙壁等类结构 | 装配式 | 40 | 30 |
|  | 现浇式 | 30 | 20 |

注：1 装配整体式结构的伸缩缝间距，可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值；

2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距，可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值；

3 当屋面无保温或隔热措施时，框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用；

4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。

2.1.2  超长无缝混凝土结构  overlength concrete structure without permanent seam

无永久分缝的超长混凝土结构。

条文说明：设置一定数量分缝后，分缝两侧的结构单元仍超长，该结构单元也属于超长无缝混凝土结构。

2.1.3  跳仓法  alternative bay construction method

把超长混凝土结构划分为一定尺度的多个单元，按一定时间间隔跳跃浇筑混凝土的方法。

2.1.4  跳仓递推法  successively casting concrete by alternative construction method

把超长混凝土结构划分为一定尺度的多个单元，按一定时间间隔，依次进行混凝土浇筑的方法。

2.1.5  膨胀加强带  expansive strengthening band

在后浇条形区域部位，浇筑补偿性混凝土的部分。

条文说明：通过在结构预设的后浇部位浇筑补偿收缩混凝土，延长构件连续浇筑长度的一种技术措施，

## 2.2  符号

2.2.1  温度及材料性能

Cx——外约束介质(地基或老混凝土)的水平变形刚度；

E0——混凝土弹性模量；

E(t)——混凝土龄期为t时的弹性模量；

Ei(t)——第i计算区段，龄期为t时，混凝土的弹性模量；

ftk(t)——混凝土龄期为t时的抗拉强度标准值；

Q——胶凝材料水化热总量；

Q0——水泥水化热总量；

Qt——龄期t时的累积水化热；

t——龄期；

Tb(t)———龄期为t时，混凝土浇筑体内的表层温度；

Tbm(t)、Tdm(t)———混凝土浇筑体中部达到最高温度时，其块体上、下表面的温度；

Tmax——混凝土浇筑体内的最高温度；

Tmax(t)——龄期为t时，混凝土浇筑体内的最高温度；

Tq——混凝土达到最高温度时的大气平均温度；

T(t)——龄期为t时，混凝土的绝热温升；

Ty(t)——龄期为t时，混凝土收缩当量温度；

Tw(t)——龄期为t时，混凝土浇筑体预计的稳定温度或最终稳定温度；

ΔT1(t)——龄期为t时，混凝土浇筑块体的里表温差；

ΔT2(t)——龄期为t时，混凝土浇筑块体在降温过程中的综合降温差；

ΔT1max(t)——混凝土浇筑后可能出现的最大里表温差；

ΔT1i(t)——龄期为t时，在第i计算区段混凝土浇筑块体里表温度的增量；

ΔT2i(t)——龄期为t时，在第i计算区段内，混凝土浇筑块体综合降温差的增量。

2.2.2  计算参数及其他

H(τ,t)——在龄期为τ时产生的约束应力延续至t时的松弛系数；

K——防裂安全系数；

k——不同掺量掺合料水化热调整系数；

k1、k2——粉煤灰、矿渣粉掺量对应的水化热调整系数；

M1、M2……M11——混凝土收缩变形不同条件影响修正系数；

Ri(t)——龄期为t时，在第i计算区段，外约束的约束系数；

n——常数，随水泥品种、比表面积等因素不同而异；

r——水力半径的倒数；

α——混凝土的线膨胀系数；

β——混凝土中掺合料对弹性模量的修正系数；

β1、β2——混凝土中粉煤灰、矿渣粉掺量对应的弹性模量修正系数；

ρ——混凝土的质量密度；

εy0——在标准试验状态下混凝土最终收缩的相对变形值；

(t)——龄期为t时，混凝土收缩引起的相对变形值；

λ——掺合料对混凝土抗拉强度影响系数；

λ1、λ2——粉煤灰、矿渣粉掺量对应的抗拉强度调整系数；

σx(t)——龄期为t时，因综合降温差，在外约束条件下产生的拉应力；

σz(t)——龄期为t时，因混凝土浇筑块体里表温差产生自约束拉应力的累计值；

σzmax——最大自约束应力。

- 3  基本规定

3.0.1  超长混凝土结构应采取必要措施，宜少设或不设结构永久分缝。

3.0.2  超长无缝混凝土结构施工前，应收集当地当期环境和气象情况，做好各项施工准备工作。

3.0.3  采用超长无缝混凝土结构施工时，设计方案宜与施工单位协商确定。

3.0.4  施工单位应根据超长无缝混凝土结构工程设计图纸，编制施工方案，履行审批手续，并提请监理单位、建设单位会签认定。

条文说明：本条界定了本规程应用时应结合工程设计图纸，合理编制施工方案。根据工程实践经验表明，浇筑混凝土结构分块大小、浇筑混凝土的温控以及混凝土养护等相关措施，是控制混凝土早期收缩产生裂缝的有效手段，因此合理的施工顺序及施工措施是应用本规程的重点内容。

3.0.5  超长无缝混凝土结构施工根据施工条件，可采用后浇带法、膨胀加强带法、跳仓法或跳仓递推法。

3.0.6  超长混凝土结构设计与施工应积极采用“四新技术”，采用预应力法、滑动构造法、低温补仓法、诱导缝法、综合治理法等措施，控制混凝土裂缝的产生。

条文说明：本条主要强调裂缝综合控制措施，混凝土结构裂缝的产生是基于材料、环境、管理等综合性问题。

3.0.7  超长无缝混凝土结构施工前，应根据需要对施工阶段混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力按本规范附录A验算，确定施工阶段混凝土浇筑体的升温峰值、表里温差及降温速率等控制指标，制定温控措施。

3.0.8  超长无缝混凝土结构施工方案，应包括下列内容：

1  工程概况；

2  现场总平面布置和混凝土主要施工设备；

3  混凝土浇筑运输顺序和施工进度计划；

4  结构分块、浇筑次序及施工缝留置时间；

5  原材料优选、配合比设计、混凝土制备与运输；

6  施工过程温度应力和收缩应力计算；

7  温控监测设备和测试点位布置图；

8  混凝土保湿或保温养护方法；

9  交通堵塞、不利气候条件等主要应急保障措施；

10 特殊部位和特殊气候条件下的施工措施。

# 4  材料

## 4.1  混凝土原材料

4.1.1  水泥选用应符合下列规定：

1  宜采用中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥；当采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥时，应掺用粉煤灰等活性掺合材料；有抗渗、抗冻融要求时，宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

2  优先选用低热水泥品种，在配置混凝土配合比时宜减少水泥用量，一般控制在250kg/m3~300kg/m3。

3  水泥在搅拌站的入机温度不宜大于60℃，水泥3d水化热不宜大于240kJ/kg，7d水化热不宜大于270kJ/kg。

条文说明：超长混凝土结构早期混凝土开裂主要是由于混凝土的温度应力与收缩，控制水泥用量及水泥水化热，目的是降低混凝土的水化温升及减小收缩。

4.1.2  粗骨料的选择，除应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定外，宜选用粒径5mm~31.5mm，并应连续级配，含泥量不应大于1%。

4.1.3  细骨料的选择，除应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定外，宜选用中砂，其细度模数宜大于2.3，含泥量不应大于3%。

4.1.4  矿物掺合料的选用，粉煤灰质量除应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596的规定外，应采用II级以上等级粉煤灰，不得使用高钙灰；粒化高炉矿渣粉除应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定外，应采用S95级以上等级矿粉。其它品种的矿物掺合料质量应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.5  减水剂宜选用聚羧酸类外加剂，不宜掺加早强型减水。

4.1.6  水泥进场时应对水泥品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复检。

4.1.7  本规程未涉及的相关材料技术要求，按现行相关标准执行。

## 4.2  混凝土

4.2.1  混凝土设计指标应符合设计及施工要求。

条文说明：超长无缝混凝土结构混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外，尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求，并应符合合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值的要求。

4.2.2  混凝土性能指标应根据相关标准规范要求、工程结构部位、环境条件、施工方法、气候条件等确定。

条文说明：混凝土的性能指标在满足设计要求的同时，施工单位应根据预拌混凝土运输距离、运输设备、供应能力、材料批次、环境温度等因素提出预拌混凝土的有关参数。

4.2.3  混凝土拌合用水量不宜大于175kg/m3。

条文说明：日本混凝土协会规定，民用建筑混凝土用水量必须低于175kg/m3；结构工程混凝土用水量必须低于185kg/m3。

4.2.4  混凝土耐久性指标应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的有关规定。

4.2.5  混凝土早期抗裂性能等级应符合表4.2.5的规定。

表 4.2.5 混凝土早期抗裂性能等级

| 等级 | L-I | L-II | L-III | L-IV | L-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积上的总开裂面积c（mm2/m2） | c ≥ 1000 | 700 c＜1000 | 400c＜700 | 100c＜400 | c＜100 |

条文说明：采用刀口法试验，L-V级属早期抗裂的最高级，抗裂好的混凝土一般小于c＜100mm2/m2。

4.2.6  混凝土干燥收缩性能宜符合表4.2.6的规定。

表4.2.6 混凝土干燥收缩性能

| 龄期（d） | 收缩值（×10-6） |
| --- | --- |
| 1 | ≤30 |
| 3 | ≤70 |
| 7 | ≤150 |
| 14 | ≤200 |
| 28 | ≤310 |
| 45 | ≤390 |
| 60 | ≤420 |
| 90 | ≤450 |
| 120 | ≤475 |

条文说明：试验方法为《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082，接触法，干燥收缩养护条件：相对湿度（60±5）%，温度：（20±2）℃。我国相关混凝土标准中没有关于干燥收缩的指标，国外标准与我国的试验方法不同，试验环境条件也不同，没有可比性。澳大利亚标准规定，56天收缩值小于650×10-6为低收缩混凝土。

4.2.7  当膨胀加强带采用补偿收缩混凝土时，配合比设计除应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119和《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178的有关规定外，尚应符合限制膨胀率设计要求，当设计未要求时，其限制膨胀率设计取值应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7 限制膨胀率设计取值

| 结构部位 | 限制膨胀率（%） |
| --- | --- |
| 板 | ≥0.015 |
| 墙体 | ≥0.020 |
| 楼面 | ≥0.015 |
| 后浇带、膨胀加强带 | ≥0.025 |

4.2.8  混凝土配合比配制强度等级不得超出设计强度的30%。

4.2.9  在确定混凝土配合比时，应根据混凝土的绝热温升、温控施工方案等，提出混凝土制备时粗细骨料和拌合用水及入模温度控制的技术措施。

4.2.10  施工单位与混凝土供应商应签订混凝土采购合同，合同中必须有符合本规程的技术标准，报工程监理或业主备查。

4.2.11  本规程未涉及的混凝土相关技术要求，按现行相关标准执行。

## 4.3  钢材

4.3.1  结构用钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中材料强度的规定，对有抗震设防要求的结构或构件，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中结构材料的规定。

4.3.2  结构用钢板应符合现行国家标准《建筑结构用钢板》GB/T 19879对材料的规定。

# 5  设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  超长无缝混凝土结构设计，应采取有效措施，减少和避免有害裂缝的产生。

5.1.2  超长无缝混凝土结构设计方案宜根据施工现场综合情况确定，并结合施工方案进行必要调整。

5.1.3  超长无缝混凝土结构设计应依据“抗放结合”的裂缝治理思路，结合工程特点，重视结构构造方法的创新，通过减少边界约束、裂缝诱导、预应力等方法，

推动新技术在工程中的应用。

5.1.4  超长无缝混凝土结构除应满足结构承载力和设计构造要求外，宜增设防止温度和收缩引起混凝土裂缝的构造配筋。

5.1.5  当有可靠经验时，可适当加大后浇带间距和跳仓法施工单元的间距，也可提前封闭后浇带或进行补仓施工。

5.1.6  当结构采用预应力时，施工方案的制定应考虑预应力张拉方案的影响。

## 5.2  计算

5.2.1  超长无缝混凝土结构应力分析应考虑施工与使用两个阶段。

5.2.2  超长无缝混凝土结构的使用阶段除应考虑常规荷载工况下作用效应外，宜考虑混凝土收缩、徐变和温度变化等间接作用在结构中产生的效应。

5.2.3  超长无缝混凝土结构施工阶段的应力分析，应按本规程附录A相关要求进行验算，并应考虑下列因素的影响：

1  混凝土的弹性模量、抗拉强度随龄期变化；

2  混凝土水化热、干燥收缩及季节温差作用；

3  混凝土自约束应力、外约束应力；

4  混凝土收缩相对变形值；

5  混凝土徐变。

5.2.4  超长预应力混凝土结构设计，宜明确预应力张拉顺序、张拉时间等参数。

5.2.5  超长无缝混凝土结构宜复核温度及混凝土收缩、徐变作用对竖向构件承载力的影响。

5.2.6  施工阶段超长结构分析采用弹性分析方法时，应综合考虑混凝土收缩和温度变化作用，采用综合等效温差计算，综合等效温差ΔTstk应按式（5.2.6-1）确定。当量温差取值可根据收缩应变经验公式计算或实验实测的混凝土凝结硬化收缩应变ε(T)，采用式（5.2.6-2）计算。

（5.2.6-1）

式中：——收缩当量温差；

——均匀温度作用的标准值。

（5.2.6-2）

式中：——混凝土的收缩应变；

α——混凝土的线膨胀系数。

5.2.7  使用阶段温度变化的计算可采用均匀温度作用的标准值，均匀温度作用的标准值应按下列规定确定：

1  对结构最大温升的工况：

（5.2.7-1）

式中：、——结构最高平均温度和结构最低初始平均温度。

2  对结构最大温降的工况：

（5.2.7-2）

式中：、——结构最低平均温度和结构最高初始平均温度。

## 5.3  构造措施

5.3.1  超长无缝混凝土强度设计宜符合下列要求：

1  地下室基础底板、外墙混凝土强度等级不宜超过C40，基础混凝土强度等级不应低于C25，结构梁板混凝土强度等级不宜超过C35。

2  地下室基础底板可采用60d或90d龄期强度指标作为其混凝土设计强度，并作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收的依据。

条文说明：本条文规定了超长无缝混凝土可以采用60d或90d的后期强度，这样可以减少混凝土中的水泥用量，提高掺合料的用量，以降低混凝土的水化温升。同时可以使浇筑后的混凝土内外温差减小，降温速度控制的难度降低，并进一步降低养护费用。

5.3.2  超长无缝混凝土结构采用后浇带时，宜每隔30m~40m设置一道宽800mm~1000mm的后浇带。

5.3.3  超长无缝混凝土结构采用膨胀加强带时，膨胀加强带宜根据建筑长度、构件尺寸等因素合理布置，带宽度宜取2m，间距不宜大于40m。

5.3.4  超长混凝土结构可通过合理控制混凝土入摸温度，采用比入模温度低且热稳定性好的混凝土进行低温补仓。

5.3.5  超长结构采用跳仓法施工时，宜布置垂直于跳仓施工缝长度方向的构造钢筋，钢筋均匀布置在上下层（或内外层）钢筋上，直径宜取12mm，间距不大于150mm，两端各伸出跳仓施工缝不小于500mm，并固定于上下层（或内外层）钢筋上（图5.3.5）。

图5.3.5  跳仓施工缝

5.3.6  超长无缝混凝土结构外墙采用诱导缝时，诱导缝可设置在柱间中心，外墙诱导缝应在墙中部增设水平附加钢筋（图5.3.6）。

图5.3.6  外墙诱导缝

5.3.7  当基础置于岩石类地基上时，宜在混凝土垫层下设置褥垫层或滑动构造，滑动构造可采用涂膜防水或柔性防水（夏季)。

5.3.8  超长混凝土结构中宜配置防裂钢筋，防裂钢筋可结合原有受力钢筋贯通布置，也可另行设置钢筋并与原有钢筋搭接或在周边构件中锚固。

5.3.9  当基础筏板的厚度大于2000mm时，宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网。

5.3.10  当地下室外墙厚度不大于600mm时，水平分布钢筋除满足受力要求外，最小配筋率宜为0.4％~0.5%，钢筋间距不宜大于150mm。

5.3.11  地下室外墙施工缝在距基础底板上皮不大于300mm处留置。当地下水位高于基础底板时，在接缝处应设钢板止水带或采取保证混凝土浇筑密实的措施。

条文说明：地下室外墙在基础底板交接部位，为保证防水质量，施工接头缝位置应髙出底板上皮不大于300mm，地下水位高于接缝时应采用钢板止水带。施工缝以下墙体与底板一起浇筑，混凝土浇筑前需要吊模，墙体越高越难施工。之所以把施工缝放在墙体上是为了安装止水钢板，止水钢板的宽度300mm，墙体上翻150mm即可满足，考虑其他综合因素，一般取300mm。对于止水钢板的效果只是延长了渗水长度，同时又影响了混凝土浇筑的密实度，这才是施工缝处渗水、漏水的关键，如施工过程中在混凝土浇筑前剔除施工缝处的浮动石子，预铺混凝土同配比砂浆，防止施工缝交界处跑浆、烂根等相关措施，保证混凝土浇筑的密实度，同样可以起到防止渗水、漏水的作用，可以取消钢板止水带。

5.3.12  当外墙设有扶壁柱时，宜在扶壁柱处沿竖向原有水平分布钢筋间距之间增加直径12mm、长度为柱每边伸出800mm的附加钢筋。柱两侧与墙体交接处设置为钝角或八字角。

图5.3.12 外墙扶壁柱旁附加钢筋

1-附加水平分布钢筋； 2-外墙； 3-扶壁柱

条文说明：在地下室外墙截面突变位置，最易产生竖向裂缝，很多工程地下室外墙扶壁柱的两侧出现竖向裂缝。为了控制裂缝，实践表明在附壁柱两侧采取必要的附加钢筋措施是有效的。

5.3.13  楼板构造应符合下列规定：

1  楼板洞口边、较大凹凸处，应增设温度钢筋或钢筋网片；

2  根据计算结果需增设温度钢筋时，应与受力钢筋协调设计，宜采用较小直径与间距。

5.3.14  当梁、柱、墙中纵向钢筋的混凝土保护层厚度大于50mm时，应对保护层采取有效的防裂构造措施。保护层防裂钢筋网宜采用为直径4mm或6mm、间距150mm的双向钢筋网，防裂钢筋网距混凝土外侧不宜小于25mm，应对防裂钢筋网片采取有效的绝缘和定位措施。

- 6  施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  超长混凝土结构施工方法可根据工程具体情况选用后浇带法、膨胀加强带法、跳仓法、跳仓递推法或其组合。

6.1.2  混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水。

6.1.3  混凝土拌合物入模温度不应低于5℃，且不宜高于30℃。

6.1.4  超长混凝土结构无缝施工遇炎热、冬期、大风或雨雪天气时，必须采用保证混凝土浇筑质量的技术措施。

6.1.5  超长混凝土结构裂缝控制宜采用综合治理方法，如采用骨料搭设遮阳棚、降低搅拌用水温度等混凝土拌制措施、采用低温混凝土浇筑补仓等。

6.1.6  混凝土的供应能力应满足连续浇筑的需要，制定防止出现“冷缝”的措施。

## 6.2  施工方法

（Ⅰ） 后浇带法

6.2.1  超长无缝混凝土结构采用后浇带法施工时，后浇带钢筋宜采用搭接接头，非沉降后浇带混凝土宜在28d后浇筑，沉降后浇带浇筑时间根据设计确定。

6.2.2  混凝土后浇带选择适宜的合拢温度，宜低温合拢。

6.2.3  超长混凝土结构符合下列情况可采用膨胀加强带法施工：

1  底板长度L< 60m，或60m<L<120m，厚度小于1.5m，在原设计后浇带处设置膨胀加强带；

2  60m<L<120m、厚度大于1.5m时或L>120m，可采用间歇式膨胀加强带，在原设计后浇带处设置膨胀加强带；

3  楼板长度小于120m或墙体长度小于60m，可采用连续式膨胀加强带，在原设计后浇带处设置膨胀加强带；

4  楼板长度大于120m，可采用间歇式膨胀加强带，在原设计后浇带处设置膨胀加强带；

5  墙体长度大于60m，应采用后浇式膨胀加强带，在原设计后浇带设处置膨胀加强带。

6.2.4  采用膨胀加强带连续浇筑施工时，有防水要求的结构部位膨胀加强带间距宜为25m~30m，无防水要求的结构部位膨胀加强带间距宜为40m~50m。

（Ⅱ） 跳仓法

6.2.5  跳仓法施工时，分仓最大尺寸不宜大于40m，相邻仓混凝土浇筑时间间隔不宜小于7d。

条文说明：根据目前的施工技术水平（施工能力、新材料、新工艺等），跳仓分块尺寸不宜大于40m；最大分块尺寸的确定除考虑浇筑能力外，还要考虑分块尺寸对混凝土前期收缩徐变的影响。

6.2.6  分仓尺寸和位置、施工顺序和流向应结合工程平面布置、柱网尺寸、土方开挖施工流向确定，并绘制分仓和施工流向、施工顺序平面图。

6.2.7  采用跳仓法施工时，应综合考虑模板、钢筋等前道工序的施工组织。墙体分仓缝位置可与底板或楼板相同，也可适当减小分仓缝间距。

6.2.8  超长无缝混凝土结构跳仓法施工应符合下列要求：

1  分仓缝间距不宜大于40m，分仓缝位置宜设置在柱网尺寸中部1/3范围内；

2  各分仓块混凝土浇筑工程量宜相等或接近，各层顶板分仓与基础底板分仓不必在同跨；

3  工期最短、周转材料使用最少；

4  当梁、板内有预应力筋时，便于预应力筋敷设和张拉;

5  分仓缝新老混凝土接合面按施工缝进行处理。

6.2.9  地下室外侧墙体跳仓缝宜与底板、楼板及顶板分仓缝位置一致。混凝土墙体施工缝应采取止水措施，验收完成后地下结构应及时回填，不宜长时间暴露在自然环境中。

6.2.10  当建筑物相对较狭长、不具备跳仓法施工条件时，可采用跳仓递推法施工。

6.2.11  超长混凝土结构采用跳仓递推法施工应符合下列要求：

1  采用跳仓递推法施工，相邻块混凝土可依次浇筑，间隔时间不应少于7d；

2  分仓尺寸不宜大于40m，分仓缝位置设置在柱网尺寸中部1/3范围内；

3  新老混凝土接合面按施工缝处理。

6.2.12    当预应力结构采用跳仓法施工时，跳仓施工方案宜结合预应力的张拉顺序、张拉时间等合理安排进度计划，跳仓分隔宜避开预应力张拉端的部位。

（Ⅲ） 其它方法

6.2.13  超长混凝土墙体结构采用诱导缝法时，宜符合下列要求：

1 超长墙体可采用每隔30m~40m设置诱导缝，减少温度后浇带和施工缝；

2 超长混凝土结构诱导缝构造措施宜符合本规程相关构造要求；

3 诱导缝法可与后浇带法结合使用。

6.2.14 滑动构造法是通过滑动构造的方法，允许混凝土结构在水平方向有一定变形，以减少混凝土裂缝的构造方法。滑动构造法宜符合下列要求：

1 在坚硬地基条件下，滑动构造法可通过防水层、隔震垫替代；

2 可在结构环向或纵向设置可滑移的构造或机构，实现水平方向一定变形；

3 混凝土水平结构及底板可采用减少水平方向约束的构造方法或设置滑动支承等措施，减少温度后浇带与施工缝。

6.2.15 混凝土裂缝综合治理法是采用材料优选法、优化配比法、构造加强法、滑动构造法、工艺优化法和预应力技术等多种措施集于一体的治理混凝土裂缝的方法。宜符合下列要求：

1 裂缝综合治理法一般用于要求较高的工程和工程部位；

2 混凝土优化配比法包括：采用热稳定性好的水泥和骨料、减少水泥用量、添加外加剂或附加料及优化混凝土各组分比例等；

3 实际工程中可根据需要采用两种或两种以上方法进行组合使用。

6.2.16  在建筑的顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化较大的部位宜适当提高配筋率。

6.2.17  地下结构混凝土施工完成后，不宜长时间在自然环境中裸露，防水及验收完成后应及时进行回填。

## 6.3  模板工程

6.3.1  模板和支架系统在安装、使用或拆除过程中，应采取防倾覆的临时固定措施。保温、保湿构造设计宜结合混凝土结构的养护方法确定。

6.3.2  超长无缝混凝土结构采用后浇带法施工时，后浇带的模板及支架应独立设置。

6.3.3  超长无缝混凝土结构采用跳仓法施工或跳仓递推法施工时，各仓边界处宜设置免拆“快易收口网”，也可用钢板网、铁丝网支模。快易收口网模板的U 形骨架应垂直支撑钢筋，其骨架应朝向接受混凝土的一面。

条文说明：“快易收口网”是由薄形热浸镀锌钢板为原料，经加工成为有单向U型密肋骨架和单向立体网格的模板。支撑钢筋宜采用φ25的钢筋，间距300mm或按计算跨度经计算确定。支撑钢筋上下与底板钢筋绑扎牢固，支撑钢筋与基础底板钢筋垂直。分布钢筋采用Φ12，水平间距300mm或按计算跨度经计算确定，与支撑钢筋绑扎牢固。

6.3.4  超长无缝混凝土结构采用膨胀加强带法施工时，当采用间歇式或后浇式浇筑工艺，应在其两侧用快易收口网将带内混凝土与带外混凝土分开。

## 6.4  钢筋

6.4.1  采用跳仓法或跳仓递推法施工，先浇筑混凝土区块的钢筋应连续绑扎至相邻区块内至少半跨以上，当有预应力筋时，还应采取预应力筋敷设措施。若混凝土浇筑间隔时间较长，连接处外露钢筋应采取保护措施。

条文说明：采用跳仓法或跳仓递推法施工的基础底板、地下室侧墙或楼盖结构，相邻区块之间钢筋分块绑扎以便对浇筑后混凝土自由收缩，分块绑扎也便于施工缝处垃圾杂物的清理及有利于后浇筑区块混凝土的结合。对连接处外露钢筋如因相邻区块较长时间未浇筑而受施工作业环境影响产生锈蚀的不利影响，因此可采用刷素水泥浆等保护措施。

6.4.2  地下室侧墙水平钢筋位置应符合设计要求，如设计无具体要求时侧墙中水平分布筋宜放在外侧。

条文说明：根据现有规范体系，对温度裂缝、收缩裂缝仅通过构造要求进行控制，外墙水平分布筋仅是构造要求，如布置外侧对侧墙混凝土温度收缩裂缝控制较有利，另外，目前地下室侧墙大多设计有防水措施，根据《混凝土结构设计规范》GB 50010规定，“当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时，与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少，但不应少于25mm”，综合考虑水平分布筋在满足受力要求的前提下布置在外侧是比较合适。

- 6.5  混凝土浇筑

6.5.1  采用跳仓法施工时，应按顺序先浇筑开放仓混凝土，满足间歇时间后再浇筑封闭仓混凝土。

6.5.2  采用膨胀加强带取代后浇带时，宜采用连续式膨胀加强带，也可采用间歇式膨胀加强带或后浇式膨胀加强带，膨胀加强带混凝土浇筑应符合现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178的有关规定。

6.5.3  混凝土浇筑宜在初凝前二次振捣，新浇混凝土表面宜在混凝土初凝后终凝前二次抹压。

6.5.4  炎热天气浇筑混凝土时，宜采用遮盖、洒水、拌冰屑等措施降低混凝土原材料温度，降低混凝土入模温度。混凝土入模温度宜控制在30℃以下，条件许可时，应避开高温时段浇筑混凝土。

6.5.5  冬期浇筑混凝土，宜采用热水拌和，粗骨料、水泥、矿物掺合料置于暖棚内预热等措施提高混凝土原材料温度，混凝土入模温度不应低于5℃。

6.5.6  大风天气浇筑混凝土时，在作业面应采取挡风措施，并增加混凝土表面的抹压次数。

6.5.7  混凝土浇筑过程中突遇大雨或大雪天气时，应及时在结构合理部位留置施工缝中止混凝土浇筑，并应将新混凝土覆盖，严禁雨水直接冲刷新浇筑的混凝土。

## 6.6 混凝土养护

6.6.1  混凝土浇筑完成后应及时进行保温保湿养护，混凝土养护除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  应设专人负责养护工作，按方案要求做好内外温差及降温速率等测试，并做好记录，根据测试数据，及时调整保温、保湿等养护措施。

2  保温保湿养护持续时间不得少于14d，并应保持混凝土表面湿润。

条文说明：混凝土测温方案可按照现行国家标准《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T 51028相关规定制定，混凝土内外温差及降温速率等指标应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496中3.0.4条相关规定，监测不满足要求时，应及时调整保温、保湿措施。

6.6.2  混凝土浇筑终凝前，宜立即进行喷雾养护工作。

6.6.3  在冬期施工时，构件拆模时间应延至7d以上，表层不得直接洒水，可采用塑料薄膜保水，薄膜上部再覆盖岩棉被等保温材料。

6.6.4  冬期施工突遇大风、雨雪等气温骤降时，应及时增加保温材料。

## 6.7 监测与验收

6.7.1  混凝土测温监控设备宜按有关规定配置和布设，标定调试应正常，保温用材料应齐备，并应派专人负责测温作业管理，在结束覆盖养护或拆模后，混凝土浇筑体表面内40mm~100mm位置处的温度与环境温差值不宜大于25℃。

6.7.2  冬夏季浇筑混凝土时，应对混凝土拌合物温度进行实时监测，每台班不少于3次，混凝土入模温度不应低于5℃，并不宜高于30℃。

条文说明：根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666—2011第8.1.2条对一般混凝土入模温度规定是不应低于5℃，不应高于35℃；针对超长混凝土结构施工，降低混凝土浇筑时入模温度引起的温差是减小混凝土的收缩拉应力的一个重要因素，为提高混凝土的抗裂安全度，将混凝土的入模温度控制在30℃较为适宜。为控制混凝土的入模温度，夏季应通过计算确定冰水掺加量、对混凝土泵车及运输车停放位置设简易遮阳装置、固定式泵在夏季应有隔热覆盖，采用隔音防护棚兼做遮阳棚、浇筑时间尽量定于夜间与清晨；冬季应采取措施减少混凝土运输与浇筑过程的温度损失。

6.7.3  超长大体积混凝土结构应对浇筑体的里表温差、降温速率及环境温度进行监测，除应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496的规定外，尚应符合下列规定：第一天至第三天，每3h监测一次；第四天至测温结束，每6h监测一次。

条文说明：《大体积混凝土施工规范》GB 50496要求温度监测每昼夜不小于4次。据相关研究表明，水化热温度在龄期1d-3d时迅速达到峰值，在工程实践中，多数提高了前3d的检测频率。

6.7.4  超长混凝土结构质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204有关规定。

6.7.5  超长混凝土框架结构梁柱位置采用钢制滑动支座时，滑动支座应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205验收合格后才能进入下道工序施工。

# 附录A  温度应力和收缩应力的计算

A.1 混凝土的绝热温升

A.1.1  水泥的水化热

Qτ=1n+τQ0τ                 (A.1.1-1)

τQτ=nQ0+τQ0                  (A.1.1-2)

Q0=47Q7−3Q3               (A.1.1-3)

式中：Qτ——在龄期τ天时的累积水化热(kJ/kg)；

Q0——水泥水化热总量(kJ/kg)；

τ——龄期(d)；

n——常数，随水泥品种、比表面积等因素不同而异。

A.1.2  胶凝材料水化热总量应在水泥、掺合料、外加剂用量确定后根据实际配合比通过试验得出。当无试验数据时，可考虑根据下述公式进行计算：

Q= k Q0                                       (A.1.2)

式中：Q——胶凝材料水化热总量(kJ/kg)；

k——不同掺量掺合料水化热调整系数，其值取法参见式A.1.3。

A.1.3  当现场采用粉煤灰与矿渣粉双掺时，不同掺量掺合料水化热调整系数可按下式进行计算：

k = k1＋k2－1                      (A.1.3)

式中：k1——粉煤灰掺量对应的水化热调整系数可按表A.1.3取值；

k2——矿粉掺量对应水化热调整系数可按表A.1.3取值。

表A.1.3  不同掺量掺合料水化热调整系数

| 掺量 | 0 | 10％ | 20％ | 30％ | 40％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰(k1) | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.82 |
| 矿渣粉(k2) | 1 | 1 | 0.93 | 0.92 | 0.84 |

注：表中掺量为掺合料占总胶凝材料用量的百分比。

A.1.4  混凝土的绝热温升可按下式计算：

(A.1.4)

式中：T(t)——混凝土龄期为t时的绝热温升(℃)；

W——每m3混凝土的胶凝材料用量(kg/m3)；

C——混凝土的比热，一般为（0.92～1.0）kJ/(kg·℃)；

ρ——混凝土的质量密度，（2400～2500）kg/m3；

m——与水泥品种、浇筑温度等有关的系数，（0.3～0.5）d-1；

t——混凝土龄期(d)。

A.2 混凝土收缩变形值的当量温度

A.2.1  混凝土收缩的相对变形值可按下式计算：

εy(t)=εy0(1−e−0.01t)⋅M1⋅M2⋅M3⋅⋅M11        (A.2.1)

式中：εy(t)——龄期为t时混凝土收缩引起的相对变形值；

εy0——在标准试验状态下混凝土最终收缩的相对变形值，取3.24×10-4；

M1、M2、…M11——考虑各种非标准条件的修正系数，可按表A.2.1取值。

A.2.2  混凝土收缩相对变形值的当量温度可按下式计算

Ty(t)=εy(t)α                    (A.2.2)

式中：Ty(t)——龄期为t时，混凝土的收缩当量温度；

α——混凝土的线膨胀系数，取1.0×10-5。

A.3 混凝土的弹性模量

A.3.1  混凝土的弹性模量可按下式计算

(A.3.1)

式中：E(t)——混凝土龄期为t时，混凝土的弹性模量(N/mm2)；

E0——混凝土的弹性模量，一般近似取标准条件下养护28d的弹性量可按表A.3.1取用；

E0——混凝土的弹性模量，一般近似取标准条件下养护28d的弹性量可按表A.3.1取用；

φ——系数，应根据所用混凝土试验确定，当无试验数据时，可近似地取0.09。

β——混凝土中掺合料对弹性模量修正系数，取值应以现场试验数据为准，在施工准备阶段和现场无试验数据时，可按表A.3. 2计算。

表A.3.1  混凝土在标准养护条件下龄期为28天时的弹性模量

| 混凝土强度等级 | 混凝土弹性模量(N/mm2) |
| --- | --- |
| C25 | 2.80×104 |
| C30 | 3.0×104 |
| C35 | 3.15×104 |
| C40 | 3.25×104 |

A.3.2  掺合料修正系数可按下式计算

β＝β1·β2                               (A.3. 2)

式中：β1——混凝土中粉煤灰掺量对应的弹性模量调整修正系数，可按表A.3. 2取值；

β2——混凝土中矿粉掺量对应的弹性模量调整修正系数，可按表A.3. 2取值。

表A.3. 2  不同掺量掺合料弹性模量调整系数

| 掺量 | 0 | 20％ | 30％ | 40％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰(β1) | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| 矿渣粉(β2) | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |

表A.2.1  混凝土收缩变形不同条件影响修正系数

| 水泥品种 | M1 | 水泥 细度(m2/kg) | M2 | 水胶比 | M3 | 胶浆量 (%) | M4 | 养护 时间 (d) | M5 | 环境相对湿度(%) | M6 | r | M7 | EsFsEcFc | M8 | 减水剂 | M9 | 粉煤灰掺量(%) | M10 | 矿粉掺量 (%) | M11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿渣水泥 | 1.25 | 300 | 1.0 | 0.3 | 0.85 | 20 | 1.0 | 1 | 1.11 | 25 | 1.25 | 0 | 0.54 | 0.00 | 1.00 | 无 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 低热水泥 | 1.10 | 400 | 1.13 | 0.4 | 1.0 | 25 | 1.2 | 2 | 1.11 | 30 | 1.18 | 0.1 | 0.76 | 0.05 | 0.85 | 有 | 1.3 | 20 | 0.86 | 20 | 1.01 |
| 普通水泥 | 1.0 | 500 | 1.35 | 0.5 | 1.21 | 30 | 1.45 | 3 | 1.09 | 40 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.10 | 0.76 | － | － | 30 | 0.89 | 30 | 1.02 |
| 火山灰水泥 | 1.0 | 600 | 1.68 | 0.6 | 1.42 | 35 | 1.75 | 4 | 1.07 | 50 | 1.0 | 0.3 | 1.03 | 0.15 | 0.68 | － | － | 40 | 0.90 | 40 | 1.05 |
| 抗硫酸盐水泥 | 0.78 | — | — | — | — | 40 | 2.1 | 5 | 1.04 | 60 | 0.88 | 0.4 | 1.2 | 0.20 | 0.61 | － | － | － | － | － | － |
| — | — | － | － | － | － | 45 | 2.55 | 7 | 1 | 70 | 0.77 | 0.5 | 1.31 | 0.25 | 0.55 | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | 50 | 3.03 | 10 | 0.96 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | 14～180 | 0.93 | 90 | 0.54 | 0.7 | 1.43 | － | － | － | － | － | － | － | － |

注：1 r——水力半径的倒数，为构件截面周长(L)与截面积(F)之比，(m－1)；

2 EsFs/EcFc——配筋率，Es 、Ec——钢筋、混凝土的弹性模量(N/mm2),Fs 、Fc——钢筋、混凝土的截面积(mm2)；

3 粉煤灰(矿渣粉)掺量——指粉煤灰(矿渣粉)掺合料重量占胶凝材料总重的百分数。

A.4 温升估算

A.4.1  浇筑体内部温度场和应力场计算可采用有限单元法或一维差分法。

A.4.2  有限单元法可使用成熟的商用有限元计算程序或自编的经过验证的有限元程序。

采用一维差分法，可将混凝土沿厚度分许多有限段Δx(m)，时间分许多有限段Δt(h)。相邻三点的编号为n-1、n、n+1，在第k时间里，三点的温度Tn-1,k、Tn,k及Tn+1,k+1，经过Δt时间后，中间点的温度Tn,k+1，可按差分式求得：

(A.4.2)

式中：——混凝土的热扩散率，取0.0035m2/h；

ΔTn,k ——第n层热源在k时段之间释放热量所产生的温升。

A.4.3  混凝土内部热源在t1和t2时刻之间释放热量所产生的温差，可按下式计算：

ΔT=Tmax(e−mt1−e−mt2)                         (A.4.3)

A.4.4  在混凝土与相应位置接触面上释放热量所产生的温差可取ΔT/2。

A.5 温差计算

A.5.1  混凝土浇筑体的里表温差可按下式计算：

ΔT1(t)=Tm(t)−Tb(t)                         (A.5.1)

式中：ΔT1(t)——龄期为t时，混凝土浇筑体的里表温差(℃)；

Tm(t)——龄期为t时，混凝土浇筑体内的最高温度，可通过温度场计算或实测求得(℃)；

Tb(t)——龄期为t时，混凝土浇筑体内的表层温度，可通过温度场计算或实测求得(℃)。

A.5.2  混凝土浇筑体的综合降温差可按下式计算

(A.5.2)

式中：ΔT2(t)——龄期为t时，混凝土浇筑体在降温过程中的综合降温(℃)；

Tm(t)——在混凝土龄期为t内，混凝土浇筑体内的最高温度，可通过温度场计算或实测求得(℃)；

——混凝土浇筑体达到最高温度Tmax时，其块体上、下表层的温度(℃)；

Ty(t)——龄期为t时，混凝土收缩当量温度(℃)；

Tw(t)——混凝土浇筑体预计的稳定温度或最终稳定温度，可取计算龄期t时的日平均温度或当地年平均温度(℃)。

A.6 温度应力计算

A.6.1  自约束拉应力的计算可按下式计算

σz(t)=α2×i=1nΔT1i(t)×Ei(t)×Hi(t,τ)                (A.6.1)

式中：σz(t)——龄期为t时，因混凝土浇筑体里表温差产生自约束拉应力的累计值(MPa)；

ΔT1i(t)——龄期为t时，在第i计算区段混凝土浇筑体里表温差的增量(℃)。

Ei(t)——第i计算区段，龄期为t时，混凝土的弹性模量(N/mm2)；

α ——混凝土的线膨胀系数；

H(τ,t)——在龄期为τ时，第i计算区段产生的约束应力延续至t时的松弛系数，可按表A.6.1取值。

A.6.2  混凝土浇筑体里表温差的增量可按下式计算：

(A.6.2)

式中： j ——为第i计算区段步长(d)；

表A.6.1  混凝土的松弛系数表

| τ=2d |  | τ=5d |  | τ=10d |  | τ=20d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | H(τ,t) | t | H(τ,t) | t | H(τ,t) | t | H(τ,t) |
| 2 2.25 2.5 2.75 3 4 5 10 20 30 ∞ | 1 0.426 0.342 0.304 0.278 0.225 0.199 0.187 0.186 0.186 0.186 | 5 5.25 5.5 5.75 6 7 8 10 20 30 ∞ | 1 0.510 0.443 0.410 0.383 0.296 0.262 0.228 0.215 0.208 0.200 | 10 10.25 10.5 10.75 11 12 14 18 20 30 ∞ | 1 0.551 0.499 0.476 0.457 0.392 0.306 0.251 0.238 0.214 0.210 | 20 20.25 20.5 20.75 21 22 25 30 40 50 ∞ | 1 0.592 0.549 0.534 0.521 0.473 0.367 0.301 0.253 0.252 0.251 |

A.6.3  在施工准备阶段，最大自约束应力也可按下式计算：

σzmax=α2×E(t)×ΔTlmax×Hi(t,τ)                    (A.6.3)

式中：σzmax——最大自约束应力(MPa)；

ΔT1max——混凝土浇筑后可能出现的最大里表温差(℃)；

E(t)——与最大里表温差相对应龄期t时，混凝土的弹性模量(N/mm2)；

Hi(t,τ)——在龄期为τ时，第i计算区段产生的约束应力延续至t时的松弛系数，可按表A.6.1取值。

A.6.4  外约束拉应力可按下式计算：

(A.6.4)

式中：σx(t)——龄期为t时，因综合降温差，在外约束条件下产生的拉应力(MPa)；

ΔT2i(t)——龄期为t时，在第i计算区段内，混凝土浇筑体综合降温差的增量(℃)，可按下式（A.6.5）计算：

μ——混凝土的泊松比，取0.15；

Ri(t) ——龄期为t时，在第i计算区段，外约束的约束系数。

A.6.5  混凝土浇筑体综合降温差的增量可按下式计算：

(A.6.5)

A.6.6  混凝土外约束的约束系数可按下式计算：

Ri(t)=1−1coshCxHE(t)×L2                       (A.6.6)

式中：L——混凝土浇筑体的长度(mm)；

H——混凝土浇筑体的厚度，该厚度为块体实际厚度与保温层换算混凝土虚拟厚度之和(mm)；

Cx——外约束介质的水平变形刚度(N/mm3)，一般可按下表A.6.6取值：

表A.6.6     不同外约束介质下Cx取值(10-2N/mm3 )

| 外约束介质 | 软粘土 | 砂质粘土 | 硬粘土 | 风化岩、低强度 等级素混凝土 | C10级以上配筋混凝土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cx | 1～3 | 3～6 | 6～10 | 60～100 | 100～150 |

A.7 控制温度裂缝的条件

A.7.1  混凝土抗拉强度可按下式计算：

(A.7-1)

式中：ftk(t)——混凝土龄期为t时的抗拉强度标准值(N/mm2)；

ftk——混凝土抗拉强度标准值(N/mm2)；

γ——系数，应根据所用混凝土试验确定，当无试验数据时，可取0.3。

A.7.2  混凝土防裂性能可按下列公式进行判断：

(A.7.2-1)

(A.7.2-2)

式中：K——防裂安全系数，取K=1.15。

λ——掺合料对混凝土抗拉强度影响系数，λ＝λ1·λ2，可按表A.7.2-1取值；

ftk——混凝土抗拉强度标准值，可按表A.7.2-2取值；；

表A.7.2-1  不同掺量掺合料抗拉强度调整系数

| 掺量 | 0 | 20％ | 30％ | 40％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰(λ1) | 1 | 1.03 | 0.97 | 0.92 |
| 矿渣粉(λ2) | 1 | 1.13 | 1.09 | 1.10 |

表A.7.2-2  混凝土抗拉强度标准值(N/mm2)

| 符号 | 混凝土强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C25 | C30 | C35 | C40 |
| ftk | 1.78 | 2.01 | 2.20 | 2.39 |

# 附录B  跳仓仓格长度的计算

B.1  跳仓仓格长度计算公式

跳仓仓格长度的确定，依据温度及收缩应力的简化计算公式：

（B.1.1）

采用极限变形概念研究推导出平均伸缩缝间距的具体公式：

（B.1.2）

其中：——平均伸缩缝间距；

——混凝土弹性模量；

——底板厚度或板墙高度；

Cx——地基或基础水平阻力系数；

α——混凝土线膨胀系数；

——互相约束结构的综合降温差，包括水化热温差T1、气温差T2、收缩当量温差T3；

εp——钢筋混凝土的极限拉伸。

其中，连续地基底板与楼面板在计算时的内部约束相同，边界条件可以进行代换。只需对Cx进行修正，就可以应用于楼板的伸缩缝间距的计算。

B.2跳仓仓格长度计算参数的选取

B.2.1  跳仓仓格长度计算公式中，参数、Cx、α、T根据附录A中相应规定选取。

B.2.2  跳仓仓格长度计算公式中，εp钢筋混凝土的极限拉伸：

1  当材质不佳、养护不良时，取0.5×10-4～0.8×10-4；

2  当材质优良、养护得当，缓慢降温时，取2×10-4；

3  中间状况，取1×10-4～1.5×10-4。

- 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《地下工程防水技术规范》GB 50108

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《大体积混凝土施工规范》GB 50496

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

- 《建筑结构用钢板》GB/T 19879

- 《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T 51028

- 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178

- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

- 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

- 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

- 附：条文说明